**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка подгузников детских для обеспечения ими в 2020 году.

**Электронный аукцион** проводится с целью определения Поставщика (исполнителя) на поставку подгузников детских в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

**Предмет:** подгузники детские для обеспечения ими в 2020 году.

**Место поставки товара:** в пределах г. Астрахани и Астраханской области (доставить товар до конкретного инвалида при согласии Получателя о предоставлении информации личного характера Поставщику).

**Период поставки товара:** по 20.11.2020г.

**Срок поставки товара:** в течение 30 дней с момента получения направлений.

**Срок действия контракта:** до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок оплаты:** Оплата производится после получения Заказчиком Актов приема-передачи Изделий и Реестров Получателей, счета, счета-фактуры. После произведенных расчетов стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

**Начальная (максимальная) цена контракта**: **«Поставка подгузники детские для обеспечения ими в 2020 году»** - 1377835,92 рублей.

Определение начальной (максимальной) цены контракта производился в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При определении начальной (максимальной) цены контракта использовался: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

**Источник ценовой информации:**  Расчет цены контракта произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): на основании ценовой информации, представленной из реестров контрактов соответствующих товаров.

**Описание изделия (услуги, работы): «Поставка подгузников детских для обеспечения ими в 2020 году».**

**Кол-во111672 шт. На сумму 1377835,92 рублей.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Описание функциональных и технических характеристик** |
| **Подгузники детские** | Детские подгузники должны быть универсальны в использовании, иметь форму, дающую возможность использовать детям. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и его комфорт.  **Внутренняя поверхность** детских подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость и защиту кожи ребенка от раздражений.  **Впитывающий слой** должен быть мягким, состоять из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Влага должна впитываться равномерно, не скапливаться в одном месте.  Мягкие защитные барьеры по бокам должны предотвращать протекание влаги наружу.  **Наружный слой** должен быть из специального мягкого **воздухопроницаемого материала** (не должен содержать полиэтилен или клеенку), препятствующего протекание влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражений.  Подгузник должен иметь две многоразовые застежки-липучки, по одной с каждой стороны, которые должны легко и надежно фиксировать подгузник, обеспечивая надежную защиту и комфорт. На передней части подгузника по всей ширине должна быть специальная свободная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника.  Подгузник должен иметь широкий, мягкий, не содержащий латекса, эластичный пояс по бокам, обеспечивающий дополнительную защиту от протеканий.  **Воздухопроницаемые манжеты** вокруг ног должны обеспечивать дополнительную защиту от протеканий, и обеспечивать дополнительный комфорт ребенку.  В подгузниках не должно быть механических повреждений (разрыв края, разрезы и т. п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.  **Качественные и геометрические характеристики:**   * детские подгузники должны иметь анатомическую форму, позволяющую использовать их как для мальчиков, так и для девочек; * форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей тела.   Маркировка подгузников, маркировка упаковки подгузников должна включать:  - условное обозначение группы подгузника, обозначение номера изделия (при наличии);  - диапазон веса ребенка, товарную марку;  - обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;  - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;  - номер артикула (при наличии);  - количество подгузников в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия;  - информацию о сертификации.  Подгузники по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Количество поставляемой продукции:  **подгузники детские:**  Подгузники для детей-инвалидов весом до 9 кг – 1782 шт.  Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг – 59670 шт.  Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг – 50220 шт. |

**Объем финансирования и источник финансирования:** 1377835,92 рублей из средств Федерального бюджета.

**Требования к качеству поставки:** поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к безопасности товара:** сертификат (или декларация) о соответствии.

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н (в части веса детей).

- ГОСТ Р 52557-2011 — Подгузники детские бумажные. Общие технические условия.

**Срок годности подгузников -** с момента выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Предусмотреть в государственном контракте право заказчика проверять ход и сроки поставки, осуществляемых поставщиком, соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.