Описание объекта закупки на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения  для обеспечения инвалидов  в 2020 году

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте  Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Специальные средства при нарушениях функций выделения  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные  требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения  не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Все специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть новыми.

Специальные средства при нарушениях функций выделения  должны компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-герметичность;

-комфортность;

-простота пользования.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

Выбор из ассортимента поставляемого товара, удовлетворяющего требованиям технических, функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик, должен осуществляться по выбору Заказчика (инвалида).

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Пластины могут иметь различную форму,  клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Количество изделий с тем или иным диаметром отверстия должно определяться на основе анализа индивидуальных потребностей инвалидов. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. В уростомных мешках дополнительно возможно применение антирефлюксного клапана. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и  сертификаты соответствия.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке товара

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий.

Требования к гарантийному сроку товара

Остаточный срок годности изделий на момент выдачи инвалиду не может составлять менее 50 % от срока годности, установленного производителем товара.

| № п/п | Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 21-01-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать характеристики: однокомпонентный дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. Должно быть в наличие антирефлюксной и сливной клапан со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому не менее 10мм и не более 55мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 1 000 |
| 2 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская 21-01-07-1 | Калоприемник двухкомпонентный дренируемый разъемный в комплекте: - адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина должна быть с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка (до 40 мм до 80 мм по потребности получателя) | 1 000 |
| 3 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый 21-01-07-2 | мешок стомный, дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины – (до 40 мм до 80 мм по потребности получателя) | 2 960 |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная 21-01-8-1 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина. - конвексной адгезивной пластины для втянутых стом должна быть круглой формы с прозрачным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивных слоев, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины. Пластина должна иметь защитное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, углубление (раковину): не менее 5мм; фланец для крепления мешка (диаметром не менее 60 мм), соответствующий фланцу мешка, с креплениями для пояса. | 150 |
| 5 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый 21-01-8-2 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый должен состоять из: мешка стомного, анатомической формы, дренируемого из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, бесшумного, с мягкой нетканой подложкой, стефлоновой мембраной, со встроенной застежкой на липучке, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины | 450 |
| 6 | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: адгезивная пластина плоская 21-01-11-1 | Адгезивная пластина плоская. – адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее10мм и не более 50мм), соответствующим фланцу мешка | 1 100 |
| 7 | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: уростомный мешок 21-01-11-2 | Уростомный мешок. мешок уростомный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной или двух сторон, с ушками для крепления ремешка. С антирефлюксным и сливным клапаном. Объем мешка должен быть не менее 300 мл. | 2 938 |
| 8 | Пояс для калоприемников и уроприемников 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников Применяется для дополнительной фиксации калоприемника/уроприемника. Пояс обеспечивает дополнительную надежность и увеличивает время ношения калоприемника/уроприемника. Пояс изготовлен из натуральных материалов. Пояс гибкий и комфортный при ношении. Длина пояса легко регулируется. | 100 |
| 9 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной 21-01-15 | - мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, объем не менее 750мл.; | 1 701 |
| 10 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной 21-01-16 | - мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, объем не менее 2000мл.; | 2 000 |
| 11 | Катетер для эпицистостомы 21-01-24 | Катетеры для эпицистостомы должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров. Катетеры изготовленные из латекса, не содержащие токсичных и аллергенных элементов, имеющие плавные переходы в местах соединения, соединяются с любым видом мочеприемника. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия. Длина катетера не менее 230мм и не более 400 мм., СH 8-30, баллон объемом 5-30 куб.мм.. | 600 |
| 12 | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60г 21-01-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в тубе – применяется для герметизации кало- или уроприемника, для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, должен выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, способствовать ранозаживлению (для наружного применения). Туба должна быть не быть менее 60г, в комплект должен входить специальный ключ для моделирования пасты на поверхности кожи и полного выдавливания пасты из тубы. | 150 |
| 13 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25г. 21-01-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая –предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы. Пудра должна впитывать экссудат, образовывать защитный гидроколлоидный слой и способствует заживлению поврежденной кожи (для наружного применения). Флакон должен быть не менее 25г. | 400 |
| 14 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 21-01-34 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство. Защитная пленка должна предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин. Форма выпуска - влажные одноразовые салфетки в индивидуальных упаковках. | 10 000 |
| 14 | Очиститель для кожи вокруг стомы во флаконе, не менее 180 мл 21-01-35 | Средство для очищения поверхности кожи вокруг стомы предназначено для удаления с кожи остатков адгезивов. Форма выпуска – во флаконе, объем средства должен быть не менее 180 мл. | 100 |

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

1. Поставка Товара должна осуществляется до места проживания Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения  на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком.

2. Поставка Товара, должна осуществляться с момента заключения государственного контракта до 25 декабря 2020 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.

Обоснование начальной (максимальной) цены на поставку средств при нарушении функций выделения для обеспечения инвалидов в 2020 году

Источником информации для данного расчета является реестр контрактов Фонда социального страхования Российской Федерации ссылка на сайт www.zakupki.gov.ru:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1230800771819000071

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1230800771818000194

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691419000100

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691419000163

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691419000199

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691419000135

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691419000011

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691419000105

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString1010501691419000072

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

где:

X=

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, …Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:
,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования товара, требуемое количество, стоимость товара по данным других региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации, средняя цена (средняя величина стоимости) товара, стоимость товара отделения Фонда по Республике Адыгея, общая стоимость товара.

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной 1 575 542 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот сорок два) рубля 03 копеек.

|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку средств при нарушении функций выделения для обеспечения инвалидов в 2020 году |
| --- | --- |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000199) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 21-01-05 | 32.50.13.190 | 115,18 | 114,85 | 111,34 | 1,87 | 113,79 | 1 000 | 113 790,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000011) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская 21-01-07-1 | 32.50.13.190 | 87,56 | 87,16 | 86,82 | 0,42 | 87,18 | 1 000 | 87 180,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000105) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000011) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый 21-01-07-2 | 32.50.13.190 | 74,66 | 69,31 | 74,03 | 4,02 | 72,67 | 2 960 | 215 103,20 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000135) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная 21-01-08-1 | 32.50.13.190 | 268,66 | 267,44 | 210,00 | 13,48 | 248,70 | 150 | 37 305,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000135) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый 21-01-08-2 | 32.50.13.190 | 177,11 | 176,31 | 163,31 | 4,50 | 172,24 | 450 | 77 508,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000199) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: адгезивная пластина плоская 21-01-11-1 | 32.50.13.190 | 90,70 | 88,32 | 84,60 | 3,50 | 87,87 | 1 100 | 96 657,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000072) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000199) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: уростомный мешок 21-01-11-2 | 32.50.13.190 | 97,62 | 77,42 | 77,42 | 13,86 | 84,15 | 2 938 | 247 232,70 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000163) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Пояс для калоприемников и уроприемников 21-01-13 | 32.50.13.190 | 248,94 | 247,81 | 243,45 | 1,17 | 246,73 | 100 | 24 673,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000163) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной 21-01-15 | 32.50.13.190 | 78,06 | 78,62 | 80,71 | 1,77 | 79,13 | 1 701 | 134 600,13 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000163) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной 21-01-16 | 32.50.13.190 | 80,89 | 80,70 | 76,47 | 3,15 | 79,35 | 2 000 | 158 700,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000163) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Катетер для эпицистостомы 21-01-24 | 32.50.13.190 | 64,97 | 64,84 | 50,00 | 14,36 | 59,94 | 600 | 35 964,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000100) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60г 21-01-29 | 32.50.13.190 | 614,22 | 458,86 | 534,43 | 14,50 | 535,84 | 150 | 80 376,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000100) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000163) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25г. 21-01-32 | 32.50.13.190 | 229,61 | 217,45 | 217,45 | 3,17 | 221,50 | 400 | 88 600,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000100) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 21-01-34 | 32.50.13.190 | 16,87 | 14,29 | 15,54 | 8,29 | 15,57 | 10 000 | 155 700,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771818000194) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000100) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Очиститель для кожи вокруг стомы во флаконе, не менее 180 мл 21-01-35 | 32.50.13.190 | 233,90 | 222,12 | 208,57 | 5,72 | 221,53 | 100 | 22 153,00 |
| Итого: | 24 649 | 1 575 542,03 |