Техническое задание

Выполняемые работы по обеспечению Получателей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечности Получателя с помощью протезирования конечностей.

Протез изготавливается с учетом анатомических дефектов конечности, индивидуально для Получателя, при этом максимально учтены физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Изготовление удовлетворяет следующим требованиям:

- приёмная гильза и крепления протеза не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании;

- узлы протеза стойкие к воздействию физиологических растворов (пота);

- металлические детали протеза изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями;

- функциональный узел протеза выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность;

- протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей её части;

- при использовании по назначению не создает угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование не причиняет вред имуществу Получателя при его эксплуатации;

- соответствует индивидуальным размерам и виду имеющейся патологии Получателя;

- новое, свободное от прав третьих лиц.

Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Требования к безопасности работ.

Проведение работ по изготовлению протезов верхних конечностей осуществляется при наличии деклараций о соответствии на соответствующие виды протезов

Требования к количественным и качественным характеристикам.

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики. | Кол- во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез пальца косметический | Протез пальца кисти косметический, взрослый. Должен быть выполнен из силикона по индивидуальному слепку. Крепление – за счет формы приемной части протеза. Протез пальца (его внешние косметические данные, цвет силикона, размеры) должен соответствовать аналогичному пальцу сохранившейся конечности. | 2 |
| 2 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти предназначен для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не имеющий двигательных функций. Кисть изготовлена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и должна иметь возможность удаления загрязнений. Части протеза конечности создают форму и внешний вид близкие к форме и внешнему виду естественной конечности. Функциональные части протеза должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное (подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Тип протеза по назначению постоянный. | 6 |
| 3 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический - элементы протеза конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента (по слепку). Материал гильзы предплечья литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт или кожа. Приемная гильза одинарная или двойная. Кисть должна быть изготовлена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и предусмотрена возможность удаления загрязнений. Части протеза конечности образующие его форму и внешний должны быть близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Функциональные части должны иметь конструктивно-технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное (подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| 4 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический - элементы протеза конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента (по слепку). Материал гильзы плеча литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт или кожа. Кисть должна быть изготовлена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и должна иметь возможность удаления загрязнений. Части протеза конечности образующие его форму и внешний вид должны быть близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Локоть-предплечье пассивный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Функциональные части протеза должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное (подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Тип протеза по назначению постоянный. | 3 |
| 5 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий - элементы протеза конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или кожа. Протез кисти рабочий состоит из: комплекта полуфабриката рабочего предназначенный для установки и фиксации насадок для удержания инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Комплект рабочих насадок закрепляется в приемнике протеза верхней конечности и предназначен для работ определенного вида. Функциональные части протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное. Тип протеза по назначению: специальный. | 1 |
| 6 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам пациента (по слепку). Материал гильзы предплечья литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или кожа. Протез предплечья рабочий должен состоять из комплекта полуфабрикатов предплечья рабочего, предназначенный для установки и фиксации насадок для удержания инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Комплект рабочих насадок закрепляться в приемнике протеза верхней конечности и предназначен для работ определенного вида. Функциональные части протеза должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное (подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Тип протеза по назначению: специальный. | 10 |
| 7 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам пациента (по слепку). Материал гильзы плеча литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или кожа. Протез плеча рабочий должен состоять из комплекта полуфабрикатов плеча рабочего предназначенный для установки и фиксации насадок для удержания инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Комплект рабочих насадок закрепляться в приемнике протеза верхней конечности и предназначен для работ определенного вида. Функциональные узлы протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное (подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Тип протеза постоянный. | 2 |
| 8 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти должен быть активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти и должен быть предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, сохранения лучезапястного сустава. Протез должен состоять из двух частей- каркасные элементы, активные элементы. Приемная гильза должна изготавливаться индивидуально по слепку путем ламинирования или термопластиков. Приемная гильза должна иметь две шарнирно соединенные части, одна из которых должна фиксироваться на предплечье, вторая- плотно облегать культю кисти. Функция схвата должна осуществляться за счет движений в лучезапястном суставе. Протез должен позволять выполнять приведение и отведение кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти. Протез должен иметь возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. | 1 |
| 9 | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный (тяговый) - элементы протеза конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента (по слепку). Материал гильзы предплечья литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт или кожа. Приемная гильза одинарная или двойная. Кисть пластмассовая с тяговой системой управления и пружинным схватом и фиксацией блока IV -V пальцев. Части протеза конечности образующие его форму и внешний вид должны быть близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Оболочка косметическая выполнена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и должны иметь возможность удаления загрязнений. Функциональные части протеза должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное (подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Тип протеза по назначению постоянный. | 9 |
| 10 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный (тяговый) - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам пациента (по слепку). Материал гильзы плеча литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт или кожа.Кисть пластмассовая с тяговой системой управления и пружиннымсхватом и фиксацией блока IV -V пальцев. Допускается вкладная гильза из вспененных материалов. Узел локоть предплечья механический тяговый с пассивно-активным управлением со ступенчатой фиксацией, без ротации плеча, функция ротации реализована в составе модуля кисти, оболочка косметическая выполнена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета. Части протеза конечности образующие его форму и внешний вид близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Функциональные узлы протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное (подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Тип протеза постоянный. | 2 |

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ:

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида изделия бесплатно.

Срок выполнения работ: Работы выполняются в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю, но не позднее 30.08.2020г

Требования к месту выполнения работ:

Прием заказов на выполнение работ, примерку, подгонку и выдача результатов работ осуществляется по месту жительства (нахождения) Получателя в пределах Тамбовской области либо по согласованию с Получателем в пунктах выдачи, находящихся в пределах Тамбовской области.