**Объект закупки:** Поставка инвалидам подгузников для взрослых

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по применению.

4. Требования к количеству поставляемого Товара **–** 62100 шт.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями** | **Количество**  **Товара** |
| Подгузники  для взрослых  « <\*> »  Страна происхождения  « <\*> »  Производитель  « <\*> » | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия средний (М)  Влагопоглощение:  1800 г.- минимальный показатель  Объем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чем  от 90 см. до 120 см. | Размер изделия средний (М)  Влагопоглощение:  ***<\*>***  г.  Объем талии/бедер регулируется в диапазоне  ***От <\*> до <\*>*** см. | 30000 |
| Подгузники  для взрослых  « <\*> »  Страна происхождения  « <\*> »  Производитель  « <\*> » | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия большой (L)  Влагопоглощение:  2000 г.- минимальный показатель  Объем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чем  от 120 см. до 150см. | Размер изделия большой (L)  Влагопоглощение:  ***<\*>***  г.  Объем талии/бедер регулируется в диапазоне  ***От <\*> до <\*>*** см. | 32100 |
| Итого: |  |  |  | 62100 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники для взрослых одноразового использования. Предназначены для ухода за пациентами со средней и тяжелой степенью недержания, в том числе для лежачих больных. Впитывают жидкость и надежно удерживают её внутри.

**Требования к техническим характеристикам**

Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Наружная поверхность подгузника из специального тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях четкое без искажений и пробелов.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

Подгузники закрытого типа, закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на многоразовых застежках-липучках. Эластичный пояс обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Календарный план

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год | Количество  (шт.) | Стоимость  (руб. коп.) |
| 1 | 01.28.22.01.09 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | В течение 15 дней с момента заключения контракта | 30000 |  |
| 2 | 01.28.22.01.11 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | В течение 15 дней с момента заключения контракта | 32100 |  |

Место доставки товара, являющегося предметом контракта (место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта): Российская Федерация, Томская область, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи товара (по согласованию с Получателем).

Срок поставки товара, являющегося предметом контракта (срок выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта): с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 20.09.2020 года.