Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями: ортопедической обувью сложной, вкладными башмачками

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требования к качеству Изделий** Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно — химических и токсилогических испытаний», в т.ч. п.5.4 указанного ГОСТа; ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».**Требования к функциональным характеристикам Изделий**Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.**Требования к упаковке Изделий**Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.**Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ** Гарантийный срок носки ортопедической обуви, вкладных башмачков должен устанавливаться со дня выдачи изделия Получателю или начала сезона и составлять: - обувь на кожаной подошве – 40 дней;- обувь на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;- обувь на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;- обувь на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;- вкладной башмачок – 30 дней.Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель должно производить ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя.**Требования к количественным и качественным характеристикам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **КОЗ** | **Наименование изделия по КТРУ (при наличии)** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Характеристики изделия** |
| 1 |  **01.28.09.01.01.02** | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | 50 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки, туфли не утепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой) |
| 2 |  **01.28.09.01.01.02** | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | 10 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки, туфли на укорочение от 3 до 6 см не утепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой) |
| 3 |  **01.28.09.01.01.02** | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | 10 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки, туфли на укорочение от 10-12см не утепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой) |
| 4 | **01.28.09.02.01.02** | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | 50 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки, утепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой) |
| 5 | **01.28.09.02.01.02** | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | 10 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки на укорочение от 3 до 6 см утепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой) |
| 6 | **01.28.09.02.01.02** | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | 10 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки на укорочение от 10-12см утепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой) |
| 7 | **01.28.09.01.06.02** | Вкладной башмачок для взрослых | шт | 5 | Вкладной башмачок (в нормальную обувь) после ампутации переднего отдела стопы |

 |

Срок выполнения работ - в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей, и (или) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем до 01.12.2020. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 18.12.2020.Место выполнения работ: Сибирский федеральный округ. Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, должны производиться (по желанию инвалида) в пункте приема граждан, открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км. от г. Абакана). Пункт приема должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также должны быть созданы условия для возможности примерки изделия. По желанию инвалида может обслуживаться выездной бригадой по месту жительства. |