**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви для обеспечения в 2020 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Наименование, количество и характеристики сложной ортопедической обуви (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеизделия | Характеристики изделия | Количество пар  |
| 1 | [Обувь ортопедическая для взрослых](https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.50.22.151) | 9-01-01Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 55 |
| 2 | 9-01-02Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | 33 |
| 3 | 9-01-03Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 2 |
| 4 | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 1 |
| 5 | 9-02-01Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 55 |
| 6 | 9-02-02Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 33 |
| 7 | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 1 |
| Итого | 180 |
| 1. **Условия выполнения работ**
 |
| Выполнение работ по изготовлению Изделия осуществляется Исполнителем после предоставления застрахованным лицом, пострадавшим на производстве (далее Получатель) следующих документов:- паспорта Получателя;- направления по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н (далее-Направления на изготовление Изделия);Выполнение работ по изготовлению Изделия включает:- осмотр врача-ортопеда,- индивидуальное изготовление Изделия,- передачу Изделия Получателю,- ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя, - консультативно-практическую помощь по использованию Изделия.В результате выполненных работ Исполнителем оформляются и передаются Заказчику оригиналы:- актов приемки Изделия Получателем;- отрывных талонов к Направлению на изготовление Изделия;- акта о приемке выполненных работ (услуг), подписанного со стороны исполнителя, в 2 (двух) экземплярах. |
| 1. **Условия приемки результатов выполненных работ**
 |
| Приемка изготовленных и переданных Получателям Изделий осуществляется приемочной комиссией филиала Заказчика, на которую приглашаются Получатели.В результате изготовления и передачи Изделий Получателям филиал Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета на оплату согласовывает с Исполнителем дату, время и место проведения комиссии по приемке изготовленных и переданных Получателям Изделий, на их соответствие установленным требованиям.В процессе проведения приемки Изделий Заказчик имеет право проводить фото и видео фиксацию.При необходимости Заказчик вправе провести экспертизу изготовленных Изделий с привлечением экспертов, экспертных организаций. |
| 1. **Условия оплаты**
 |
| Оплата осуществляется филиалом Заказчика по факту передачи Изделия Получателю на основании счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (услуг). |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности**
 |
| Комплектующие материалы и изделия, используемые при изготовлении Изделий, должны быть новым (не должны быть в употреблении, ремонте, не должны быть восстановлены, должна быть исключена замена составных частей или восстановление их потребительских свойств).Сырье и материалы, используемые при изготовлении Изделий, а также готовые Изделия, передаваемые Получателю, должны быть надлежащего качества, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Изделия должны быть устойчивы к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).Изготовление Изделия должно осуществляться с учетом анатомических особенностей Получателя.Изготовленные Изделия не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при их использовании Получателем. Гарантийный срок на изготовленные Изделия должен устанавливаться протезно-ортопедическим предприятием и исчисляться с момента выдачи Изделия Получателю.При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнителем должны быть выполнены следующие обязательства:- прием Получателя специалистами медико-технической комиссии протезно-ортопедического предприятия для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта (при этом проведение несложного ремонта должно осуществляться на месте, либо в течение 1-3 дней с даты оформления заказа-наряда);- в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя на протезно-ортопедическое предприятие, специалисты предприятия должны осуществлять выезд по месту жительства Получателя (не позднее чем в 10-дневный срок с даты обращения) для определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия, а также проведения несложного ремонта;- консультирование по пользованию отремонтированным Изделием. Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах Исполнителя на изготовленные Изделия.При выполнении работ по изготовлению Изделий Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологической безопасности, и иных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.Изделия, передаваемые Получателю должны соответствовать: - ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;- ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»;- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»; - ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия»;- ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)»;- ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные. Общие технические условия»;- ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». |
| 1. **Особые условия**
 |
| При исполнении государственного контракта предусматривается применение электронного взаимодействия.Оформление первичных учетных документов и иных сопутствующих документов осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно - УКЭП, электронные документы), включая, но, не ограничиваясь следующими:- документы на изготовление Изделий, включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки изготовленных Изделий;- документы о результатах такой приемки;- документы на оплату изготовленных Изделий;- дополнительные соглашения к Контракту;- требования об оплате неустоек (штрафов, пеней).Обмен электронными документами должен осуществляться с обязательным применением УКЭП, с проверкой сертификата ключа в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».При осуществлении обмена электронными документами должны использоваться форматы документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы документов не утверждены, то используются иные форматы, согласованные Заказчиком и подрядчиком.Электронные документы, полученные при исполнении, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.В случае возникновения технических проблем и невозможности электронного документооборота, документы, оформляются на бумажных носителях информации. |