Описание объекта закупки

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические. Поставка инвалидам абсорбирующего белья.

| Наименование Товара | Описание Товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000002- Пеленка впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл). Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать: условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товара; обозначение впитываемости товара; страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением; номер артикула (при наличии); количество товара в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код товара (при наличии); информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 1110 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000002- Пеленка впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл). Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать: условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товара; обозначение впитываемости товара; страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением; номер артикула (при наличии); количество товара в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код товара (при наличии); информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 8070 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000002- Пеленка впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл). Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать: условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товара; обозначение впитываемости товара; страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением; номер артикула (при наличии); количество товара в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код товара (при наличии); информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 57000 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.