Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2020 году (далее также – товар, Товар, Получатели).

| № п/п | Наименование товара | Номер ТСР по Классификации (приказ Минтруда России №86н)/КОЗ | Описание функциональных и технических характеристик товара | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | 21-01-15/ 01.28.21.01.15 | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой/без мягкой нетканой подложки с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, объем мешка не менее 500 мл и не более 800 мл.; Ленты для крепления. |  |
|  |  |  | Длина гибкой трубки не менее 25 см | 120 |
|  |  |  | Длина гибкой трубки не менее 45 см | 3880 |
| 2 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | 21-01-16/ 01.28.21.01.16 | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой/без мягкой нетканой подложки, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, объем мешка не менее 2000 мл. | 4000 |
| 3 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (Тип Нелатона) | 21-01-20/ 01.28.21.01.20 | Катетеры для самокатетеризации уретральные одноразовые, из ПВХ, покрытые лубрикантом, в стерильной упаковке. Катетеры женские - длина не менее 20 см. Катетеры мужские - длина не менее 40 см. (конкретный размер катетеров подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара). | 1500 |
|  |  |  | размер 8 мм (женские) |  |
|  |  |  | размер 10 мм (мужские) |  |
|  |  |  | размер 12 мм (мужские) |  |
|  |  |  | размер 14 мм (мужские) |  |
| 4 | Катетер для эпицистостомы (Тип Фолея) | 21-01-24/ 01.28.21.01.24 | Катетер для эпицистостомы. Катетеры двухходовые, предназначены для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изготовлены из латекса с силиконовым покрытием. Катетеры различных размеров (конкретный размер катетеров подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара). | 560 |
|  |  |  | размер 12 мм |  |
|  |  |  | размер 16 мм |  |
|  |  |  | размер 18 мм |  |
|  |  |  | размер 20 мм |  |
|  |  |  | размер 22 мм |  |
|  |  |  | размер 24 мм |  |
|  |  |  | размер 26 мм |  |
|  |  |  | размер 28 мм |  |
|  |  |  | размер 30 мм |  |
| 5 | Система (с катетером) для нефростомии | 21-01-25/ 01.28.21.01.25 | Катетер для нефростомии предназначен для выведения мочи из почки искусственным путем с помощью дренажа. Технические характеристики: - наличие не менее одной петли; - материал катетера: термопластичный рентгенконтракстный полимер; - длина не менее 30 см; - диаметр по шкале Шаррьера для катетеров – 12 CH.; - наличие боковых отверстий на петле; - наличие металлического стилета для выпрямления петли катетера; - наличие удлинителя не менее 25 см или переходника с механизмом для соединения катетера с мешком для сбора мочи; | 10 |
| 6 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 21-01-01/ 01.28.21.01.01 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые - дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра с вырезаемым отверстием под стому в диапазоне. : |  |
|  |  |  | Диаметр вырезаемого отверстия от не менее 10 мм. до не более 65 мм. | 5100 |
|  |  |  | Диаметр вырезаемого отверстия от не менее 10 мм. до не более 70 мм. | 900 |
|  |  |  | Диаметр вырезаемого отверстия от не менее 10 мм. до не более 80 мм. | 900 |
| 7 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 21-01-03/ 01.28.21.01.03 | Калоприемники однокомпонентные недренируемые - недренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра с вырезаемым отверстием под стому в диапазоне | 1080 |
|  |  |  | Диаметр вырезаемого отверстия от не менее 10 мм. до не более 70 мм. |  |
| 8 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник разъемный | 21-01-07/ 01.28.21.01.07 | Адгезивная пластина плоская. Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже (обычно нормальной хорошо сформированной стомы) для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы (например, однокомпонентного или состоящего из двух/множества заменяемых компонентов) и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового использования. Пластины с фланцем 60 мм для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу мешка. | 300 |
|  |  |  | Мешок дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины 60 мм. | 900 |
| 9 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник разъемный | 21-01-11/ 01.28.21.01.11 | Адгезивная пластина плоская - с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, пластины с фланцем 40 мм, 50 мм, 60мм (конкретный размер фланца адгезивных пластин плоских, подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара). | 450 |
|  |  |  | Мешок уростомный дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины 40 мм, 50 мм, 60мм (конкретный размер мешков уростомных, соответствующих фланцу адгезивных пластин подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара). | 1350 |
| 10 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | 21-01-26/ 01.28.21.01.26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы должен быть изготовлен из полимерного материала. Должен использоваться для отведения мочи через уретерокутанеостому. Должен иметь дистальные отверстия, овальный или круглый фланец для крепления к коже. Длина должна быть не менее 40 см. Катетер стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. (Конкретный размер катетеров мочеточниковых для уретерокутанеостомы, подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара). | 10 |
| 11 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 21-01-27/ 01.28.21.01.27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала): анальный тампон эффективно защищает от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Размер анальных тампонов: 37 мм (маленький). | 180 |
| 12 | Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | 21-01-29/ 01.28.21.01.29 | Паста, герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро- или калоприемника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, туба не менее 60 гр. | 300 |
| 13 | Крем защитный в тубе | 21-01-31/ 01.28.21.01.31 | Крем защитный для кожи вокруг стомы — профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерании кожи вокруг стомы. Защитный крем, туба не менее 60 мл. | 150 |
| 14 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | 21-01-32/ 01.28.21.01.32 | Пудра (порошок) абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей, устранения осложнений и раздражений кожи в перистомальной области, туба не менее 25 гр. | 290 |
| 15 | Очиститель для кожи вокруг стомы | 21-01-35/ 01.28.21.01.35 | Очиститель для кожи вокруг стомы — очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Позволяет безопасно удалить остатки клеевого слоя защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы. Очиститель для кожи, флакон не менее 180 мл. | 400 |
| 16 | Очиститель для кожи в форме салфеток | 21-01-36/ 01.28.21.01.36 | Очиститель для кожи в форме салфеток. Салфетки, пропитанные раствором. Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Очиститель в форме салфеток, не менее 30 шт. в упаковке | 540 |
| 17 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | 21-01-30/ 01.28.21.01.30 | Паста-герметик в полосках для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы. Каждая полоска в индивидуальной упаковке. Объем одной упаковки не менее 60 г. (По данной позиции 1 штука товара равна 1 штуке индивидуальной полоске) | 540 |
| 18 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 21-01-05/ 01.28.21.01.05 | Пластиковый мешочек, прикрепляемый к коже пациента и предназначенный для сбора мочи при уростомии - формировании искусственного устья для выведения мочи. Уроприемник из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой п подложкой; со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной, Диаметр вырезаемого отверстия от не менее 10 мм и до не более 60 мм | 180 |
| 19 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | 21-01-02/ 01.28.21.01.02 | Калоприемники однокомпонентные конвексные дренируемые должны иметь: - дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной конвексной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с вырезаемым отверстием под стому. | 360 |
| Итого | 24000 |

Требования к качеству и безопасности Товара: сырье и материалы для производства специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Все поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Поставщик, с которым будет заключен контракт, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания контракта обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- копии регистрационных удостоверений на товар, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказом Минздрава России от 14.10.2013 № 737н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий».

При поставке товара наличие сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности товара, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

На момент передачи Получателям товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел восстановление потребительских свойств).

Требования к маркировке, упаковке товара: Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, повреждений, порчи, загрязнения во время хранения.

Хранение Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортирование Товара производится любым видом транспорта в соответствии с ГОСТ 6658-75 и правилами перевозками грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка и упаковка в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила пользования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

Требования к остаточному сроку годности товара: остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев от установленного производителем Товара срока годности.

В случае обнаружения в течение срока годности недостатков, Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его в срок, установленный Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Место поставки: Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика или иное).

В случае если, способ получения Товара определен Получателем по месту его жительства, поставка и выдача товара Поставщиком (Соисполнителем) по месту нахождения Получателя (месту жительства) осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Направления, выданного Заказчиком.

Срок поставки товара: в рамках исполнения государственного контракта не может превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, в период с даты заключения контракта по 31.10.2020 года.

Источник финансирования: оплата производится за счёт средств Федерального бюджета, предоставленных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год.