Техническое задание

Выполнение работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий, у которых закончился гарантийный срок эксплуатации для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

# Наименование и описание объекта закупки:

Выполнение работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий, у которых закончился гарантийный срок эксплуатации для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов.

| № п/п | Номер вида работ | Номер вида ПОИ | Наименование работ, требования к результатам работ, качеству, техническим характеристикам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.03 | 8-03-01; 8-03-02; 8-03-03; 8-05-02 | Виды работ: замена кисти пластмассовой, замена оболочки протеза латексной. |
|  | 01.05 | 8-01-02; 8-05-02 | Виды работ: замена косметической оболочки заполненной силиконом. |
|  | 01.08 | 8-01-02; 8-01-03; 8-01-04; 8-05-02 | Виды работ: замена кисти. Замена силиконовой косметической оболочки в мельчайших деталях соответствующей живой руки. |
|  | 01.09 | 8-01-04; 8-01-04; 8-03-03; 8-02-03; 8-04-03; 8-05-02 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления протеза из стропы. |
|  | 02.06 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-08; 8-07-11; | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления из кожи, замена капки, штрипки, заклепок, ленты протезной эластичной. |
|  | 02.07 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза ("Уздечка", "фигурная манжетка"). Раскрой и пошив помочной резины, юфти шорно-седельной, лайки, замена заклепок "хольнитен", замена штрипок, капок. |
|  | 02.08 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена (изготовление) наколенника, изготовление силиконового кольца. |
|  | 02.09 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена (изготовление) наколенника из компрессионной ткани. |
|  | 02.10 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла с текстильной матрицей. |
|  | 02.11 | 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла, который имеет анатомическую форму культи. |
|  | 02.12 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла со специальным усилительным покрытием. |
|  | 02.13 | 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена поворотного адаптера, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер поворотный, 4-х лепестковый). |
|  | 02.14 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, изготовление косметического покрытия. |
|  | 02.16 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-08; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, изготовление косметического покрытия из поролона. |
|  | 02.17 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, изготовление наколенника, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой, наколенник). |
|  | 02.19 | 8-07-01; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы, адаптера. Замена стопы регулируемой под каблук. |
|  | 02.20 | 8-07-01; 8-07-06; 8-07-08 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы металлической с поролоновым покрытием (Стопа со щиколоткой). |
|  | 02.22 | 8-07-01; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы, замена крепления протеза. Замена стопы со сформированными пальцами и имеющая анатомическую форму, замена крепления из кожи. |
|  | 02.23 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы со средней степенью энергосбережения. |
|  | 02.24 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. |
|  | 02.26 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы в комплекте с многоосевым шарниром, обеспечивающий возможность подошвенного сгибания. |
|  | 02.28 | 8-07-02; 8-07-06; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-08; 8-07-11 | Виды работ: косметического покрытия протеза. Изготовление косметического покрытия, ортопедического поролона. |
|  | 02.31 | 8-07-02; 8-07-06; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-08; 8-07-11 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена заклепок "хольнитен", капок, штрипок, пояс кожаный. |
|  | 02.32 | 8-07-03; 8-07-07; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления из сыромятной кожи (замена капок, штрипок, пояс кожаный). |
|  | 02.34 | 8-07-03; 8-07-07; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Раскрой и пошив юфти ш/с, замена капок, роликового ремня, шнура корсетного, блочек латунных. |
|  | 02.35 | 8-07-03; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза Раскрой и пошив бандажа из ткани "неопрен" замена заклепок "хольнитен", кожаных ремешков. |
|  | 02.36 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена силиконового чехла с внешним текстильным покрытием. |
|  | 02.38 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-10 | Виды работ: замена силиконового гель-лайнера. |
|  | 02.40 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-10 | Виды работ: замена силиконового чехла пропитанного активным веществом, способствующим стабилизации мягких тканей. |
|  | 02.42 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера металлического, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой). |
|  | 02.44 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы, крепления, косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, замена гильзового передвижного адаптера, изготовление крепления из юфти, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой). |
|  | 02.45 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы, крепления (бандаж), косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с дополнительной юстировкой, изготовление бандажа к протезу, изготовление косметического покрытия. |
|  | 02.47 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы (2 этапа, особенности культи), крепления, косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление примерочной гильзы из полиэтилена, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировочной пирамидкой, изготовление косметического покрытия. |
|  | 02.50 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы с адаптером, замена силиконового чехла. Изготовление позитива, изготовление примерочной гильзы из полиэтилена, изготовление полиэфирной гильзы из акриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, замена силиконового чехла с распределением давления, изготовление косметического покрытия (сополимерный лайнер). |
|  | 02.51 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11; | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полипропиленовой гильзы методом вакуумирования, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, замена замкового силиконового чехла, изготовление косметического покрытия (полипропилен). |
|  | 02.54 | 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена коленного модуля. Замена коленного полицентрического модуля со встроенным толкателем. |
|  | 02.56 | 8-07-01; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы, замена крепления протеза. Замена стопы среднего и повышенного уровней активности с эластомерным элементом в пяточной части, замена крепления протеза, изготовление бандажа. |

Объем выполняемых работ определить невозможно. Выполнение работ осуществляется по цене за единицу работ сформировавшейся по итогам аукциона (по каждой позиции).

# Место выполнения работ, сроки

Омская область по месту нахождения Подрядчика или месту жительства Получателя.

Срок выполнения работ:

В течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления Получателем Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или с даты получения от Заказчика Подрядчиком (его представителем) реестра Получателей, сформированного Заказчиком, но не позднее 15 декабря 2020 года.

Требования к качеству работ и безопасности:

Качество работ должно соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей, Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»; ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» и другим нормативным документам, требованиям, стандартам, техническим условиям и медико-технологическим рекомендациям, установленным законодательством Российской Федерации.

Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями государственного контракта и документами, определяющими их качественные характеристики и показатели безопасности.

Требования к упаковке и отгрузке:

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования.

Временная противокоррозионная защита и консервация ПОИ на период хранения и транспортировки производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Требования к предоставлению гарантии качества работ:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям ГОСТа и составляет 7 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.

Объем предоставления гарантии качества:

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту изделия, должны быть выполнены следующие обязательства:

- прием получателя специалистами Подрядчика для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) изделия, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт изделия.

- определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта.

При этом, проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в срок не более 3 (три) дней с даты оформления заказа-наряда.

- производить консультирование по пользованию отремонтированным изделием одновременно с его выдачей.

Обеспечение ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по ремонту ПОИ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае предъявления Получателем в течение гарантийного срока претензий к качеству выполненных работ по ремонту протезов, Подрядчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя должен за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или дефекты.