**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов Краснодарского края комплектами для протезирования после мастэктомии в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измере-ния | Кол-во | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1. | Экзопротез  молочной железы | Экзопротез молочной железы должен быть ассиметричной формы для одновременного восполнения отсутствующей ткани верзней половины грудной клетки и подмышечной области. Размеры должны быть 0-11. Правое и левое исполнение.  Экзопротез молочной железы должен быть симметричной формы при отсутствии необходимости в замещении дефекта подключичной области. Размеры должны быть 0-11. | Штука | 1 700 | 1 461,88 | 2 485 196,00 |
| 2. | Бюстгальтер  (лиф-крепление)  и/или грация (полуграция)  для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер должен быть фиксирующий, с карманами для крепления протеза молочной железы, бретели должны быть широкие с прокладками для мягкой поддержки и распределения нагрузки, нижняя кромкой должна быть широкая для предотвращения стягивания в области торса, линия декольте должна быть окантовано эластичной вставкой для предотвращения смещения протеза, материалы должны быть хлопчатобумажные и эластичные, изготовление должно быть по обмерам. | Штука | 3 400 | 426,02 | 1 448 468,00 |
| **ИТОГО** | | | | **5 100** |  | **3 933 664,00** |

**Требования к качеству работ:** выполнение работ по изготовлению и обеспечению протезно-ортопедическими изделиями должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к техническим характеристикам:** выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны быть направлены на изготовление комплектов для протезирования после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных, реконструированных суставов, костей, и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформации.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, протезно-ортопедических изделий должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

**Место выполнения работ:** Краснодарский край, работы должны выполняться по месту выполнения работ в пределах Краснодарского края, протезы должны поставляться непосредственно Получателям. Инвалиды 1-ой группы должны обслуживаться на дому.

**Срок предоставления гарантий на выполненные работы:** срок предоставления гарантии должен быть не менее 8 месяцев с момента выдачи изделий получателю.

В течение гарантийного срока должен осуществляться бесплатный ремонт и замена протезно-ортопедических изделий.

Срок изготовления протезно-ортопедического изделия не должен превышать 60 дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 30.11.2020. Срок действия направления должен быть не позднее 30.09.2020 года.