## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для детей-инвалидов

ЧАСТЬ II.

| Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей, больных ДЦП, в помещениях, при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из металлических облегченных сплавов с антикоррозийным покрытием, обеспечивающим высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, и иметь складную конструкцию; Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и съемного стульчика. Сиденье с регулировкой угла наклона. Подножка должна быть откидной, съемной, с упорами для ступней ног, регулируемая по высоте и углу наклона. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте мягким подголовником с боковыми упорами для головы, мягкими боковыми упорами для тела, системой привязных ремней, регулируемых по длине; имеется возможность регулировки тазовых и боковых ограничительных вкладок, Спинка, сиденье, подголовник и абдуктор кресла-коляски должны быть обтянуты мягкими съемными чехлами, изготовленными из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке; Спинка откидная с регулировкой угла наклона до горизонтального положения, регулируемая по высоте; Передние колеса должны быть самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами оснащены механизмом фиксации положения колеса; Задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами, оснащены стояночными тормозами. Коляска должна быть оснащена мягким съемным абдуктором с регулировкой по глубине расположения. Кресло-коляска должна быть оснащено съемным столиком. Ширина сиденья должна быть регулируемой, не менее чем 290-370 мм. Глубина сиденья должна быть регулируемой, не менее чем 300-360 мм. Высота спинки должна быть регулируемой, не менее чем 420-570 мм. Ширина кресла-коляски в рабочем состоянии не более 650 мм. Высота кресла-коляски в рабочем состоянии не более 1100 мм. Длина кресла-коляски в рабочем состоянии не более 1000 мм. Вес кресла-коляски не более 25 кг. Грузоподъемность не менее 60 кг. | 11 | 34571,23 | 380283,53 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей, больных ДЦП, на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна управляться сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей, больных ДЦП, в помещениях, при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из металлических облегченных сплавов с антикоррозийным покрытием, обеспечивающим высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, и иметь складную конструкцию; Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и съемного стульчика. Сиденье с регулировкой угла наклона. Подножка должна быть откидной, съемной, с упорами для ступней ног, регулируемая по высоте и углу наклона. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте мягким подголовником, мягкими боковыми упорами для тела и для головы, системой привязных ремней, регулируемых по длине; имеется возможность регулировки тазовых и боковых ограничительных вкладок, Спинка, сиденье, подголовник и абдуктор кресла-коляски должны быть обтянуты мягкими съемными чехлами, изготовленными из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке; Спинка откидная с регулировкой угла наклона до горизонтального положения, регулируемая по высоте; Передние колеса должны быть самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами оснащены механизмом фиксации положения колеса; Задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами, оснащены стояночными тормозами. Коляска должна быть оснащена мягким съемным абдуктором с регулировкой по глубине расположения. Кресло-коляска должна быть оснащено съемным столиком, съемным ручкой-поручнем, съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем. Ширина сиденья должна быть регулируемой, не менее чем 290-370 мм. Глубина сиденья должна быть регулируемой, не менее чем 300-360 мм. Высота спинки должна быть регулируемой, не менее чем 420-570 мм. Ширина кресла-коляски в рабочем состоянии не более 650 мм. Высота кресла-коляски в рабочем состоянии не более 1100 мм. Длина кресла-коляски в рабочем состоянии не более 1000 мм. Вес кресла-коляски не более 25 кг. Грузоподъемность не менее 60 кг. | 20 | 35088,19 | 701763,80 |
|  | Итого | 31 | Х | 1082047,33 |

Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3,4);

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания тела».

В комплект поставки входит инструкция для пользователя (на русском языке), гарантийный талон.

Сроки предоставления гарантии качества

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым, и иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Данная гарантия должна быть предоставлена на Товар в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

Требования к результатам поставки

Получение эффекта реабилитации от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.