ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами верхних и нижних конечностей в 2020 году.

- Максимальное значение цены контракта. Начальная сумма цен  единиц работы:

Максимальное значение цены контракта – 1 000 000,00 рублей (один миллион рублей 00 копеек).

Начальная сумма цен  единиц работы – 60 714,88 рублей (шестьдесят тысяч семьсот четырнадцать рублей 88 копеек).

Начальная цена единицы работы – указана в таблице Раздела 3 «Описание объекта закупки»

Оплата выполненных работ  осуществляется по цене единицы работы, исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

- Описание объекта закупки:

Объем, подлежащих выполнению  работ, определить невозможно.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет  Исполнителю Реестр получателей протезно-ортопедических изделий (далее также ПОИ). Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящего аукциона, в порядке и в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

Работы  выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного аукциона.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

| № п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства ПОИ | Единица измерения | Начальная цена единицы работы (единицы ПОИ - результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-49) | Тутор на голеностопный сустав из турбокаста или ПВД. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 4 650,00 |
| 2 | Тутор на коленный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-51) | Тутор на коленный сустав из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 6 000,00 |
| 3 | Тутор на всю ногу (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-54) | Тутор на всю ногу из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 8 600,00 |
| 4 | Тутор на тазобедренный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-52) | Тутор на тазобедренный сустав из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 8 034,21 |
| 5 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-53) | Тутор на коленный и тазобедренный суставы из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 13 155,00 |
| 6 | Тутор на лучезапястный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-44) | Тутор на лучезапястный сустав. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 2 900,34 |
| 7 | Тутор на локтевой сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-46) | Тутор на локтевой сустав. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 4 200,00 |
| 8 | Тутор на всю руку (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-48) | Тутор на всю руку. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 5 561,33 |
| 9 | Тутор на предплечье (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-45) | Тутор на предплечье. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 4 035,00 |
| 10 | Тутор на плечевой сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-47) | Тутор на плечевой сустав. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 3 579,00 |
| Итого Начальная сумма цен единиц работ: | 60 714,88 |

Требования к техническим характеристикам работ, безопасности, экологической безопасности, к качеству выполненных работ, к результатам выполненных работ

Туторы верхних и нижних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» (п. 6.2.5., п.6.2.6., п.6.3.4., п.6.4.1), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» (п.5.2.2.,п.12.2).

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами верхних и нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения функций и (или) дефекты нижних и верхних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление функций  и (или) устранение косметических дефектов нижних и верхних конечностей инвалидов с помощью туторов верхних и нижних конечностей.

Изготовитель должен изготавливать туторы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование туторов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления тутора, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали тутора при его нормальной эксплуатации.

- туторы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Качество туторов верхних и нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Работы по обеспечению инвалидов туторами верхних и нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов туторами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к транспортированию,  упаковка, хранению и маркировке

Транспортировка, упаковка, хранение и маркировка туторов верхних и нижних конечностей должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.4., п. 4.11.6.1).

Требования к гарантийному сроку изделий и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию результатов выполненных работ

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для тутора на голеностопный сустав -  1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на коленный сустав – 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на всю ногу - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

-  для тутора на тазобедренный сустав - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на коленный и тазобедренный суставы - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на лучезапястный сустав – 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на локтевой сустав - 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на всю руку - 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на предплечье - 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на плечевой сустав - 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Функциональные и качественные характеристики готового изделия должны обеспечивать Инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет:

- для тутора на голеностопный сустав – не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ,

- для тутора на коленный сустав – не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ,

- для тутора на всю ногу – не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ,

- для тутора на тазобедренный сустав – не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ,

- для тутора на коленный и тазобедренный суставы не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ,

- для тутора на лучезапястный сустав – не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов - не менее 1 (одного) года) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на локтевой сустав – не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов - не менее 1 (одного) года), с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на всю руку – не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов - не менее 1 (одного) года) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на предплечье – не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов - не менее 1 (одного) года) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на плечевой сустав – не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов - не менее 1 (одного) года) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалида к Исполнителю.

- Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов туторами верхних и нижних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным Инвалидам  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта  выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите  или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный  пункт выдачи  ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ  производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом  по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ  и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ             (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и  времени  примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения ПОИ.

- Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2020 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Инвалидами, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Инвалидами зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

- Форма, срок и порядок оплаты

Оплата производится ежемесячно, в месяце, следующем за расчетным, в отношении всего объема выполненных в расчетном месяце работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета на оплату, при наличии подписанного  Сторонами Акта выполненных работ, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

Акт выполненных работ подписывается Заказчиком на основании  следующих представленных Исполнителем  надлежащим образом оформленных документов: Акта сдачи-приемки работ, Акта предварительной приемки выполненных работ, Реестра выполненных работ, с приложенными к нему отрывными талонами к Направлениям.