**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка инвалидам подгузников (размеры S, L)

**Наименование и описание объекта закупки**

Подгузники (далее – ТСР) для инвалидов, страдающих недержанием мочи и кала, по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемого товара – **200 750 штук**:

**Подгузники для взрослых размер «S»**

**38 000 штук.**

Минимальный объем талии/бедер не более 60 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 90 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1400 г.,

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.

**Подгузники для взрослых размер «L»**

**162 750 штук.**

Минимальный объем талии/бедер не более 100 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 150 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 2000 г.

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.

**Место поставки**

Поставка товара осуществляется по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи (по выбору Получателя).

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Срок поставки товара**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2020 года. Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

ТСР должно иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 «Подгузники для взрослых. Часть I. Испытания изделия целиком».

Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР**

Упаковка подгузников для взрослых должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.