|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на поставку технических средств реабилитации – абсорбирующего белья для обеспечения инвалидов в 2020 году** |
| **Наименование Товара1** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** |
| **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | **Функциональные, технические, качественные характеристики и** **описание товара в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ 3** | **Цена единицы Товара, руб.** |
| **Наименование и код товара, по КТРУ** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| №пп | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Пеленка впитывающая, 17.22.12.130-00000002 | **штука** | **Описание отсутствует** | В соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240, Приказом Министерства Труда и социальной защиты от 13.02.2018г. №86н утверждена классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р. В соответствии с данной классификацией впитывающие простыни (пеленки) должны иметь следующие характеристики:Размер не менее 60\*60 см, впитываемость от 800 до 1200 мл **(значение показателей не изменяется)** | 8,70 |
| 1 |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Пеленка впитывающая, 17.22.12.130-00000002 | **штука** | **Описание отсутствует** | В соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240, Приказом Министерства Труда и социальной защиты от 13.02.2018г. №86н утверждена классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р. В соответствии с данной классификацией впитывающие простыни (пеленки) должны иметь следующие характеристики:Размер не менее 60\*90 см, впитываемость от 1200 до 1900 мл **(значение показателей не изменяется)** | 10,60 |
| Начальная сумма цен единиц Товара | 19 руб. 30 коп. |
| Максимальное значение цены контракта | 1 077 226 руб. 00 коп. |
| Абсорбирующее белье - впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.**Значения показателей, указанные Заказчиком как ссылка на ГОСТ – *НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ*.** В соответствии с ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия.» предъявляются требования в следующей части («ссылка») :«Раздел 3.Термины и определения.3.1 **абсорбирующее белье для инвалидов:** Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.3.2 **абсорбирующий слой:** Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).3.4 **верхний покровный слой:** Слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.3.8 **нижний покровный слой:** Слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.»«Раздел 4. Технические требования.4.1 Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя.4.2 Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):- верхний покровный;- абсорбирующий;- нижний покровный.Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных в 4.2.4.3 Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.4.4 В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.4.5 Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.4.6 Отмарывание краски печатного изображения (4.5) не допускается.4.7 Размеры белья (длина ширина) должны быть не менее: - 600 х 600 мм; - 600 х 900 мм».Примечание - Допускается выпускать белье других размеров, но не менее указанных в 4.7.4.8 Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.4.9 Абсорбционная способность должна быть:- от 800 до 1200 мл для белья размером не менее 600 х 600 мм;- от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 600 х 900 мм. «Раздел 6. Маркировка.6.1 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.6.2 Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;- наименование страны-изготовителя;- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);- наименование белья;- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;- наименование материала(-ов);- информацию о наличии специальных ингредиентов;- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);- номер артикула (при наличии);- количество белья в упаковке;- номер партии (серии);- слова "Для однократного применения";- слово "Нестерильно";- слово "Нетоксично";- дату (месяц, год) изготовления;- срок годности, устанавливаемый изготовителем;- штриховой код (при наличии);- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);- номер и дату регистрационного удостоверения.Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.6.3 Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.»«Раздел 7.Упаковка.7.1 Потребительская упаковка.В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.»Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей Товара до 07.10.2020 года.Место доставки Товара: г. Киров Кировской области и Кировская область, с доставкой по месту жительства Получателя либо в пункты выдачи Товара1В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».2В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.3 В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов |