ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2020 году
 аппаратами нижних конечностей

Настоящий открытый аукцион в электронной форме проводится с целью определения Исполнителя на обеспечение аппаратами на нижние конечности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».
Предмет: выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2020 году аппаратами нижних конечности.
Период выполнения работ: по 30.09.2020г.
Срок выполнение работ: не более 60 дней с момента предъявления Направления Исполнителю.
Срок действия контракта: до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Место выполнения работ: в пределах г. Астрахани и Астраханской области.
Порядок оплаты: Оплата производится после получения Заказчиком  Актов приема-передачи Изделий и Реестров Получателей, счета, счета-фактуры. После произведенных расчетов стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

Количество - 56 изд.
Описание функциональных и технических характеристик / Аппарат на голеностопный сустав. Аппарат на голеностопный сустав, техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на голеностопный сустав с захватом части голени, стопы или ее части, должен быть фиксирующий, корригирующий, / выполнен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопластов, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по индивидуальным слепкам, назначение — постоянное, лечебно-профилактическое. Срок пользования — не менее 1 года. / Кол-во - 17 изд.
Аппарат на голеностопный и коленный суставы. Аппарат на голеностопный и коленный суставы, техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на коленный сустав с захватом части бедра, голени, голеностопного сустава, стопы или ее части, должен быть фиксирующий, корригирующий, выполнен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопластов, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по индивидуальным слепкам, назначение — постоянное, лечебно-профилактическое. Срок пользования — не менее 1 года. / Кол-во - 4 изд. / Аппарат на коленный сустав. Аппарат на коленный сустав, техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на коленный сустав с захватом частей бедра и голени, должен быть фиксирующий, корригирующий, гильзы бедра и голени должны быть выполнены по индивидуальному слепку нижней конечности инвалида из термопластов, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по индивидуальным слепкам, назначение — постоянное, лечебно-профилактическое. Срок пользования — не менее 1 года. / Кол-во - 8 изд.
Аппарат на тазобедренный сустав. Аппарат на тазобедренный сустав, техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), соединяющие гильзы бедра и полукорсета (корсета), элементы крепления, надеваемое на тазобедренный сустав(-ы) с захватом тазового пояса и части бедра (бедер), должен / быть фиксирующий, корригирующий, изготовлен с учетом индивидуальных особенностей инвалида по индивидуальному слепку нижней конечности и позвоночника инвалида. Гильзы полукорсета (корсета) и бедра должны быть выполнены из термопластов, крепление индивидуальное, комплектующие — из металла. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое. Срок пользования — не менее 1 года. / Кол-во — 9 изд.
Аппарат на всю ногу. Аппарат на всю ногу, техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, вертлуг и пояс или без них, надеваемое на бедро, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу с захватом туловища или без, должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, выполнен из вспененных упругих материалов, термопластов, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по индивидуальным слепкам, назначение — постоянное, лечебно-профилактическое. Срок пользования — не менее 1 года. / Кол-во - 13 изд.
Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез). Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез), техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, полукорсет (корсет) надеваемое на туловище с захватом тазового пояса, бедра, коленных суставов, голени, голеностопных суставов, стопы обеих нижних конечностей, должен быть фиксирующий, корригирующий, изготовлен с учетом индивидуальных особенностей инвалида по индивидуальному слепку нижних конечностей и позвоночника инвалида. Гильзы корсета (полукорсета), бедра и голени, ложемент стопы должны быть выполнены из термопластов, крепление индивидуальное, комплектующие — из металла. Назначение — постоянное, лечебно-
профилактическое. Срок пользования — не менее 1 года. / Кол-во — 5 изд. / Выбор материалов и креплений, применяемых для изготовления аппаратов зависит от индивидуальных особенностей инвалидов.

Требования к качеству работ: Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать боли, избыточное давление, обуславливающих нарушение кровообращения.
Требования к техническим и функциональным характеристикам: Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление ортопедических аппаратов для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.
Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.
Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.
Временная противокоррозионная защита ортезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».
Аппараты на нижние конечности должны отвечать требованиям международных стандартов.
Требования к безопасности работ: декларация о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 (Система сертификации ГОСТ Р):
- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.
-  ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
-  ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.
- ГОСТ Р 51632-2014 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.
- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».
Требования к результатам работ, гарантиям качества:
Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.
Работы по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами ортопедическими) следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорно-двигательная функция организма, созданы условия для устранения развития деформации. Работы по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами ортопедическими) должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.
Гарантийный срок со дня выдачи готового изделия должен составлять не менее 7 месяцев.
Предусмотреть в государственном контракте право заказчика проверять ход и сроки выполнения работ, осуществляемых исполнителем, соответствие изготовленного изделия техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.