**Техническое задание**

**на поставку и установку кондиционеров для нужд Государственного учреждения — Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов**

|  |  |
| --- | --- |
| Способ закупки | Электронный аукцион |
| Наименование объекта закупки | Поставка и установка кондиционеров для нужд Государственного учреждения — Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов. |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ | Характеристика кондиционера: Тип: настенная сплит-система. Основные режимы: охлаждение, обогрев. Пульт дистанционного управления: да. Таймер включения и отключения: да. Автоматическое поддержание температуры: да. Регулировка направления воздушного потока: да. Уровень шума – не более 45 дБ. Класс энергетической эффективности – не ниже А. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ 26963—86. «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование Товара** | **Адрес установки** | **Место установки** | **Объем помещения, м3** | **Этаж** | **Мощность единицы, не менее кВт** | **Количество, шт.** | **Примечание** | | Кондиционер № 1 | Региональное отделение: г. Иркутск, ул.Тимирязева,35 | Серверная | 57,22 | 1 | 5 | 1 | Замена установленного кондиционера | | Кондиционер № 2 | Региональное отделение: г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 | Серверная | 73,15 | 2 | 7 | 1 | Установка нового оборудования | | Кондиционер № 3 | Филиал № 1: г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 | Кабинет | 105,00 | 2 | 5 | 1 | Замена установленного кондиционера | | Кондиционер № 4 | Филиал № 1: г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 | Кабинет | 105,00 | 2 | 5 | 1 | Замена установленного кондиционера | | Кондиционер № 5 | Филиал № 7: Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д.40/Б | Серверная | 23,49 | 1 | 7 | 2 | Замена установленного кондиционера | | Кондиционер № 6 | Филиал № 8: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 96, д.7, пом. 2 | Серверная | 29,89 | 3 | 7 | 2 | Замена установленного кондиционера | | Кондиционер № 7 | Филиал № 9: Иркутская область, г. Братск, ул.Депутатская,38 | Серверная | 48,22 | 1 | 7 | 1 | Установка резервного кондиционера | | Кондиционер № 8 | Филиал № 11: Иркутская область, г. Тайшет, ул.Автозаводская,3-А | Серверная | 43,12 | 2 | 7 | 1 | Установка резервного кондиционера | | Кондиционер № 9 | Филиал № 12: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева ,65А | Серверная | 56,73 | 1 | 7 | 1 | Установка резервного кондиционера | | Кондиционер № 10 | Филиал № 13 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова,85-А | Серверная | 51,6 | 2 | 5 | 1 | Установка резервного кондиционера | | Кондиционер № 11 | Филиал № 13 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова,85-А | Кабинет | 62,7 | 2 | 3 | 1 | Замена установленного кондиционера | | Кондиционер № 12 | Филиал № 14: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.Энтузиастов,9 | Серверная | 19,20 | 1 | 3 | 1 | Установка резервного кондиционера. Комната малых габаритов, 3 стены гипсокартонные | | Кондиционер № 13 | Филиал № 15: Иркутская область, г. Тулун, ул.Горького,2 | Серверная | 19,24 | 2 | 7 | 1 | Замена установленного кондиционера | |
| Требования к товарам/работам | Требования к качеству и доставке: Поставляемый товар должен быть новый, не поврежденный, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, а также соответствующий требованиям безопасности, имеющий отдельную упаковку, предотвращающую Товар от повреждения или порчи во время транспортировки, разгрузки и хранения.  Упаковка должна не иметь вмятин, разрывов и потертостей, препятствующих идентификации товара. Поставляемый товар должен сопровождаться необходимой технической документацией: инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификаты соответствия на товар, гарантийные талоны. О времени поставки необходимо предупредить ответственного представителя Заказчика/филиала Заказчика не менее чем за сутки.  Требования к установке: Установка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Место установки Поставщик согласовывает с Заказчиком/филиалом Заказчика до начала выполнения работ. При замене установленного кондиционера демонтировать заменяемый. При необходимости предусмотреть возможность использования автовышки. Межблочные коммуникации и провода питания прокладывать в коробе. Для всех серверных помещений предусмотреть зимний комплект, помпы. В случае нарушения целостности фасада здания в ходе установки, Поставщик обязан произвести работы по восстановлению фасада. По окончанию установки произвести пуско-наладочные работы и инструктаж сотрудников Заказчика/филиала Заказчика по правилам пользования кондиционерами. Мусор, образовавшийся в процессе установки, должен быть убран в день проведения работ и самостоятельно вывезен Поставщиком. |
| Единицы измерения | |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Единица измерения** | | Кондиционер № 1 | Шт. | | Кондиционер № 2 | Шт. | | Кондиционер № 3 | Шт. | | Кондиционер № 4 | Шт. | | Кондиционер № 5 | Шт. | | Кондиционер № 6 | Шт. | | Кондиционер № 7 | Шт. | | Кондиционер № 8 | Шт. | | Кондиционер № 9 | Шт. | | Кондиционер № 10 | Шт. | | Кондиционер № 11 | Шт. | | Кондиционер № 12 | Шт. | | Кондиционер № 13 | Шт. | |
| Количество | |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Кол-во** | | Кондиционер № 1 | 1 | | Кондиционер № 2 | 1 | | Кондиционер № 3 | 1 | | Кондиционер № 4 | 1 | | Кондиционер № 5 | 2 | | Кондиционер № 6 | 2 | | Кондиционер № 7 | 1 | | Кондиционер № 8 | 1 | | Кондиционер № 9 | 1 | | Кондиционер № 10 | 1 | | Кондиционер № 11 | 1 | | Кондиционер № 12 | 1 | | Кондиционер № 13 | 1 | |
| Цена за единицу | |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Цена за единицу, руб.** | | Кондиционер № 1 | 63 883,67 | | Кондиционер № 2 | 71 423,67 | | Кондиционер № 3 | 62 849,67 | | Кондиционер № 4 | 63 183,00 | | Кондиционер № 5 | 70 539,00 | | Кондиционер № 6 | 70 125,33 | | Кондиционер № 7 | 68 405,67 | | Кондиционер № 8 | 69205,67 | | Кондиционер № 9 | 70 073,67 | | Кондиционер № 10 | 71 963,00 | | Кондиционер № 11 | 53 312,33 | | Кондиционер № 12 | 56 199,00 | | Кондиционер № 13 | 68 800,33 | |
| НМЦК | **1 000 628,34 (один миллион шестьсот двадцать восемь рублей 34 копейки) рублей**. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя все расходы по выполнению Контракта с учетом всех налогов, пошлин, страхования и других обязательных платежей, а также стоимость упаковки, расходов на доставку, погрузку, разгрузку, подъем на этаж, установку, включая необходимые материалы, по адресам филиалов Заказчика транспортом и за счет средств Поставщика. |
| Место поставки товаров | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Единица измере**  **ния** | **Кол-во** | **Адрес поставки** | | Кондиционер № 1 | шт. | 1 | Региональное отделение: г. Иркутск, ул.Тимирязева,35 тел. 25-96-11. | | Кондиционер № 2 | шт. | 1 | Региональное отделение: г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 тел. 25-96-11 | | Кондиционер № 3 | шт. | 1 | Филиал № 1: г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 тел. 8 (3952) 25-96-70, 20-85-66, 25-96-65. | | Кондиционер № 4 | шт. | 1 | Филиал № 1: г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 тел. 8 (3952) 25-96-70, 20-85-66, 25-96-65. | | Кондиционер № 5 | шт. | 2 | Филиал № 7: Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д.40/Б тел 8(39541) 3-27-36 | | Кондиционер № 6 | шт. | 2 | Филиал № 8: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 96, д.7, пом. 2 тел. 8 (3955) 67-26-49, 67-49-67. | | Кондиционер № 7 | шт. | 1 | Филиал № 9: Иркутская область, г. Братск, ул.Депутатская,38 тел. 8 (3953) 46-15-86, 27-71-27. | | Кондиционер № 8 | шт. | 1 | Филиал № 11: Иркутская область, г. Тайшет, ул.Автозаводская,3-А тел. 8 (39563) 2-21-20. | | Кондиционер № 9 | шт. | 1 | Филиал № 12: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева ,65А тел. 8(39543)7-20-90 | | Кондиционер № 10 | шт. | 1 | Филиал № 13 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова,85-А тел. 8 (39565) 5-09-35. | | Кондиционер № 11 | шт. | 1 | Филиал № 13 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова,85-А тел. 8 (39565) 5-09-35. | | Кондиционер № 12 | шт. | 1 | Филиал № 14: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.Энтузиастов,9 тел.8 (39535) 6-37-85 | | Кондиционер № 13 | шт. | 1 | Филиал № 15: Иркутская область, г. Тулун, ул.Горького,2 тел. 8 (39530) 4-70-81. | |
| Срок поставки товаров | Периодичность поставки товара: один раз в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания государственного контракта. |