**Техническое задание.**

**Выполнение работ в 2020 году по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для фиксации экзопротезов молочной железы для обеспечения ими инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество экзопротезов молочной железы - 300 штук. Количество бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы - 516 штук.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование протезно-ортопедических изделий, описание** | **Объем работ (количество протезно-ортопедических изделий, шт.)** |
| 1 | **Экзопротез молочной железы.**Экзопротез молочной железы должен быть изготовлен из силиконового геля и полиуретановой пленки, иметь форму близкую к натуральной (треугольная, каплевидная, овальная, асимметричная); правое или левое исполнение определяется индивидуально; размер экзопротеза молочной железы - от 0 до 12, должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. В комплект экзопротеза молочной железы должны входить два чехла для экзопротеза молочной железы трикотажных. | 300 |
| 2 | **Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы.** Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы должен изготавливаться из эластичных тканей, швы плоские; бретели должны быть снабжены регуляторами, позволяющими менять высоту лифа. Размер должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. | 516 |
| **Требования к выполнению работ, их техническим характеристикам, качеству, безопасности, результатам, гарантийному сроку**Требования к техническим характеристикам.Экзопротезы молочной железы и бюстгальтеры для фиксации экзопротеза молочной железы должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016. Требования к качеству работ.Изготовленные экзопротезы молочной железы и бюстгальтеры для фиксации экзопротеза молочной железы должны соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы, а также врача. При использовании изготовленных экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления. Требования к безопасности работ.Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы должно осуществляться при наличии Сертификатов соответствий на изделия или деклараций о соответствии изделий, выданных на имя Участника закупки.Требование к выполнению работ.Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы должно осуществляться Участником закупки лично, без привлечения соисполнителя. Требования к результатам работ.Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы для инвалидов следует считать исполненными, если у инвалида созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы для инвалидов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.Гарантийный срок.На экзопротезы молочной железы и бюстгальтеры для фиксации экзопротеза молочной железы устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Гарантийный срок на изготовленные экзопротезы молочной железы и бюстгальтеры для фиксации экзопротеза молочной железы составляет 40 (Сорок) дней со дня выдачи готового изделия инвалиду.Срок службы изготовленных протезно-ортопедических изделий должен составлять не менее 1 (Одного) года для экзопротеза молочной железы, не менее 6 (Шести) месяцев - для бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). |