**Техническое задание\***

**Наименование объекта закупки:** *оказание в 2020 году услуг по ремонту протезов нижних конечностей*.

**Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** *186 усл. ед*.

**Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:** *Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя*. **Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг:** *в течение 30 (Тридцати) дней с даты обращения к Исполнителю Получателя с Направлением, выданным филиалом Заказчика по месту учета Получателя, до 30.11.2020 года.*

**Исполнитель обязан:**

1. Оказать услуги по Контракту и передать отремонтированное изделие непосредственно Получателю при предоставлении им документа, удостоверяющего личность (паспорт), в течение *30 (Тридцати) дней* с даты обращения к Исполнителю Получателя с Направлением, выданным филиалом Заказчика по месту учета Получателя, до 30.11.2020 года.

Оказать услуги по месту нахождения Исполнителя.

2. При передаче результата услуг Получателю оформить Акт сдачи-приемки оказанных услуг, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (Трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя.

Датой оказания услуг по настоящему Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3. Своевременно передать Заказчику документы, предусмотренные п. 5.2 настоящего Контракта.

4. Предоставить Получателям гарантийные талоны, дающие право на бесплатный ремонт отремонтированных изделий во время гарантийного срока на оказанные услуги, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей, в период гарантийного срока на оказанные услуги, указанного в Техническом задании.

5. Производить гарантийный ремонт отремонтированных изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока на оказанные услуги, в срок не позднее *20 (Двадцати) рабочих дней* со дня обращения Получателя, в период гарантийного срока на оказанные услуги, указанного в Техническом задании.

Гарантия качества результата услуг распространяется на замененные комплектующие.

6. Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для ремонта отремонтированных изделий до истечения гарантийного срока на оказанные услуги за счет средств Исполнителя.

7. Уведомлять Получателей (по телефону, почтовым отправлением и т.д.) о дате и времени его вызова на заказ в течение *15 (Пятнадцати) дней* со дня получения Реестра Получателей, а также о вызове на примерку, получение результата услуг, о графике работы предприятия.

8. Обеспечить наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки и выдачи отремонтированных изделий, а также обращений Получателей для гарантийного ремонта отремонтированных изделий или устранения неисправностей, в период гарантийного срока на оказанные услуги. В случае, если состояние здоровья не позволяет Получателю прибыть по месту нахождения Исполнителя или стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края, обеспечить прием заказа и доставку отремонтированного изделия на дом Получателю.

ОКПД2 – 33.19.10.000

КТРУ – 33.19.10.000-00000002 Услуги по ремонту прочего оборудования

Код по КОЗ – 02.34.01.02

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Шифр | Цена за усл. ед. (руб.) | Кол-во (усл. ед.) | Сумма (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сменить шину в протезе голени | С-1 | 15 049,00 | 2 | 30 098,00 |
| 2 | Сменить полукольцо опорное | С-12 | 1 939,00 | 1 | 1 939,00 |
| 3 | Сменить полукольцо металлическое | С-14 | 1 123,00 | 1 | 1 123,00 |
| 4 | Сменить клапан вакуумный плоский резиновый | С-34 | 2 835,00 | 1 | 2 835,00 |
| 5 | Сменить блочек № 590 | С-36 | 572,00 | 1 | 572,00 |
| 6 | Сменить стопу высокофункциональную (1С30, 1D35) | С-47 | 43 735,00 | 2 | 87 470,00 |
| 7 | Сменить стопу ППУ | С-47 | 3 202,00 | 2 | 6 404,00 |
| 8 | Сменить гильзу МПЛ | С-63 | 16 201,00 | 2 | 32 402,00 |
| 9 | Сварить, спаять или склепать шину | С-51 | 527,00 | 1 | 527,00 |
| 10 | Поставить одну заклепку | С-54 | 44,00 | 10 | 440,00 |
| 11 | Сменить узел 13, 24, 25 ПЛ | С-60 | 11 453,00 | 1 | 11 453,00 |
| 12 | Сменить винт 321 | С-35 | 395,00 | 1 | 395,00 |
| 13 | Замена втулки | С-41 | 6 659,00 | 1 | 6 659,00 |
| 14 | Сменить стопу модульных протезов (РКК "Энергия", Метиз, и др.) | С-47 | 24 878,00 | 2 | 49 756,00 |
| 15 | Сменить гильзу бедра из ортокрила | С-63 | 32 226,00 | 8 | 257 808,00 |
| 16 | Сменить гильзу голени кожаную | С-82 | 8 963,00 | 2 | 17 926,00 |
| 17 | Сменить гильзу голени из ортокрила | С-82 | 28 282,00 | 8 | 226 256,00 |
| 18 | Сменить вакуумный клапан винтовой | С-34 | 10 898,00 | 2 | 21 796,00 |
| 19 | Сменить замок к силиконовому чехлу | б/ш | 23 054,00 | 6 | 138 324,00 |
| 20 | Сменить вкладыш из педилина | б/ш | 3 021,00 | 6 | 18 126,00 |
| 21 | Замена гильзового адаптера | б/ш | 4 589,00 | 1 | 4 589,00 |
| 22 | Сменить наколенник к протезу нижней конечности | б/ш | 8 279,00 | 7 | 57 953,00 |
| 23 | Сменить РСУ поворотный к чашке в протезе нижней конечности | б/ш | 4 793,00 | 2 | 9 586,00 |
| 24 | Сменить чашку в протезе нижней конечности | С-11 | 7 185,00 | 2 | 14 370,00 |
| 25 | Сменить подкладку в гильзе протеза голени, протеза бедра | Ш-13 | 1 966,00 | 2 | 3 932,00 |
| 26 | Сменить клапан на шарнир | Ш-22 | 230,00 | 2 | 460,00 |
| 27 | Сменить чулок эластичный на протезы голени и бедра, чехол силоновый | Ш-26 | 227,00 | 15 | 3 405,00 |
| 28 | Сменить пояс кожаный | Ш-30 | 1 959,00 | 9 | 17 631,00 |
| 29 | Сменить помочь № 651 резиновая | Ш-32 | 431,00 | 3 | 1 293,00 |
| 30 | Сменить тянки в протезах нижних конечностей | Ш-35 | 426,00 | 1 | 426,00 |
| 31 | Сменить штрипку или капку | Ш-37 | 250,00 | 25 | 6 250,00 |
| 32 | Сменить ремень подхват в протезе бедра | Ш-41 | 347,00 | 5 | 1 735,00 |
| 33 | Сменить подушку №746 на гильзе бедра | Ш-44 | 619,00 | 2 | 1 238,00 |
| 34 | Сменить шнур капрон. (2м) | Ш-46 | 93,00 | 2 | 186,00 |
| 35 | Сменить вертлуг кожаный | Ш-48 | 432,00 | 9 | 3 888,00 |
| 36 | Сменить облицовку протеза голени из пенополиуретана | Ш-56 | 3 909,00 | 8 | 31 272,00 |
| 37 | Сменить облицовку протеза бедра из пенополиуретана | Ш-58 | 5 158,00 | 8 | 41 264,00 |
| 38 | Замена бандажного крепления к протезу нижн.конечности | Ш-97 | 3 680,00 | 1 | 3 680,00 |
| 39 | Сменить бандаж поддерживающий | Ш-97 | 14 139,00 | 2 | 28 278,00 |
| 40 | Сменить чехол для лайнера махровый | б/ш | 1 135,00 | 10 | 11 350,00 |
| 41 | Сменить чехол для лайнера нейлоновый | б/ш | 1 373,00 | 10 | 13 730,00 |
| **Итого** | **186** | **1 168 825,00** |

 ***\**** *Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), потребностями инвалида.*

 **Требования к результатам услуг:**

Услуги по ремонту протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Услуги по ремонту протезов нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к безопасности услуг:**

Услуги по ремонту протезов нижних конечностей должны проводиться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

**Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества услуг:**

 Гарантия качества результата услуг по ремонту протезов нижних конечностей не менее 6 месяцев, со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантия должна распространяться на замененные комплектующие. В период гарантии устранять неисправности за свой счет.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказа, примерки изделия, выдачи отремонтированного изделия.

**Сроки оказания услуг** – в течение 30 (Тридцати) дней со дня обращения Получателя к исполнителю по направлению филиала отделения Фонда, до 30.11.2020. Срок действия направлений до 01.11.2020.

 **Размер обеспечения гарантийных обязательств**: 10% начальной (максимальной) цены контракта.