**Техническое задание Техническое задание**

**на поставку подгузников с целью обеспечения детей - инвалидов**

**Объект закупки.**

Подгузники детские бумажные (термин согласно ГОСТ Р 52557-2011) разового использования, предназначенные для ухода за детьми.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской федерации должны соответствовать ГОСТ Р 52557-2011.

Подгузники – многослойное изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника должна быть нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Боковые бортики должны защищать от протеканий жидкости по бокам и не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций.

Система крепления подгузника застежки-липучки с двух сторон.

В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Общие требования**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- количество подгузника в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия;

- срок годности, устанавливаемые изготовителем;

- указание по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию»

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75.

В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование - по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.  
 Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

**Место, условия, и сроки (периоды) поставки**

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Республика Ингушетия) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа детей-инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (но не позднее 30.09.2020 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) (пункты приема должны быть организованы в г. Магас; в г. Малгобеке ; в г.Сунжа, (бывшая ст. Орджоникидзевская), Джейрахский район на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 500 метров от остановок. Площадь пункта приема, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должен быть не менее 200 квадратных метров. Центр приема должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре приема должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр приема должен иметь отдельный вход, проход в пункт (ы) выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт (ы) выдачи должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов. Пункты выдачи должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидов. Пункты выдачи должны быть оснащены средствами связи.

Центр приема должен быть организован в течение пяти дней после подписания государственного контракта) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Российской Федерации Республики Ингушетия указан в Календарном плане.

Срок действия государственного контракта по 31.12.2020 года.

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия (модель, шифр) | характеристики изделия |  |  |
| Подгузники для детей весом до 20 кг | Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения.  Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться двойным впитывающим вкладышем с суперабсорбентом, превращающим влагу в гель. Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования).  Показателем необходимости замены подгузника детского должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет.  В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских.  Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:  - условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии);  - обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  - отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  - номер артикула (при наличии);  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия (при наличии);  - информацию о сертификации (при наличии).  Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.  Транспортирование –любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Подгузники должны иметь действующие регистрационные удостоверения о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, декларации о соответствии и сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с учетом изменений и дополнений). Прикрепить копии ко вторым частям заявки  Подгузники детские должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские».  Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские.  Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний". | шт | 44000 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг. | Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения.  Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться двойным впитывающим вкладышем с суперабсорбентом, превращающим влагу в гель. Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования).  Показателем необходимости замены подгузника детского должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет.  В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских.  Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:  - условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии);  - обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  - отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  - номер артикула (при наличии);  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия (при наличии);  - информацию о сертификации (при наличии).  Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.  Транспортирование –любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Подгузники должны иметь действующие регистрационные удостоверения о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, декларации о соответствии и сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с учетом изменений и дополнений). Прикрепить копии ко вторым частям заявки  Подгузники детские должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские».  Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские.  Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний". |  | 235500 |