Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортезами (комплектами для протезирования женщин после мастэктомии) в 2020 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Описание характеристик | Кол-во шт. | Цена за ед. руб. | Общая стоимость руб. |
| Экзопротез грудной (молочной) железы | Экзопротезы грудной железы предназначены для коррекции размера и формы груди у женщин после операции мастэктомии. Экзопротез изготавливается из силикона и полиуретановой оболочки, которая покрывает маслянистую поверхность силикона. Силикон и полиуретановая оболочка производятся из натурального сырья. Полиуретановая оболочка имеет структуру, близкую к структуре кожи, за счет чего создается ощущение естественности. Кроме того, она прочная и обладает стойкостью к воздействию жира, масла, хлора и морской воды. В экзопротезе грудной железы не допускаются механические повреждения, проколы. Поставляется в специальных коробках, укомплектованных ложементом и двумя специальными чехлами для хранения экзопротеза, назначение - постоянный. | 200 | 3 495,57 | 699 114,00 |
| Бюстгальтер  (лиф - крепление)  и /или (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Поддерживающие, фиксирующие, изготовленные из эластичных тканей в комбинации с хлопчатобумажными тканями. Наличие клапанов для крепления экзопротеза. Регулировка бретелей по длине. Застежка на крючках. Назначение - постоянное, специальное. | 400 | 1 139,96 | 455 984,00 |

**Требования к качеству техническим и функциональным характеристикам работ:**

Работы по обеспечению инвалидов ортезами (комплектами для протезирования женщин после мастэктомии) выполняются в соответствии с назначениями медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, вызывающего нарушения кровообращения.

Экзопротезы грудных (молочных) желез и бюстгальтеры для экзопротезов молочных желез должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограниченными возможностями. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 **«**Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий**»**. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. ГОСТ ISO 10993-10-2011 **«**Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий**»**. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать ТУ 9396-023-03151337-2010, ТУ 9396-003-93703958-2010.

**Требования к безопасности работ:**

Материалы, применяемые Исполнителем для изготовления Изделия должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий в соответствии с ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Проведение работ по обеспечению Получателей Изделиями должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии Изделий.

При готовности приступить к выполнению работ по изготовлению Изделий, предоставление Государственному заказчику копии регистрационных удостоверений и документов, подтверждающих соответствие Изделий (декларация о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Изделий, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

**Требования к Изделиям, являющимся результатом выполнения работ:**

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:**

1. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с техническими условиями производителя и составляет:
2. - для экзопротезов грудных (молочных) желез не менее 6 месяцев после подписания Акта сдачи–приемки работ Получателем;
3. - для бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы не менее 40 дней после подписания Акта сдачи–приемки работ Получателем.
4. В период гарантийного срока Исполнитель производит замену Изделий за счет собственных средств.
5. Срок пользования ортезами (комплектами для протезирования женщин после мастэктомии) устанавливается в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Срок дополнительной гарантии качества Изделия не должен превышать срока службы Изделия.

**Требования к предоставлению гарантийных обязательств:**

Исполнитель до подписания Итогового акта выполненных работ по Контракту должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на выполненные в рамках Контракта Работы в размере 1 (Одного) % от начальной (максимальной) цены Контракта.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ:**

Исполнитель обязан:

- предоставить инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

- организовать стационарные пункты выдачи Товара Получателям в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- после получения от Заказчика реестра получателей Изделий организовать информирование получателей о дате, времени и месте получения Изделий;

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, установленный в соответствии с нормами законодательства РФ;

- обеспечить исключение длительного ожидания и обслуживание получателей в случае выбора ими способа получения Изделий по месту нахождения пунктов выдачи;

- обеспечить ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей Изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- обеспечить ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставлять по запросу Заказчика в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков;

- информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре получателей Изделий, о невозможности предоставления технического средства реабилитации получателю.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя, по заказам инвалидов, при наличии направлений, выданных Заказчиком.

**Сроки (периоды) выполнения работ**: с даты подписания Контракта до 02.11.2020 года – должно быть изготовлено 100% изделий. Исполнитель выполняет работы по настоящему Контракту в период не более 30 дней с даты обращения инвалида к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.