Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функций выделения

(катетеры) для обеспечения ими инвалидов в 2020 году

Предмет: поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеры) для обеспечения ими инвалидов в 2020 году.

Источник финансирования: оплата Заказчиком поставленного Товара по Контракту осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Максимальная цена контракта: 1 019 489,62 (Один миллион девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 62 копейки.

Обоснование цены контракта: 4 государственных контракта.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

Обеспечение   исполнения   контракта Размер обеспечения исполнения контракта 30 процентов.

Объем поставляемого товара: общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта 16 813 (Шестнадцать тысяч восемьсот тринадцать) штук.

Действие контракта: Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по "31" октября 2020 года.

Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.11.2020 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Место, условия и сроки (периоды) поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В соответствии с Контрактом  Поставщик  обязуется  осуществить поставку  инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия  (далее  соответственно - Получатель, представитель Получателя), следующих            технических            средств            реабилитации, предусмотренных  техническим  заданием  и спецификацией, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в  соответствии  с календарным планом

Наличие сертификатов соответствия и регистрационного удостоверения на Изделия обязательно.

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды поставки на 2020 год | Количество (шт.) | Стоимость (руб. коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 1 | С момента подписания ГК в течении 7 дней | 4400 |  |
| 2. | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 2 | С момента подписания ГК в течении 7 дней | 8080 |  |
| 3. | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 3 | С момента подписания ГК в течении 7 дней | 2750 |  |
| 4. | Катетер уретральный длительного пользования | С момента подписания ГК в течении 7 дней | 300 |  |
| 5. | Катетер для эпицистостомы | С момента подписания ГК в течении 7 дней | 1259 |  |
| 6. | Катетер уретральный постоянного пользования | С момента подписания ГК в течении 7 дней | 24 |  |
| ИТОГО: | 16 813 шт. |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 1 | - тип | Нелатон одноразовый, женский |  | Шт. | 4400 |
|  |  | - материал лубриканта |  | гидрофильный полимер винилпирролидона; на основе глицерина или аналога данных лубрикантов |  |  |
|  |  | Параметры лубриканта | не высыхает в процессе катетеризации, обеспечивает безболезненность и комфорт при введении |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Материал катетера |  | Силикон, поливинилхлорид или полиуретан |  |  |
|  |  | Отверстие катетера с атравматической обработкой (закругленные гладкие края) | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Подготовка к использованию |  | Готовы к использованию сразу из упаковки или подготовка (активация лубриканта) не более 60 секунд |  |  |
|  |  | Длинна катетера, см |  | Не менее 18 не более 22 |  |  |
|  |  | Универсальный коннектор | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствие |  |  |  |
| 2 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 2 | - тип | Нелатон одноразовый, мужской |  | Шт. | 8080 |
|  |  | - материал |  | гидрофильный полимер винилпирролидона; на основе глицерина или аналога данных лубрикантов |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | Материал катетера |  | Силикон, поливинилхлорид или полиуретан |  |  |
|  |  | Отверстие катетера с атравматической обработкой (закругленные гладкие края) | Соответствие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Длинна катетера, см |  | Не менее 38 не более 45 |  |  |
|  |  | Подготовка к использованию |  | Готовы к использованию сразу из упаковки или подготовка (активация лубриканта) не более 60 секунд |  |  |
|  |  | Универсальный коннектор | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | Соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 3 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 3 | - тип | Нелатон одноразовый, детский |  | Шт. | 2750 |
|  |  | - материал |  | гидрофильный полимер винилпирролидона; на основе глицерина или аналога данных лубрикантов |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | Материал катетера |  | Силикон, поливинилхлорид или полиуретан |  |  |
|  |  | Отверстие катетера с атравматической обработкой (закругленные гладкие края) | Соответствие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Подготовка к использованию |  | Готовы к использованию сразу из упаковки или подготовка (активация лубриканта) не более 60 секунд |  |  |
|  |  | Универсальный коннектор | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | Соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 4 | Катетер уретральный длительного пользования | - тип | двухходовой, стерильный, одноразовый |  | Шт. | 300 |
|  |  | - материал | латекс |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствие |  |  |  |
| 5 | Катетер для эпицистостомы | - тип | двухходовой, стерильный, одноразовый |  | Шт. | 1259 |
|  |  | -материал | латекс |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | Соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствие |  |  |  |
| 6 | Катетер уретральный постоянного пользования | - тип | двухходовой, стерильный, одноразовый |  | Шт. | 24 |
|  |  | - материал | силикон |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | -антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная индивидуальная упаковка, рассчитанная на 1 изделие | наличие |  |  |  |
|  |  | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | Соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствие |  |  |  |
| Итого: | Шт. | 16813 |

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.