ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка в 2020 году инвалидам впитывающих простыней (пеленок)

Количество изделий на общую сумму 5 500 280 рублей 00 копеек.

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | ОКПД2 | Код по КОЗ | Функциональные характеристики | Цена единицы Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая | 22-01-01 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 17.22.12.130 | 01.28.22.01.01 | Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу, не скользящий. Верхний слой должен быть из мягкого нетканого материала, внутренний впитывающий слой - из распушенной целлюлозы (или из многослойной прессованной целлюлозы не менее 6 слоев). Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни остается сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не выделяется наружу. Во впитывающих простынях (пеленках) не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на впитывающих простынях (пеленках) должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности впитывающих простыней (пеленок) и отмарывание краски. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению органами Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и должны обеспечивать безопасность и функциональное назначение впитывающих простыней (пеленок). | 10,84 |
| 2 | 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая | 22-01-02: Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 17.22.12.130 | 01.28.22.01.02 |  | 11,55 13,35 |
| 3 | 17.22.12.130-00000002 | 22-01-03: Впитывающие простыни (пеленки)размером не менее 60х90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 17.22.12.130 | 01.28.22.01.03 |  |  |
|  |  | Итого | 35,74 |

Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Требования к безопасности товара

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011, 10993-5-2011, 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность». Обязательно наличие регистрационных удостоверений на впитывающие простыни (пеленки).

Требования к упаковке, транспортированию, хранению товара

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка должна быть нанесена любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке впитывающих простыней (пеленок) должна содержать:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
- наименование впитывающих простыней (пеленок), товарную марку (при наличии), размеры впитывающих простыней (пеленок);
- правила по применению впитывающих простыней (пеленок) (в виде рисунков или текста);
- указания по утилизации впитывающих простыней (пеленок): слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
- номер артикула (при наличии);
- количество впитывающих простыней (пеленок) в упаковке;
- дату (месяц, год) изготовления;
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;
- обозначение настоящего стандарта;
- штриховой код (при наличии).

Впитывающие простыни (пеленки) в количестве, определяемом производителем, должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность впитывающих простыней (пеленок) при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.
В один пакет, пачку или коробку должны быть упакованы впитывающие простыни (пеленки) одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Минимальный срок годности впитывающих простыней (пеленок) не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.

Место доставки товара: в пределах административных границ Ставропольского края по выбору инвалида (далее – Получатель Товара): по месту жительства Получателя Товара либо по месту нахождения стационарных пунктов выдачи.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 25.10.2020 года.