**Государственное учреждение – Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации**

**«Утверждаю»**

И.о. управляющего

Государственным учреждением –

Смоленским региональным отделением

Фонда социального страхования

Российской Федерации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Алимова

 17.06.2020

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № 73а**

**на поставку инвалидам в 2020 году специальных средств при нарушении функций выделения**

|  |  |
| --- | --- |
|    «СОГЛАСОВАНО» |  |
|   |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.Е. Филимонова/  *(Подпись)*   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Е. Молоков/  *(Подпись)*  |
| Заместитель управляющегоПравовой отдел  |
| Отдел обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации  |    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Журавкова/ *(Подпись)*  |
| Отдел организации закупок для государственных нужд |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.А. Марухина/  *(Подпись)*  |

Смоленск 2020

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел I | Сведения о проводимом аукционе в электронной форме  |
| Раздел II | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| Раздел III | Описание объекта закупки  |
| Раздел IV | Инструкция по заполнению заявки участником аукциона  |

 Приложение №1 - расчет начальной (максимальной) цены контракта

 Проект государственного контракта представлен в виде отдельного файла документа

**Раздел I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме**

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование пункта** | **Условия проведения Аукциона** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Заказчик | **Наименование:** Государственное учреждение – Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.**Место нахождения:** 214014, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 17-А. **Почтовый адрес:** 214014, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 17-А. **Адрес электронной почты:** zakupki@ro67.fss.ru**Контактный телефон:** (4812) 20-71-12**Ответственное должностное лицо заказчика:** Яшенкова Екатерина Алексеевна**Информация о контрактной службе/контрактном управляющем:** контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.**Ответственное должностное лицо заказчика (руководитель контрактной службы):** заместитель управляющего Филимонова Милена Евгеньевна, ответственная за заключение контракта Марухина Людмила Александровна. |
| Специализированная организация | Не привлекается |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион (далее – Аукцион, закупка). |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
|  | Идентификационный код закупки | 201673001833067310100101220002042323/201673001833067310100101220012042323 |
|  | Наименование объекта закупки | Поставка инвалидам в 2020 году специальных средств при нарушении функций выделения |
| Описание объекта закупки | Представлено в разделе III Документации. |
| Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара | Не установлено |
|  | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 33 706 штук |
|  | Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Субъект РФ (место поставки): Смоленская область. |
|  | Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг | Срок поставки товара до получателя не позднее 01.10.2020 |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта  | 2 790 349,20 (Два миллиона семьсот девяносто тысяч триста сорок девять) рублей 20 копеек |
| Цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта | Не установлено |
|  | Источник финансирования | Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (средства, выделенные Фонду из федерального бюджета Российской Федерации). |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не установлено |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст. 30 Закона | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона | Не установлено |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | В соответствии со статьей 14 Закона и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 июня 2018 г. N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств. |
|  | Требования к участникам Аукциона | К участникам закупки устанавливаются следующие единые требования:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - **не установлено**;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;8) участник закупки не является офшорной компанией;9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Дополнительные требования к участникам Аукциона | Не установлены |
| Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям | Не установлен |
|  | Обеспечение заявки  | **Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе:** *1% начальной (максимальной) цены контракта – 27 903,49 (Двадцать семь тысяч девятьсот три) рубля 49 копеек.***Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки и требования к такому обеспечению:** Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).Обеспечение заявки на участие в Аукционе может предоставляться участником Аукциона в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в Аукционе осуществляется участником Аукциона.В случае обеспечения заявки в виде денежных средств, такие денежные средства вносятся участниками Аукциона на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.Банковская гарантия, выданная участнику Аукциона банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям предусмотренным пунктом 21 Информационной карты раздела I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме» настоящей документации об электронном аукционе.При этом срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. |
|  | Обеспечение исполнения контракта | **Размер обеспечения исполнения контракта:** ***30%*** *от**цены, по которой в соответствии с Законом заключается контракт.***Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению:**1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, реквизиты которого указаны в п. 22 Информационной карты раздела I настоящей документации. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренных контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
2. Требования к банковской гарантии, предоставляемой для обеспечения исполнения контрактов установлены в пункте 21 Информационной карты раздела I документации об электронном аукционе.
3. Контракт заключается после предоставления участником Аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона. В случае непредоставления участником Аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
4. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цены единицы товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.
5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 7 и 8 настоящего пункта.
6. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 7 и 8 настоящего пункта.
7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системы. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
8. Предусмотренное пп. 5 и 6 настоящего пункта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
9. Положения Закона и настоящей Документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником Аукциона, который является казенным учреждением.

10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системы, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системы, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Законом о контрактной системы для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
|  | Обеспечение гарантийных обязательств | **Размер обеспечения гарантийных обязательств**:Не установлен*.***Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению:**1. Гарантийные обязательства должны обеспечиваться представлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, в соответствии с требованиями статьей 45 Закона или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 22 Информационной карты раздела I настоящей документации, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно.3. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по контракту и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств, новое обеспечение гарантийных обязательств, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Законом.4. Уменьшение размера обеспечения гарантийных обязательств осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".6. Обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено поставщиком (подрядчиком, исполнителем), до предоставления первичного (первичных) акта- приемки товара.7. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственному контракту, настоящей документации.8. Требования к банковской гарантии, предоставляемой для обеспечения гарантийных обязательств, установлены в пункте 21 Информационной карты раздела I настоящей документации.9. Заказчик вправе требовать от гаранта, выдавшего обеспечение, выплатить денежную сумму, указанную в контракте, или удержать перечисленный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) залог в случае невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств по контракту. 10. Денежные средства, перечисленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в счет обеспечения гарантийных обязательств по государственному контракту, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих гарантийных обязательств по контракту. 11. В случае, если в качестве обеспечения гарантийных обязательств по государственному контракту внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме. 12. Срок возврата заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты получения письменного уведомления от Поставщика (подрядчика, исполнителя) об окончании срока действия гарантийных обязательств (с приложением обоснования и расчета) согласно Техническому заданию с учетом размера гарантийных обязательств, предусмотренного Контрактом.13. Если поставщик (подрядчик, исполнитель) нарушает исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в течение 10 (десяти) календарных дней восстановить сумму обеспечения. 14. Заказчик производит удержание из суммы обеспечения с одновременным направлением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) письменной претензии.15. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
|  | Требования к банковской гарантии, предоставляемой для обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств | **Требования к банковской гарантии, предоставляемой для обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств** (в соответствии со статьей 45 Закона):Заказчики в качестве исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:- основное обязательство по государственному контракту;- обязательства уплатить суммы неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных контрактом;- обязательства во возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена Контрактом).3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 96 Закона;6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 9) Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. **Дополнительные требования к банковской гарантии**:Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45 Закона, с учетом следующих требований:а) обязательное закрепление в банковской гарантии:права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;б) недопустимость включения в банковскую гарантию:положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.В случае, если победителем аукциона выбрано обеспечение исполнения контракта, в виде банковской гарантии, то в случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, победитель аукциона обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств | **Получатель:** УФК по Смоленской области (ГУ - Смоленское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 05634018400)ИНН 6730018330, КПП 673101001, ОКТМО 66701000Банк получателя: Отделение Смоленск г. Смоленск Счет: 40302810866147200001, БИК 046614001**Назначение платежа:** **«**обеспечение исполнения контракта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (наименование объекта закупки и/или номер извещения)или «обеспечение гарантийных обязательств по государственному контракту от \_\_\_ № \_\_\_\_». |
|  | Антидемпинговые меры  | 1. Если при проведении Аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении Аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).2. Если при проведении Аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном пп. 1 настоящего пункта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в настоящей документации об электронном аукционе.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в Закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.4. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пп. 3 настоящего пункта, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем Аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пп. 3 настоящего пункта, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.5. Обеспечение, указанное в пп. 1 и 2 настоящего пункта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.В случае признания участника Аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается контракт, распространяются требования данного пункта в полном объеме. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Не требуется |
|  | Возможность Заказчика внести изменения в Документацию | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком Аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком Аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком Аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей, не менее чем семь дней. |
|  | Требования к содержанию, составу заявки на участие в Аукционе и инструкция по ее заполнению | Заявка на участие в Аукционе состоит из двух частей.Инструкция по заполнению заявки находится разделе IV настоящей документации об электронном аукционе.**1. Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать**: 1) Согласие участника электронного аукциона на *поставку товара* на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);2) Наименование страны происхождения товара;3) Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.**2. Вторая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и информацию:**1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника Аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника Аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого Аукциона;2) документы, подтверждающие соответствие участника такого Аукциона требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона, или копии этих документов – не установлено;3) декларация о соответствии участника такого Аукциона требованиям, установленным п.п. 3-5, 7, 7.1 и 9 ч. 1 ст. 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе – **установлено:****- копия регистрационного удостоверения,** в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п. 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416;5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого Аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком Аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со ст. 28 и ст. 29 Закона в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких документов – **не установлено**;7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами – **не установлено;**8) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) – **установлено.** |
|  | Язык заявки  | Заявка на участие в Аукционе, все документы, относящиеся к заявке, составляются на русском языке.  |
|  | Срок, место и порядок подачи заявок  | **Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе: 17.06.2020.**Участник Аукциона вправе подать заявку на участие в Аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении в ЕИС.**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе: 25.06.2020 09 ч. 00 мин.**Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в Аукционе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении Аукциона и Документацию в порядке, установленном Законом.**Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:**Подача заявок на участие в Аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.Заявка на участие в Аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru), согласно регламенту работы электронной площадки.Заявка на участие в Аукционе направляется участником в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч. 3 и ч. 5 ст. 66 Закона. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник Аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | **26.06.2020**  |
|  | Дата проведения Аукциона | **29.06.2020**Время начала проведения Аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик |
|  | Предоставление разъяснений положений Документации | **Порядок предоставления участникам Аукциона разъяснений положений Документации:**Любой участник Аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение Аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник Аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого Аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого Аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.**Разъяснения положений настоящей документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в период с 17 июня 2020 года по 22 июня 2020 года.****Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации: с 17 июня 2020 года по 25 июня 2020 года.** |
|  | Срок подписания контракта | 1. По результатам Аукциона контракт заключается с победителем такого Аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 83.2 Закона, с иным участником такого Аукциона, заявка которого на участие в таком Аукционе в соответствии со ст. 69 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.2. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанного в ч. 8 ст. 69 Закона протоколов заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке, окончательном предложении участника аукциона.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель Аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный пп. 4 настоящего пункта. В случае, если при проведении Аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель Аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч. 2 ст. 37 Закона, а также обоснование цены контракта, суммы в соответствии с ч. 9 ст. 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пп. 2 настоящего пункта, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель Аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в Аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем Аукциона на электронной площадке в соответствии с пп. 4 настоящего пункта протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пп. 4 настоящего пункта.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пп. 5 настоящего пункта, победитель Аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.8. С момента размещения в ЕИС предусмотренного пп. 7 настоящего пункта и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС указанного в ч. 8 ст. 69 Закона, ч. 13 ст. 83.2 Закона протоколов.10. В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.11. Победитель Аукциона (за исключением победителя, предусмотренного пп. 12 настоящего пункта) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный пп. 4 настоящего пункта, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Закона (в случае снижения при проведении Аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя Аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.12. В случае, если победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником Аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем Аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя Аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе.13. Участник Аукциона, признанный победителем в соответствии с пп. 12 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный пп. 4 настоящего пункта протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований пп. 6 настоящего пункта и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного ст. 37 Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с пп. 3 настоящего пункта. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный пп. 3 настоящего пункта, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. |
|  | Возможность Заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, 95 Закона:1) При заключении контракта заказчик по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.2) При исполнении контракта допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон (если возможность изменения условий контракта была предусмотрена контрактом) в следующих случаях:а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.3) Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;4) В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.5) При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 6)В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт. |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Предусмотрена, в соответствии с положениями ч.ч. 8-25 ст. 95 Закона |

**Раздел II. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.**

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), произведено в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Формирование начальной (максимальной) цены контракта, осуществлено с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (расчет представлен в приложении № 1 к документации об электронном аукционе).

Раздел III. Описание объекта закупки

**на поставку в 2020 году инвалидам специальных средств при нарушениях**

**функций выделения.**

**Наименование товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения и вспомогательные принадлежности к ним ГОСТ Р 58235-2018 «специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Требования к качеству товара**

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

**Требования к техническим характеристикам**

Специальные средства при нарушениях функций выделения ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристикии основные требования. Методы испытаний.» состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д., клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующее фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая.

Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

**Требования к безопасности товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», идентичный международному стандарту ISO 10993-1:2003 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к функциональным характеристикам товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка специальных средств при нарушениях функций выделения должна осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

- обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования на русском языке;

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка и упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 50460-92.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников и мочеприемников) не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (срок годности изделий на момент выдачи должен быть не менее 1 года).

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия (при наличии).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и код товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ** | **Наименование и код ТСР (протезно-ортопедического изделия) в соответствии с классификацией** | **Технические характеристики** | **Ед. изм., шт.** | **Кол-во,****шт.** |
| 1. - | 1. Катетер для эпицистостомы 01.28.21.01.2432.50.13.190 | Уретральный катетер длительного стояния должен быть изготовлен из натурального латекса, двухходовой. Длина – не менее 40см. Размеров CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 100 |
| 2. Катетер уретральный постоянный для дренажа32.50.13.190-00006892 | 2. Катетер уретральный постоянного пользования 01.28.21.01.23 | Уретральный катетер длительного стояния должен быть изготовлен из натурального латекса, двухходовой. Длина – не менее 40см. Размеров CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 20 |
| 3. Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания 32.50.13.190-00006893 | 3. Катетер уретральный длительного пользования 01.28.21.01.22 | Уретральный катетер длительного стояния должен быть изготовлен из натурального латекса, двухходовой. Длина – не менее 40см. Размеров CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 50 |
| 4. Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге 32.50.13.190-00006909 | 4. Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге 01.28.21.01.17 | Ремешки для дополнительной фиксации ножных мешков обеспечивающий дополнительную надежность крепления на теле. Эластичные ремешки регулируемый по длине, со специальными крепежами. Комплект — 2 шт.  | шт. | 80 |
| 5. - | 5. Катетер для самокатетеризации лубрицированный01.28.21.01.2032.50.13.190 | Катетеры лубрицированные для самокатетеризации должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) и по всей поверхности должны быть покрыты гидрофильным лубрикантом (поливинипирролидоном), который активируется при контакте с водой. Лубрикант должен быть прочно зафиксирован на поверхности катетера, поэтому при введении урерту должен увлажнять мочеиспускательный канал по всей длине. Катетеры имеют различную длинну: мужской, для мальчиков – не более 400 мм;женский и детский – не более 200 мм; Размеры по Шарьеру: мужской Ch 8 – 20, женские Ch 8 – 16, детские 8 – 10 мм, для мальчиков 10 – 12. (в зависимости от возраста и медицинских показаний). | шт. | 6550 |
| 6. - | 6. Катетер для самокатетеризации лубрицированный01.28.21.01.2032.50.13.190 | Катетер лубрицированный для самокатетеризации, изготовлен из термостабильного полиуретана (ПУ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП), готовый к применению и не требующий дополнительной активации водой. Катетер находится в индивидуальной упаковке, содержащей стерильный изотонический раствор. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения с мешком-мочеприемником, цвет коннектора соответствует размеру катетера по Шарьеру. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон. Упаковка катетера фольгированная, имеет фиксирующий диск для крепления к поверхности и кольцо для более легкого вскрытия упаковки людьми с ограниченной ловкостью рук.Длина от 20 до 40 см.Размеры по Шарьеру от 06 до 14 Ch(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 350 |
| 7. - | 7. Система (с катетером) для нефростомии01.28.21.01.2532.50.13.190 | Система (с катетером) для нефростомии предназначена для выведения мочи из почки искусственным путем с помощью дренажа. Включает: - катетер для чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС), однопетлевой, с боковыми отверстиями на петле, материал термопластичный рентгеноконтрастный, с гибким переходником и коннектором для присоединения к мочеприемнику; - стилет для выпрямления петли катетера; - проводник с гибким J-образным наконечником; - пункционная игла; - дилататор.  Стерильная, для однократного применения. Различных размеров 8, 9, 10, 12, индивидуальный подбор. Срок службы товара (срок пользования) составляет 3 месяца. | шт. | 12 |
| 8. Катетер мочеточниковый общего назначения  | 8. Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы01.28.21.01.26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы изготовлен из полимерного материала, стерилен. Используется для отведения мочи через уретерокутанеостому. Изделие с круглым фланцем для крепления к коже. Размер определяется по шкале Шарьера (Ch). Диаметр изделия Ch от 8 до 16 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) | шт. | 2 |
| 9. - | 9.Уропрезерватив самоклеящийся01.28.21.01.1932.50.13.190 | Уропрезерватив самоклеящийся с утолщенным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи, с адгезивной (клеящейся) полосой, нанесенной на внутреннюю поверхность широкой части уропрезерватива, с раскручивающей лентой и пластиковым аппликатором для бесконтактной фиксации. Размеры уропрезервативов диаметром не менее 5 размеров, диаметр: не менее 20мм и не более 41мм | шт. | 450 |
| 10. - | 10.Уропрезерватив самоклеящийся01.28.21.01.1932.50.13.190 | Уропрезерватив должен быть изготовлен из 100% силикона, с усиленным сливным портом. Уропрезерватив должен быть самоклеящимся (без использования дополнительных приспособлений), легко применяться и удаляться благодаря адгезиву, который надежно фиксируется на коже. Длина не менее 4,5 см и не более 7,5см.Диаметр: 29 мм. | шт. | 240 |
| 11.-  | 11.Уропрезерватив с пластырем 01.28.21.01.1832.50.13.190 | Уропрезерватив с пластырем изготовлен из латексного или безлатексного материла с утолщенным, гофрированным сливным портом и ригидным концом. Пластырь представляет собой полоску с двусторонним адгезивным слоем. Пластырь эластичный.Размеры уропрезервативов диаметров: не менее 20мм и не более 41мм. | шт. | 120 |
| 12. - | 12. Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. 01.28.21.01.3132.50.13.190 | Защитный крем для ухода за кожей вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражении и воспалении кожи вокруг стомы. Должен защищать кожу от воздействия кишечного содержимого, мочи и гноя. Должен успокаивать раздраженную и увлажнять сухую кожу. Защитный крем должен обладать водоотталкивающими свойствами. Смягчает кожу и восстанавливает нормальный уровень pH кожи, предохраняет кожу от повреждения.Тюбик не менее 60 мл. | шт. | 180 |
| 13. - | 13. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г01.28.21.01.2932.50.13.190 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе. Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. | шт. | 200 |
| 14. - | 14. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г01.28.21.01.3032.50.13.190 | Паста для защиты и выравнивания кожи в полосках моделируемая паста плотно-эластичной констистенции в полосках, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. | шт. | 140 |
| 15. Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 32.50.13.190-00006910 | 15. Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 01.28.21.01.35 | Очиститель для кожи во флаконе не менее 180 мл для удаления адгезивов, нестерильное средство в виде спрея на силиконовой/спиртовой основе для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), а так же для удаления остатков адгезивов.  | шт. | 100 |
| 16. Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт32.50.13.190-00006911 | 16. Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт01.28.21.01.36 | Очиститель для кожи в салфетках для удаления адгезивов, нестерильный жидкий осиститель для удаления адгезивов на силиконовой/спиртовой основе, нанесенный на нетканые салфетки, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), а так же для удаления остатков адгезивов. | шт. | 8000 |
| 17.- | 17.Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.01.28.21.01.3432.50.13.190 | Защитная пленка – в форме салфеток.Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании должна образовывать на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. | шт. | 2000 |
| 18.- | 18.Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл01.28.21.01.3332.50.13.190 |  Защитная пленка – во флаконе Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании должна образовывать на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Флакон должен быть объемом не менее 50 мл. | шт. | 20 |
| 19. - | 19. Пудра (порошок)абсорбирующая в тубе, не менее 25 г01.28.21.01.3232.50.13.190 | Пудра (порошок) абсорбирующий в тубе, не менее 25г — мелкодисперсные абсорбирующие нестерильные вещества для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы. | шт. | 12 |
| 20. -  | 20. Защитные кольца для кожи вокруг стомы 01.28.21.01.4132.50.13.190 | Моделируемые кольца для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающие длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи толщина кольца не более 2,1 мм.Каждое кольцо должно быть в индивидуальной упаковке. | шт. | 100 |
| 21. - | 21. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников ,не менее 40 шт.01.28.21.01.39 32.50.13.190 | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо с истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника), абсорбирует влагу кожи, не содержит латекса. | шт. | 100 |
| 22. Пояс для калоприемников и уроприемников32.50.13.190-00006908 | 22. Пояс для калоприемников и уроприемников01.28.21.01.13 | Пояс для дополнительной фиксации уро- и калоприемников, обеспечивающий дополнительную надежность крепления на теле. Нестерильный эластичный пояс регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине. Пояс должен быть изготовлен из натуральных гипоаллергенных материалов. | шт. | 20 |
| 23. - | 23. Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации01.28.21.01.2132.50.13.190 | Набор для самокатетеризации состоящий из мешка-мочеприемника объемом не более 700 мл и лубрицированного катетера из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом, активирующимся при контакте с водой, длина катетера не более 40 см, наконечник катетера типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Узкая часть мешка-мочеприемника имеет насечку для возможности отрыва дистального конца и освобождения катетера для осуществления самокатетеризации. Широкая часть мешка-мочеприемника имеет ручку для удобства удерживания его во время использования при самокатетеризации. Набор для самокатетеризации стерильный в индивидуальной упаковке. | шт. | 600 |
| 24.- | 24.Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной01.28.21.01.0132.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок должен быть неразъемный, герметичный из непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запаха материала, с односторонним или двухсторонним мягким покрытием с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой для закрытия дренажного отверстия; должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной на натуральной, гидроколлоидной монослойной, устойчивой к эрозии, с защитным бумажным покрытием. Вырезаемое отверстие должно быть в диапазонах не уже 10-70мм и объемом мешка: не более 540 мл, но не менее 490 мл | шт. | 6900 |
| 25.- | 25.Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной01.28.21.01.0132.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок должен быть неразъемный, герметичный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запаха материала, с односторонним или двухсторонним мягким покрытием с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой для закрытия дренажного отверстия; должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной на натуральной, гидроколлоидной монослойной, устойчивой к эрозии, с защитным бумажным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 80 мм. | шт. | 2000 |
| 26.- | 26.Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной01.28.21.01.0332.50.13.190 | Калоприемник однокомпонентный недренируемый неразъемный герметичный стомный мешок из прозрачного/непрозрачного многослойного, непропускающего запах материала, с односторонним или двухсторонним мягким нетканным покрытием, с фильтром; должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной на натуральной, гидроколлоидной монослойной, устойчивой к эрозии, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 75мм. | шт. | 360 |
| 27.-  | 27.Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной 01.28.21.01.16 32.50.13.190 | Мешки для сбора мочи из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антивозвратным клапаном, переходником для соединения с уропрезирвативом или катетером объемом не менее 2000 мл, трубка не более 100 см. | шт. | 2500 |
| 28.-  | 28.Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной 01.28.21.01.1532.50.13.190 | Мешки для сбора мочи из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антивозвратным клапаном, переходником для соединения с уропрезирвативом или катетером, объемом не менее 750 мл, трубка не более 50 см. | шт. | 500 |
| 29. -  | 29. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника01.28.21.01.07.0232.50.13.190 | Адгезивная пластина должна быть плоской формы на натуральной гидроколоидной монослойной стандартной основе с защитным бумажным покрытием Адгезивная пластина соединяющаяся со стомным мешком, с/без крепления для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстии под стому,с вырезаемым, готовым или моделирующим отверстием под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца: 40 мм,50 мм, 60 мм. (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 140 |
| 30. - | 30. Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника 01.28.21.01.07.0332.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах материала, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца должен быть 60 мм, 50 мм, 40 мм (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 420 |
| 31. -  | 31. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника01.28.21.01.07.0232.50.13.190 | Адгезивная пластина должна быть плоской формы на натуральной гидроколоидной монослойной стандартной основе с защитным бумажным покрытием Адгезивная пластина соединяющаяся со стомным мешком, с/без крепления для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстии под стому,с вырезаемым, готовым или моделирующим отверстием под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Размер фланцевого кольца 45 мм, 70 мм | шт. | 40 |
| 32. -  | 32. Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника 01.28.21.01.07.0332.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах материала, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер фланцевого кольца 45 мм, 70 мм | шт. | 120 |
| 33.- | 33.Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника01.28.21.01.09.0232.50.13.190 |  Адгезивная пластина должна быть плоской формы на натуральной гидроколоидной монослойной стандартной устойчивой к эрозии основе с защитным бумажным покрытием Адгезивная пластина соединяющаяся со стомным мешком, с/без крепления для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстии под стому,с вырезаемым, готовым или моделирующим отверстием под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка.. Диаметр фланца: 40 мм,50 мм, 60 мм. (в соответствии с потребностью Получателей)*.* | шт. | 30 |
| 34.- | 34.Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника01.28.21.01.09.0332.50.13.190 | Мешок недренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах и материала, с односторонним или двухсторонним мягким покрытием с фильтром с фланцем для крепления мешка к пластине соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца: 40 мм,50 мм, 60 мм. (в соответствии с потребностью Получателей)*.* | шт. | 180 |
| 35. - | 35. Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом01.28.21.01.08.0232.50.13.190 | Адгезивная конвексная пластина Адгезивная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком , с/без крепления для пояса. Пластина должна быть на натуральной гидроколоидной монослойной стандартной устойчивой к эрозии основе с защитным бумажным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстия под стому с вырезаемы, готовыми или моделируемыми отверстиями под стомус фланцем для крепления мешка, соответствующему фланцу мешка. Диаметр фланца: 50 мм, 60 мм (в соответствии с потребностью Получателей)*.* | шт. | 30 |
| 36. - | 36. Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом01.28.21.01.08.0332.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах материала, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.Диаметр фланца: 50 мм, 60 мм. (в соответствии с потребностью Получателей), соответствующим фланцу пластины. | шт. | 60 |
| 37. - | 37. Адгезивная пластина,конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом01.28.21.01.12.0232.50.13.190 | Адгезивная конвексная пластина для втянутых стом должна быть на натуральной гипоаллергенной, гидроколоидной основе с защитным бумажным покрытием, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка соответствующим фланцу мешка диаметром 50 мм, 60 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 60 |
| 38. Мешок уростомный многокомпонентный32.50.13.190-00043 | 38. Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом01.28.21.01.12.03 | Мешок дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины диаметром 50 мм, 60 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 180 |
| 39.- | 39.Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной01.28.21.01.0532.50.13.190 | Уроприемник однокомпонентный неразъемный, мешок уростомный дренируемый должен быть из прозрачного/непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому 10-55мм. | шт. |  180 |
| 40. - | 40. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника01.28.21.01.11.0232.50.13.190 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник состоит из 2 разъемных отдельных частей: адгезивная пластина и сборный мешок. Адгезивная пластинаАдгезивная пластина должна быть на натуральной гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Адгезив должен содержать ранозаживляющие добавки. Основными компонентами гидроколлоидного липкого слоя должны быть: полиизобутилен, карбоксиметилцеллюлоза, пектин. Пластина должна иметь усиленный адгезив по краям, который обеспечивает заполнение в естественных складках кожи и позволяет избегать подтекания кишечного содержимого. Должен быть специальный запирающий замок, обеспечивающий надежную фиксацию калоприемника к пластине и удобные в применении «ушки» для пояса. Диаметр фланца: 40,50,60 мм. | шт. | 140 |
| 41. - | 41. Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника01.28.21.01.11.0332.50.13.190 | Мешки дренируемые Мешок должен быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена со специальными направляющими для стока мочи, с мягкой нетканой подложкой из 100% полиэстера, с надежным антирефлюксным клапаном и уникальным, поворачивающимся на ½ оборота, сливным клапаном, позволяющим четко определить положение клапана (открыт/закрыт), простым в использовании, гигиеничным имеющим округлую форму для большей незаметности; должен быть совместим с катетерами типа Нелатон. В комплект должен входить коннектор для обеспечения надежности и высокой безопасность с увеличенным диаметром выпускного клапана +20%. Диаметр фланца: 40,50,60мм. (30 шт. в упаковке). Диаметр фланца пластины должен совпадать с диаметром фланца мешка. | шт. | 420 |
|  |  |  |  | 33 706 |

Раздел IV. Инструкция по заполнению заявки участником Аукциона

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке в соответствии с порядком, определённым электронной торговой площадкой. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе должна быть составлена на русском языке. Входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь чётко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

**Первая часть заявки** должна содержать информацию, предусмотренную подпунктом 1 пункта 26 Информационной карты раздела I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме» настоящей документации об электронном аукционе.

При заполнении первой части заявки на участие в Аукционе участнику закупки следует:

- дать согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- указать наименование страны происхождения товара (см. подробнее пункт 15 Информационной карты настоящей документации);

- указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

Информация о конкретных показателях товара предоставляется в соответствии с разделом III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе, при этом участник закупки указывает конкретные характеристики, за исключением случаев, установленных в настоящей документации об аукционе.

Конкретные показатели поставляемого товара представляются в отношении каждой позиции поставляемого товара.

Если при описании характеристик товара значение показателя установлено как требование, сопровождаясь при этом словами «должны быть», «должна быть», «должен быть», «должна», «должны», «должен», «должно» участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением, но без сопровождения вышеуказанных слов.

Если при описании характеристик товара установлен диапазонный показатель, сопровождаемый словами «от…. до» участником закупки должен быть предложен товар с таким же диапазонным значением.

Если при описании характеристик товара значение показателя установлено как верхний предел, сопровождаясь при этом словами «не более», участником закупки должно быть представлено значение показателя равное или менее указанного.

Если при описании характеристик товара значение показателя установлено как нижний предел, сопровождаясь при этом словами «не менее», участником закупки должно быть представлено значение показателя равное или превышающее указанное.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.

Вторая часть заявки должна содержать документы и информацию, предусмотренную подпунктом 2 пункта 26 Информационной карты раздела I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме» настоящей документации об электронном аукционе.

Участник закупки обязан задекларировать в заявке на участие в электронном аукционе свое соответствие требованиям, предусмотренным п. 3-5, 7, 7.1 и 9 ч.1 ст. 31 Закона, также принадлежность участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанные декларации предоставляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Исполнитель: Яшенкова Е.А.