**III. Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1.Наименование объекта закупки:** Поставка подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов.

**2.Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

**3.Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение № 4 к Контракту) до «26» ноября 2020 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4.Количество поставляемых товаров:** 773 850 штук (в соответствии со спецификацией)

**5. Условия поставки товара:**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 3 календарных дня проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

**6.Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:**

Подгузники для взрослых - многослойное изделие разового использования с абсорбирующим слоем для впитывания и удержания мочи и кала, для ухода за инвалидами различных возрастных групп, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными и соблюдения санитарно-гигиенических условий.

Верхний покровный слой подгузников- слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека, должен пропускать жидкость внутрь подгузника.

Абсорбирующий слой должен быть из волокнистых полуфабрикатов, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества, должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри подгузника.

Верхняя часть подгузника должна плотно прилегать к телу и препятствовать вытеканию. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерными элементами: боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу, и   скрепляющими элементами - застежек — «липучек» с фронтальной лентой и эластичным поясом для лучшего прилегания подгузника к телу человека.

Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка исследования";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

**7. Требования к упаковке (отгрузке):**

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Не допускается наличие механических повреждений упаковки, открывающих доступ к поверхности подгузника.

Маркировка на потребительской упаковке должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии);

- обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии)**.**

**8. Требования к сроку годности:**

срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены**»**.

Срок годности продукции устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретного технического средства реабилитации.

Остаточные сроки годности составляют 12 месяцев, на момент поставки Получателю.

Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

Использование Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания.

Если выданные Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления брака.

**9. Требования к качеству поставляемых товаров:**

Подгузники для взрослых должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На поставляемый Товар Поставщик должен иметь регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

**10. Порядок формирования цены контракта**

В цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Код КТРУ, Наименование товара** | **Технические характеристики товара** | **Количество, шт.** |
| 1 | |  | | --- | | [17.22.12.130-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62167)/  ОКПД 2 17.22.12.130  Подгузники для взрослых |   (Подгузники для взрослых размер S) | Объем талии/бедер до 90 см\*, с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 83 040 |
| 2 | |  | | --- | | [17.22.12.130-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62167)/  ОКПД 2 17.22.12.130  Подгузники для взрослых |   (Подгузники для взрослых размер M) | Объем талии/бедер до 120 см\*, с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 336 900 |
| 3 | |  | | --- | | [17.22.12.130-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62167)/  ОКПД 2 17.22.12.130  Подгузники для взрослых |   (Подгузники для взрослых размер L) | Объем талии/бедер до 150 см\*, с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 308 910 |
| 4 | |  | | --- | | [17.22.12.130-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62167)/  ОКПД 2 17.22.12.130  Подгузники для взрослых |   (Подгузники для взрослых размер XL) | Объем талии/бедер до 175 см\*, с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 45 000 |
|  | **Итого:** |  | **773 850** |

\* Размеры объема талии/бедер установлены Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» данные значения показателей не изменяются.