**Часть 3. Поставка в 2020 году подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Характеристики и комплектация** | **Кол-во Товара, штук** |
| **Подгузники для взрослых**  **для средней степени недержания**  До 90\*  (объем обхвата талии, минимальный/  максимальный показатель)  Малые (размер)  Не менее 1000 г.  (полное влагопоглощение)  Не менее 120 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу, подгузники имеютдвойные застёжки (липучки для многократного использования)  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, имеет эластичную вставку на поясе, защищающем от протеканий при нахождении в горизонтальном положении. Подгузники закрывают боковые поверхности бедер, с расширенной зоной креплений, крепятся по бокам на застежках- «липучках». Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами  Дополнительное увеличение площади на запах боковых частей  Впитывающий слой подгузника с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель, абсорбирующий слой, состоящий из двух впитывающих слоев, позволяющий не скапливаться влаге в одном месте  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи  Вся наружная поверхность подгузника из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и пропускающего воздух  Маркировка упаковки подгузников содержит: условное обозначение группы подгузника, товарная марка, обозначение размера изделия, обозначение впитываемости изделия.  Маркировка упаковки подгузников содержит: страну-изготовитель.  Маркировка упаковки подгузников содержит: дата (месяц, год) изготовления.  Маркировка упаковки подгузников содержит: срок годности.  Маркировка упаковки подгузников содержит: Правила использования.  Маркировка упаковки подгузников содержит: информация о сертификации.  Маркировка упаковки подгузников содержит: количество подгузников в упаковке.  Маркировка упаковки подгузников содержит: наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес .  Эластичные влагонепроницаемые элементы в области анатомических выемок и на боковых частях, предотвращающие подтекание.  Индикатор наполнения, обеспечивающий сигналы в виде одной полосы на нижнем покровном слое - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью.  Слои подгузников скреплены с помощью клея горячего расплава, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы являются непрерывными. | 21 500 |
| **Подгузники для взрослых**  **для средней степени недержания**  До 120\*  (объем обхвата талии, минимальный/  максимальный показатель)  Средние (размер)  Не менее 1300 г.  (полное влагопоглощение)  Не менее 220 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | 153200 |
| **Подгузники для взрослых**  **для средней степени недержания**  До 150\*  (объем обхвата талии, минимальный/  максимальный показатель)  Сверх большие (размер)  Не менее 1450 г.  (полное влагопоглощение)  Не менее 330 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | 95600 |
| **Подгузники для взрослых**  **для средней степени недержания**  До 175\*  (объем обхвата талии, минимальный/  максимальный показатель)  Сверх большие (размер)  Не менее 1450 г.  (полное влагопоглощение)  Не менее 330 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | 9700 |
| **Подгузники для взрослых**  **для тяжелой степени недержания**  До 90\*  (объем обхвата талии, минимальный/  максимальный показатель)  Малые (размер)  Не менее 1400 г.  (полное влагопоглощение)  Не менее 300 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу, подгузники имеютдвойные застёжки (липучки для многократного использования)  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, имеет эластичную вставку на поясе, защищающем от протеканий при нахождении в горизонтальном положении. Подгузники закрывают боковые поверхности бедер, с расширенной зоной креплений, крепятся по бокам на застежках- «липучках». Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами  Дополнительное увеличение площади на запах боковых частей  Впитывающий слой подгузника с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель, абсорбирующий слой, состоящий из двух впитывающих слоев, позволяющий не скапливаться влаге в одном месте  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи  Вся наружная поверхность подгузника из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и пропускающего воздух  Маркировка упаковки подгузников содержит: условное обозначение группы подгузника, товарная марка, обозначение размера изделия, обозначение впитываемости изделия.  Маркировка упаковки подгузников содержит: страну-изготовитель.  Маркировка упаковки подгузников содержит: дата (месяц, год) изготовления.  Маркировка упаковки подгузников содержит: срок годности.  Маркировка упаковки подгузников содержит: Правила использования.  Маркировка упаковки подгузников содержит: информация о сертификации.  Маркировка упаковки подгузников содержит: количество подгузников в упаковке.  Маркировка упаковки подгузников содержит: наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес .  Эластичные влагонепроницаемые элементы в области анатомических выемок и на боковых частях, предотвращающие подтекание.  Индикатор наполнения, обеспечивающий сигналы в виде одной полосы на нижнем покровном слое - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью.  Слои подгузников скреплены с помощью клея горячего расплава, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы являются непрерывными. | 22000 |
| **Подгузники для взрослых**  **для тяжелой степени недержания**  До 120\*  (объем обхвата талии, минимальный/  максимальный показатель)  Малые (размер)  Не менее 1800 г.  (полное влагопоглощение)  Не менее 440 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | 170400 |
| **Подгузники для взрослых**  **для тяжелой степени недержания**  До 150\*  (объем обхвата талии, минимальный/  максимальный показатель)  Малые (размер)  Не менее 2000 г.  (полное влагопоглощение)  Не менее 500 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | 85400 |
| **Подгузники для взрослых**  **для тяжелой степени недержания**  До 175\*  (объем обхвата талии, минимальный/  максимальный показатель)  Малые (размер)  Не менее 2800 г.  (полное влагопоглощение)  Не менее 560 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | 9750 |
| ИТОГО |  | 567550 |

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подгузники должны соответствовать требованию стандарта ГОСТ Р 55082-2012   
«Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов и содержать информацию о наименовании изделия, размере и впитываемости в точном соответствии с информацией на упаковке. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:**

Маркировка упаковки должна включать:

-условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии)

-обозначение номера изделия (при наличии)

-обозначение впитываемости изделия

-страну-изготовителя

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии)

-номер артикула (при наличии)

-отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии)

-количество подгузников в упаковке

-дату (месяц, год) изготовления

-гарантийный срок годности

-указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»

-правила использования в виде картинок или текста (при наличии)

-штриховой код изделия (при наличии)

-информацию о сертификации (при наличии)

- иное.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например, "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания), а также загрязнения во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Участник закупки должен указать данные маркировки упаковки товара, содержащие конкретные характеристики товара, предлагаемого к поставке, в целях определения его соответствия требованиям Заказчика.