**Техническое задание**

Поставка подгузников для детей-инвалидов

**Наименование и описание объекта закупки**

Подгузники (далее – ТСР, подгузники) для детей-инвалидов, страдающих недержанием мочи и кала, по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемого товара – **107 000 штук**.

**Подгузники для детей весом до 20 кг (7-18 кг): 25 000 штук.**

*(Подгузники для детей больших размеров)*

Диапазон массы ребенка – 7 кг+/- 1 кг – 18 кг +/- 1 кг

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Скрепляющие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

**Подгузники для детей весом до 20 кг (11-25 кг): 40 000 штук.**

*(Подгузники для детей больших размеров)*

Диапазон массы ребенка – 11 кг +/- 1 кг – 25 кг +/- 1 кг

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Скрепляющие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

**Подгузники для детей весом свыше 20 кг: 42 000 штук.**

*(Подгузники для детей сверхбольших размеров)*

Диапазон массы ребенка – 15 кг +/- 1 кг – 30 кг +/- 1 кг

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Скрепляющие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

ТСР должно иметь действующее **регистрационное удостоверение**, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Подгузники для детей должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия». Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР**

Упаковка подгузников для детей должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия

**Гарантии качества**

Поставщик гарантирует, что поставляемый по контракту товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует стандартам на данные виды товара, а также требованиям технического задания.

Остаточный срок хранения (срок годности) устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

В случае обнаружения Получателем в течение срока годности товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), поставщиком должна быть осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**Срок поставки товара**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2020 года. Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место поставки**

Поставка товара осуществляется по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи (по выбору Получателя).

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.