Техническое задание

- Наименование объекта закупки: Поставка впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов.

- Место поставки товара: города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение № 4 к Контракту) до «26» ноября 2020 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Количество поставляемых товаров: 334 320 штук (в соответствии со спецификацией)

- Условия поставки товара: Поставщик должен предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя должна производиться по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи должна производиться в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара 30 (тридцати) минут с момента обращения.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам товара: впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять собой многослойное изделие. В простынях (пеленках) не должно быть следов выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка исследования";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

- Требования к упаковке (отгрузке): упаковка впитывающих простыней (пеленок) должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка на потребительской упаковке должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку,

- обозначение номера изделия (отсутствует);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- гарантийный срок годности;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

- Требования к сроку годности: срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены».

Срок годности продукции устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретного технического средства реабилитации.

Остаточные сроки годности составляют 12 месяцев, на момент поставки Получателю.

Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

Использование Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания.

Если выданные Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления брака.

- Требования к качеству поставляемых товаров: поставляемые впитывающие простыни (пеленки) должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На поставляемый Товар Поставщик должен иметь регистрационное удостоверение, действующее на момент заключения Контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

- Порядок формирования цены контракта: в цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги, Код КТРУ/ ОКПД 2 | Наименование изделия, номер вида ТСР в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н | Технические характеристики товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая ОКПД 2 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | Вид ТСР 22-01-01 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Впитывающая простынь (пеленка) – многослойное изделие прямоугольной формы. Впитывающая простынь (пеленка) должна состоять из: - верхнего слоя, выполненного из гипоаллергенного мягкого нетканого материала, пропускающего влагу; - впитывающей прослойки, состоящей из слоя из распушенной целлюлозы и дополнительного абсорбирующего слоя, удерживающих и равномерно распределяющих влагу; - нижнего слоя, состоящего, из нетоксичного непромокаемого материала, обеспечивающего влагонепроницаемость. Рабочая поверхность должна оставаться сухой на протяжении всего периода ее использования. Жидкость не должна выделяться наружу. Впитывающие простыни (пеленки)) должны быть размером не менее 400 х 600 мм*, впитываемостью от 400 до 500 мл. | 6240 |
| 2 | КТРУ 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая ОКПД 2 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | Вид ТСР 22-01-02 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Впитывающая простынь (пеленка) – многослойное изделие прямоугольной формы. Впитывающая простынь (пеленка) должна состоять из: - верхнего слоя, выполненного из гипоаллергенного мягкого нетканого материала, пропускающего влагу; - впитывающей прослойки, состоящей из слоя из распушенной целлюлозы и дополнительного абсорбирующего слоя, удерживающих и равномерно распределяющих влагу; - нижнего слоя, состоящего, из нетоксичного непромокаемого материала, обеспечивающего влагонепроницаемость. Рабочая поверхность должна оставаться сухой на протяжении всего периода ее использования. Жидкость не должна выделяться наружу. Впитывающие простыни (пеленки)) должны быть размером не менее 600 х 600 мм*, впитываемостью от 800 до 1200 мл | 27960 |
| 3 | КТРУ 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки)) ОКПД 2 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | Вид ТСР 22-01-03 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитывающая простынь (пеленка) – многослойное изделие прямоугольной формы. Впитывающая простынь (пеленка) должна состоять из: - верхнего слоя, выполненного из гипоаллергенного мягкого нетканого материала, пропускающего влагу; - впитывающей прослойки, состоящей из слоя из распушенной целлюлозы и дополнительного абсорбирующего слоя, удерживающих и равномерно распределяющих влагу; - нижнего слоя, состоящего, из нетоксичного непромокаемого материала, обеспечивающего влагонепроницаемость. Рабочая поверхность должна оставаться сухой на протяжении всего периода ее использования. Жидкость не должна выделяться наружу. Впитывающие простыни (пеленки)) должны быть размером не менее 600 х 900 мм*, впитываемостью от 1200 до 1900 мл. | 300120 |
|  | Итого: |  |  | 334320 |

*         Размеры установлены в соответствии с: ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»; классификатором технических средств реабилитации (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»).

В соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» данные значения показателей не изменяются.