**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2020 году протезно-ортопедическими изделиями (бандажи, корсеты, реклинаторы).**

**1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2020 году протезно-ортопедическими изделиями (бандажи, корсеты, реклинаторы).

**2. Место выполнения работ:** Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень. Осмотр получателя, подбор, выдача изделий, гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории г. Тюмень.

Помещения, в которых выполняются работы, должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

 **3. Срок выполнения работ:** Срок выполнения Работ: (с момента заключения государственного контракта) по 04 ноября 2020 года.

 В соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. № 240, срок обеспечения Получателя техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя в указанную организацию..

 **4. Условия выполнения работ:**

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (далее – ПОИ) должно быть направлено на изготовление ортезов для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы по обеспечению Получателей ПОИ должнысодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Изготовление ПОИ должно удовлетворять следующим требованиям:

- при использовании ПОИ по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации;

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях;

- ПОИ должно соответствовать индивидуальным размерам и виду имеющейся патологии Получателя;

 - ПОИ должно быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями (бандажи, корсеты, реклинаторы) должно проводиться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

1. **Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**

Бандажи – это специальные приспособления, предназначенные для предупреждения выхождения органов брюшной полости через грыжевые ворота (грыжевой бандаж), укрепления брюшного пресса и поддержания внутренних органов (поясной бандаж), поддержания пораженных или травмированных суставов, связок, мышц.

Бандажи оказывают давление на область, вокруг которой они обвязаны, тем самым препятствуют движению внутренних органов, провисанию кожи и мышц, позволяют зафиксировать травмированные части тела при травмах.

Ортопедические бандажи предназначены для поддержания, иммобилизации поврежденных или болезненных суставов, мышц или конечности в целом.

Корсеты предназначены для фиксации позвоночника в нормальном физиологическом состоянии и частичной разгрузки, а также исправления различных деформаций.

Реклинаторы предназначены для разведения плеч и выработки правильного стереотипа осанки.

Бандажи, корсеты, реклинаторы должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Обеспечение ПОИ должно включать в себя:

-изготовление и подборку ПОИ для инвалидов (ветеранов);

-выдача ПОИ инвалидам (ветеранам);

-обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации ПОИ за счет Исполнителя;

-консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации ПОИ.

1. **Требования к безопасности:**

 Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов) ПОИ должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством (ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») при наличии:

 - регистрационных удостоверений;

 - сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на ПОИ.

 **7. Требования к результатам работ:**

 Работы по обеспечению Получателя ПОИ следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для благоприятного течения болезни или предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

1. **Требования к упаковке и отгрузке товара:**

 Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования ксрокам предоставления гарантии качества работ:**

 Гарантийный срок на ПОИ устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию Гарантийный срок должен быть не менее срока, указанного в спецификации.

Изделие должно быть пригодным для ремонта в течение времени его назначения.

 Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара ОКПД2/Код КТРУ** | **Наименование изделия** | **Функциональные и технические характеристики** | **Срок гарантии** | **Срок изготовления** |
| 1 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железыОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы (8-09-12) | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы должен быть фиксирующий, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть постоянное. | 6 мес. | 30 дней |
| 2 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости ОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.13 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости (8-09-13) | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий должен быть из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое. | 6 мес. | 30 дней  |
| 3 | Бандаж при ингвинальной грыже для взрослых, многоразового пользования ОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.16 | Бандаж при ингвинальной грыже для взрослых, многоразового пользования (8-09-16) | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) должен быть односторонний, двухсторонний на эластичном поясе, фиксирующий, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть постоянное. | 6 мес. | 30 дней |
| 4 | Бандаж на коленный сустав (наколенник)ОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник)(8-09-19)  | Бандаж на коленный сустав (наколенник) должен быть фиксирующий, с использованием планшеток, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое. | 6 мес. | 30 дней |
| 5 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечностьОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.20  | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность(8-09-20)  | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность - чулки компрессионные. Изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое. | 6 мес. | 30 дней |
| 6 | Бандаж на лучезапястный суставОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.55 | Бандаж на лучезапястный сустав(8-09-55) | Бандаж на лучезапястный сустав должен быть фиксирующий, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое. | 6 мес. | 30 дней |
| 7 | Бандаж на локтевой суставОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.57 | Бандаж на локтевой сустав(8-09-57) | Бандаж на локтевой сустав должен быть фиксирующий, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое. | 6 мес. | 30 дней |
| 8 | Бандаж на верхнюю конечность ОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.59 | Бандаж на верхнюю конечность (8-09-59) | Бандаж на верхнюю конечность - «косынка», должен быть фиксирующий, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое. | 6 мес. | 30 дней |
| 9 | Бандаж на шейный отдел позвоночникаОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.60 | Бандаж на шейный отдел позвоночника(8-09-60) | Бандаж на шейный отдел позвоночника; должен быть мягкой фиксации, воротник «Шанца», изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое | 6 мес. | 30 дней |
| 10 | Бандаж на голеностопный суставОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.62 | Бандаж на голеностопный сустав(8-09-62) | Бандаж на голеностопный сустав. Должен бытьфиксирующий, с использованием планшеток бандажных, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое | 6 мес. | 30 дней |
| 11 | Бандаж торакальный ОКПД-2 32.50.22.126КОЗ 01.28.08.09.14 | Бандаж торакальный (8-09-14) | Бандаж для фиксации реберно-мышечного каркаса после операции на грудной клетке, на сердце, при травме грудной клетки. Бандаж должен быть из ленты эластичной корсетной с планшетками сзади, изготовление должно быть по обмерам, назначение должно быть лечебно-профилактическое | 6 мес. | 30 дней |
| 12 | Корсет полужесткой фиксацииОКПД-2 32.50.22.125КОЗ 01.28.08.09.23 | Корсет полужесткой фиксации(8-09-23) | Корсет полужесткой фиксации с применением в отношении различных отделов позвоночника: грудного, поясничного, грудо – поясничного, крестцового и крестцово – поясничного. Степень фиксации средняя/полужесткая. Должны быть эластичные материалы, узлы (модули) и полуфабрикаты. Изготовление должно быть по индивидуальным обмерам в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение должно быть обеспечение фиксации с коррекцией в заданном положении и разгрузки области поражения, лечебно-профилактическое. | 6 мес. | 30 дней |
| 13 | Реклинатор – корректор осанкиОКПД-2 32.50.22.125КОЗ 01.28.08.09.2604 | Реклинатор – корректор осанки(8-09-26) | Реклинатор – корректор осанки на грудной отдел позвоночника, должен быть фиксирующий, корригирующий. Должны быть эластичные материалы, узлы (модули) и полуфабрикаты. Изготовление должно быть по индивидуальным обмерам. Подбор должен быть в соответствии с антропометрическими данными получателей.Назначение должно быть постоянное, лечебно-профилактическое. | 6 мес. | 30 дней |