ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону в электронной форме на выполнение работ по изготовлению

в 2020 году протезов верхних конечностей для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

ИКЗ 201732501972073250100100540103250323

- Цель.

Настоящий аукцион проводится с целью определения исполнителя на выполнение работ по изготовлению в 2020 году протезов верхних конечностей для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. №286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и на основании Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки.

Выполнение работ по изготовлению в 2020 году протезов верхних конечностей (далее – Изделия) для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получатели), а именно:

| № п/п | Наименование работ | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен быть из высокопрочного силиконового эластомера, иметь ярко выраженную косметичность, по форме, цвету и рисунку ногтей и фаланг пальцев приближен к утраченной части конечности. Специальное скользящее покрытие должно формировать слой защиты при чистке протеза моющими средствами, должна быть снижена липкость поверхности протеза для легкого надевания одежды. Протез должен быть без косметической облицовки, с заполнением внутренней области вспененным полиуретаном (по показаниям), иметь гнущиеся пальцы, встроенную застежку «молнию». В комплект протеза должна входить: 1 пара шерстяных перчаток. Тип протеза по назначению: постоянный. | 4 |
| 2 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка должна быть изготовлена из высокопрочного силиконового эластомера, иметь ярко выраженную косметичность, подушечки пальцев оболочки должны иметь специальное тканное усиление в областях смыкания большого, указательного и безымянного пальцев, по форме и цвету, рисунку ногтей и фаланг пальцев приближена к утраченной части конечности. Специальное скользящее покрытие должно формировать слой защиты при чистке протеза моющими средствами, должна быть снижена липкость поверхности протеза для легкого надевания одежды. Оболочка должна быть с заполнением внутренней области вспененным полиуретаном, иметь гнущиеся пальцы, встроенный резьбовой переходник-адаптер для подсоединения к гильзе протеза. | 16 |
| 3 | Протез плеча косметический | Формообразующая часть облицовки протеза должна быть пенополеуретановая мягкая, косметический чулок эластичный телесного цвета. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовлена по слепку с культи верхней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, две промежуточные гильзы из термопластичного материала и без вкладных элементов. Протез должен иметь модульный узел с пассивным локтевым замком. Кисть протеза должна состоять из каркаса и косметической оболочки со встроенным каркасом и узлом запястья с винтом. Метод крепления — бандаж с тягами, силиконовый чехол для протеза руки с комплектом фиксаторов (по показаниям). В комплект должны входить два чехла из х/б ткани, одна пара шерстяных перчаток. Тип протеза по назначению: постоянный. | 2 |
| 4 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен иметь формообразующую косметическую облицовку и оболочку. Приемная гильза индивидуальная, должна быть изготовлена по слепку с культи получателя. Должно быть предусмотрено изготовление промежуточной гильзы. Кисть косметическая должна быть изготовлена из полимерного материала, соединение с приемной гильзой должно определяться деревянным фланцем диаметром от 29 до 55 мм, адаптером для подсоединения протезной кисти к гильзе протеза, встроенным каркасом и узлом запястья с винтом (по показаниям). Цвет кисти и цветовое решение в области ногтей и фаланг пальцев должны быть приближены к утраченной части верхней конечности. Крепление протеза в зависимости от конструктивных особенностей по назначению врача. В комплект должны входить два чехла из х/б ткани, одна пара шерстяных перчаток. Тип протеза по назначению: постоянный. | 2 |
| 5 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий назначается при односторонней ампутации плеча. Приемная гильза индивидуальная, должна быть изготовлена по слепку с культи верхней конечности пользователя. Должно быть предусмотрено изготовление двух промежуточных гильз из термопластичного материала (по показаниям). Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, кожа (по показаниям). К торцевой части гильзы должен быть прикреплен металлический полуфабрикат рабочего протеза плеча с локтевым шарниром и с металлическим приемником, в который вставляются рабочие насадки. Набор насадок зависит от интенсивности и характера предполагаемых трудовых и бытовых работ. Вид крепления: пояс плеча, бандаж. В комплект поставки должно входить 8 штук рабочих насадок. Тип протеза по назначению: специальный. | 1 |
| 6 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез назначается после вычленения в плечевом суставе. Тип протеза - постоянный. Должен изготавливаться по индивидуальным параметрам пользователя. Формообразующая косметическая облицовка протеза лопаточной зоны модульная, должна быть мягкой, косметический чулок телесного цвета. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку, снятому с тела пользователя из высокотемпературного термопласта, высокотемпературного силикона медицинского назначения, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (по показаниям). Одна постоянная должна быть с вкладными элементами, две промежуточные гильзы. Модульный узел локоть-предплечье должен быть с пассивным локтевым замком. Косметическая кисть по форме, цвету и структуре должна соответствовать естественной кисти, иметь встроенный резьбовой адаптер-переходник для соединения с узлом модульного протеза руки, скользящее покрытие для облегчения надевания одежды, имитацию кожного рисунка с папиллярными линиями. Вид крепления должен определяться индивидуально и по показаниям. В комплект поставки должно входить: одна косметическая оболочка, одна пара шерстяных перчаток, пара х/б чехлов. | 1 |

  - Место выполнения работ: Ульяновская область.

  - Условия выполнения работ: по направлениям Заказчика, включая выполнение работ на дому по заявке Получателя.

  - Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта по 10.12.2020г.

  - Начальная (максимальная) цена Контракта – 1 817 083,41 руб.

Обоснование цены Контракта:

Для установления максимальной цены Контракта использованы сведения о стоимости аналогичных протезно-ортопедических изделий трех организаций:

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ),  Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком  (подрядчиком, исполнителем)», максимальная цена определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

  - Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере стоимости выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Работ по изготовлению протезов верхних конечностей Заказчиком, на основании представленных Исполнителем документов: Реестра выполненных работ с приложенными Актами сдачи-приемки изделия, счета за соответствующий период, счет-фактуры (если данный вид деятельности Исполнителя облагается НДС), Акта выполненных работ и отрывных талонов к Направлениям.

В цену выполненных работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя Работам, содержащимся в программе реабилитации, доставке результата Работ Получателю, а также с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случая, а именно - цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, Стороны вправе, по соглашению сторон, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены за единицу работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

В соответствии с п. 2 ч.13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

    - Объем выполняемых работ: протезы верхних конечностей – 26 шт.

    - Объем финансирования и источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделенные Заказчику на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 2020 год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

    - Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Описание узлов протезов верхних конечностей».

Протезы изготавливаются с использованием материалов в соответствии с Техническими условиями предприятия-изготовителя, в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя.

Проведение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для пострадавших должно осуществляться при наличии на протезно-ортопедические изделия действующих сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), либо декларации о соответствии (выданной после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).

    - Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы по изготовлению протезов верхних конечностей для пострадавших должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и быть предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей должна  производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы верхних конечностей конкретных групп, типов (видов, моделей).

    - Требования к результатам работ:

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей для пострадавших следует считать эффективно исполненными, если у пострадавших полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей для пострадавших должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. При использовании изделия пострадавшие не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдаче изделия не должно превышать 30 минут.

    - Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Исполнитель должен гарантировать, что изделия, полученные в результате работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть действительна со дня подписания Акта сдачи-приемки изделия и выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок на протезы верхних конечностей - 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки изделия.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно произвести замену или ремонт изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Текущее обслуживание протезно-ортопедических изделий должно производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должен определить Исполнитель.

Гарантия на выполненные работы должна быть предоставлена за счет средств Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества должна распространяться на все составляющие изделия. К гарантиям качества протезно-ортопедических изделий должны применяться правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность по претензиям Получателей за качество изделий должна лежать на Исполнителе.

Выдача изготовленного протеза должна осуществляться непосредственно Получателю, либо лицу, представляющему интересы Получателя, при наличии надлежащим образом оформленных документов.

    - Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Исполнитель при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 181 708 (Сто восемьдесят одна тысяча семьсот восемь) руб. 34 коп. (в случае, указанном в п. 14.1.1. в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона).

14.1.1.  В случаях, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, что составляет 272 562 руб. 51 коп. (Двести семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят два руб. 51 коп.), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального  закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п.12.1 Контракта.

В случае представления информации, подтверждающей добросовестность, размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

14.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной  организацией   (далее - Гарант),   и   соответствующей    требованиям    ст.   45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

В случае принятия решения о передаче Заказчику денежных средств, денежные средства должны быть перечислены до момента подписания Контракта на следующий счет Заказчика:

ИНН 7325019720, КПП 732501001

р/с 40302810373087000002

Отделение Ульяновск г. Ульяновск

УФК по Ульяновской области

(ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

л/с 05684999970), БИК 047308001, ОКТМО 73701000001.

Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

14.3. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии: безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

## 14.4. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

14.6. В случае если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

14.7. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

14.8. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.9. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является  казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

    - Обеспечение гарантийных обязательств

## 15.1. Сумма обеспечения гарантийных обязательств  устанавливается  в  размере  5 (пяти)  процентов   от  начальной (максимальной)  цены  Контракта, что составляет  90 854 руб. 17 коп. (Девяносто тысяч восемьсот пятьдесят четыре руб. 17 коп.).

## Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем не позднее даты предоставления Заказчику платежных документов, поименованных в п. 3.2 Контракта

## 15.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

## ИНН 7325019720,

## КПП 732501001

## р/с 40302810373087000002

## Отделение Ульяновск г. Ульяновск

## УФК по Ульяновской области

## (ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

## л/с 05684999970),

## БИК 047308001,

## ОКТМО 73701000001.

## Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## 15.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Исполнителем в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## 15.4. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

## 15.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются в течение 15 (пятнадцати) дней Заказчиком после получения письменного уведомления от Исполнителя об окончании срока действия гарантийных обязательств согласно Техническому заданию.

## 15.6. В случае если обеспечением гарантийных обязательств является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

## 15.7. В случае если обеспечением гарантийных обязательств является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы.

## 15.8. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

## 15.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

## 15.10. В случае если по истечении срока действия банковской гарантии по вине Исполнителя обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется банковская гарантия, срок действия такой банковской гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков.