ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к аукциону на выполнение работ по обеспечению инвалидов

# аппаратами на верхние и нижние конечности в 2020 году

ИКЗ _____________________________________________________________________

1. Цель: Определение исполнителя на выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами на верхние и нижние конечности в 2020 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Выполнение работ по обеспечению инвалидов (далее – Получатели) аппаратами на верхние и нижние конечности (далее – Изделия) в 2020 году, а именно:

| Наименование работ | Технические характеристики | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на всю руку | Аппарат на всю руку должен изготавливаться методом вакуумного формования по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов, высокотемпературного силикона (по показаниям) и представлять собой конструкцию, состоящую из двух разъемных гильз: гильза плеча и предплечья, соединённые между собой стальными, полиуритановыми шарнирами (по показаниям). Крепление аппарата должно осуществляется с помощью застежек из контактной ленты, молнии (по показаниям), которые должны охватывать суставы плеча, локтя, запястья, всю или часть кисти. | 3 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов с применением полуфабрикатов из облегченного материала, блоковки из кожаных материалов, с применением стальных и облегченных алюминиевых полуфабрикатов, из композиционных материалов на основе углеволокна, стекловолокна, пропитанные эпоксидной смолой (по показаниям). Должен изготавливаться на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности (более 8 см). Должен иметь облицовку из мягкого вспененного материала по внутренней поверхности гильз (по показаниям). Голеностопные шарниры должны позволять регулировать объем и усилие движения в суставе, полиуретановые шарниры (по назначению). Конструкция ложемента стопы должна позволять использовать стандартную, а не специальную ортопедическую обувь. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты, шнуровки (по назначению). | 69 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Должен изготавливаться на пациента с любыми антропометрическими данными. Конструкция аппарата должна быть из полукорсета, который должен соединяться с гильзой бедра посредством шарнирного модуля с замком. Замковое соединение должно обеспечивать надежное запирание в тазобедренном шарнире. Облицовка должна быть из смягчающего материала (по показаниям). Конструкция аппарата должна обеспечивать устойчивость пользователя в фазе опоры и беспрепятственный перенос конечности. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты. | 8 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на всю ногу | Аппарат на всю ногу должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов с применением полуфабрикатов из облегченного материала, блоковки из кожаных материалов, с применением стальных и облегченных алюминиевых полуфабрикатов (по показаниям) или с применением стальных и облегченных алюминиевых полуфабрикатов, из композиционных материалов на основе углеволокна, стекловолокна, пропитанные эпоксидной смолой (по показаниям). Должен изготавливаться на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности (более 8 см), с двойным следом (по показаниям). Должен иметь облицовку из мягкого вспененного материала по внутренней поверхности гильз (по показаниям). Должен обеспечивать опороспособность пораженной нижней конечности с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении, подвижность в суставах с частичной разгрузкой всей конечности, ее части. Аппарат должен быть с замковым, беззамковым коленным модулем, правого и левого исполнения. Должны быть голеностопные шарниры, позволяющие регулировать объем и усилие движения в суставе (по показаниям), динамическая пружина, соединенная между гильзой голени и ложементом стопы, обеспечивающая поднимание стопы в фазу маха (по показаниям). Конструкция ложемента стопы должна позволять использовать стандартную, а не специальную ортопедическую обувь. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты, шнуровки (по назначению). | 26 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на всю ногу | Аппарат на всю ногу должен быть с захватом бедра, голени, стопы. Должен изготавливаться на пациента с любыми антропиметрическими данными. Аппарат должен изготавливаться методом блоковки по индивидуальному гипсовому слепку из кожаных материалов с применением стальных и облегченных алюминиевых полуфабрикатов (по медицинским показаниям). В зависимости от медицинских показаний должны применяться свободные или замковые коленные шарниры. В зависимости от показаний должны устанавливаться голеностопные узлы шарнирного типа или без движения. Внутренние поверхности должны быть отделаны мягким натуральным материалом. В конструкции может быть предусмотрен ложемент стопы глубокий (для жесткой фиксации стопы), который требует использования специальной ортопедической обуви. Крепление должно осуществляться с помощью шнуровки и дополнительных креплений (по желанию получателя). | 2 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на нижние конечности и туловище (ортезом) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) должен изготавливаться индивидуально по слепкам, по меркам, снятым с конкретного пациента и представлять собой конструкцию, состоящую из гильз бедра, голени (по показаниям), соединенных с полукорсетом тазобедренными шарнирами: шаровой сферический, замковый (по показаниям). Конструктивные элементы аппарата должны изготавливаться из термопластичных материалов методом вакуумной формовки, без вакуумной формовки (по показаниям). Гильзы бедра, голени должны формироваться с учетом внутреннего, наружного расположения несущих металлических шин, которые обклеиваются мягким эластичным, вспененным материалом (по показаниям). Коленные шарниры должны быть свободного хода, замковые (в зависимости от медицинских показаний). Крепление аппарата должно осуществляться при помощи контактных застежек. Коленные и тазобедренные шарниры должны быть с падающим замковым элементом прямоугольного профиля, с возможным их закреплением для свободного хода (по показаниям). Голеностопные шарниры должны позволять регулировать объем и усилие движения в суставе. Для облегчения веса аппарата должны применяться шарнирные соединения, полученные путем специального двухстороннего формования выпуклой и вогнутой поверхностей основного материала гильзы голени и стопы, шарниры полиуретановые, без шарниров - с пластиковым сапожком (по показаниям). Конструкция ложемента стопы должна позволять использовать стандартную, а не специальную ортопедическую обувь. | 44 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав должен представлять собой коленный ортез с боковыми шинами и полицентрическими шарнирами. Должна быть мягкая основа из «дышащего» материала. Аппарат должен стабилизировать коленный сустав, восстанавливать проприоцептивный контроль, уменьшать болевой синдром. Конструкция аппарата должна быть разъемной и облегчать надевание. Должен быть анатомически точный дизайн, способствующий плотному облеганию колена и смежных сегментов. Полицентрические шарниры должны обеспечивать физиологичность движения, работая по тому же принципу, что и коленный сустав. Шины должны быть из легкого сплава и создавать боковую поддержку. Шарниры с шинами должны легко выниматься из боковых карманов. Надпателлярный вырез, уменьшающий давление на надколенник, должен стабилизировать и облегчать сгибание в колене. Должны быть верхний и нижний эластичные ремни, предназначенные для дополнительной фиксации. Края ортеза должны быть отделаны гладким и эластичным материалом, который исключал бы возможность натирания кожи. Аппарат должен обеспечивать фиксацию средней степени. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты. | 5 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы должен изготавливаться методом вакуумного формования по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов. Аппарат должен состоять из гильз плеча и предплечья. Гильзы плеча и предплечья должны быть соединены между собой шинами с замковыми, без замковыми локтевыми шарнирами, без шарниров, полиуретановыми шарнирами (по показаниям). Крепление аппарата должно осуществляться с помощью текстильных застёжек. Верхняя гильза аппарата должна охватывать надплечье и фиксироваться грудным ремнем. | 1 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы должен изготавливаться метолом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов с применением полуфабрикатов из облегченного материала, блоковки из кожаных материалов, с применением стальных и облегченных алюминиевых полуфабрикатов (по показаниям), из композиционных материалов на основе углеволокна, стекловолокна, пропитанные эпоксидной смолой (по показаниям). Должен быть изготовлен на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности (более 8 см). Должен иметь облицовку из мягкого вспененного материала по внутренней поверхности гильз (по показаниям). Должен обеспечивать опороспособность пораженной нижний конечности с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении, подвижность в суставах с частичной разгрузкой всей конечности, ее части. Аппарат должен быть с замковым, беззамковым коленным модулем, правого и левого исполнения. Должны быть голеностопные шарниры, позволяющие регулировать объем и усилие движения в суставе (по показаниям), динамическая пружина, соединенная между гильзой голени и ложементом стопы, обеспечивающая поднимание стопы в фазу маха (по показаниям). Конструкция ложемента стопы должна позволять использовать стандартную, а не специальную ортопедическую обувь. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты, шнуровки (по показаниям). | 7 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов. Должен быть изготовлен на пациента с любыми антропометрическими данными. Конструкция аппарата должна быть из полукорсета, который соединяется с гильзой бедра и колена посредством шарнирного модуля с замком, без замка (по показаниям). Замковое соединение должно обеспечивать надежное запирание в тазобедренном шарнире. Облицовка должна быть из смягчающего материала (по показаниям). Конструкция аппарата должна обеспечивать устойчивость пользователя в фазе опоры и беспрепятственный перенос конечности. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты. | 1 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав должен представлять собой корригирующе-динамический аппарат. Должен быть изготовлен из вспененных, упругих и смягчающих материалов, узлов (модулей) и полуфабрикатов индивидуальным подбором. Назначение - специальный. Аппарат на кисть и лучезапястный сустав должен фиксироваться в соответствии с обмерами. Назначение - постоянный. | 2 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратом на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы должен быть изготовлен из вспененных, упругих и смягчающих материалов термопласта высокотемпературного, узлов (модулей) и полуфабрикатов индивидуальным подбором. | 2 |

3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

Место выполнения работ - Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Изделий (по месту протезирования, по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Ульяновской области).

## Срок выполнения работ -  выполнить работы по обеспечению инвалидов аппаратами на верхние и нижние конечности в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения реестра получателей изделия по 15 октября 2020 года.

Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 ноября 2020 года, а в части гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

# 4. Обоснование цены Контракта - Приложение №1 к Техническому заданию.

5. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Изделий и работ:

Выполнение работ по изготовлению аппаратов должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению аппаратов должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечению указанными средствами реабилитации. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Аппараты должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов аппаратами на верхние и нижние конечности должны содержать комплекс мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Аппараты несут фиксирующую, функциональную лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Аппараты на верхние и нижние конечности изготавливаются с учетом анатомических дефектов верхних и нижних конечностей, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления аппаратов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушения кровообращения и болевых ощущений при пользовании Изделиями.

Аппараты должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей, Термины и определения», ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к безопасности Изделий и работ

Материалы, применяемые при изготовлении аппаратов и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу получателя при его эксплуатации.

Изделия должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

### Узлы аппаратов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

### Металлические части аппаратов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Проведение работ по обеспечению инвалидов аппаратами должны осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии или сертификатом соответствия на соответствующие протезно-ортопедические изделия, либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Изделий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка аппаратов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), ударов или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Работы по обеспечению инвалидов Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов Изделиями должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ (Изделия), выполненные в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания Изделия устанавливается – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта-сдачи приемки Изделия.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 12 (двенадцати) месяцев, Исполнитель производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.