Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (ходунков) для обеспечения ими в 2020 году инвалидов и детей-инвалидов

| П/П | Наименование Товара | Технические характеристики Товара | Кол - во, шт. | Цена за единицу, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ходунки на колесах | Ходунки на 2-х колесах должны использоваться для реабилитации детей-инвалидов и обеспечивать надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций. Ходунки должны легко складываться, регулироваться по высоте с шагом не более 25 мм. Надежная фиксация в рабочем положении должна обеспечиваться кнопочными замками - простыми, удобными и безопасными в обращении. На боковых опорах должны быть установлены мягкие поручни. Ходунки должны быть оснащены 2-мя колесами на передних опорах. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя): - 1 размер: примерный рост ребенка от не менее 80 до не более 100 см. - 2 размер: примерный рост ребенка от не менее 100 до не более 130 см. - 3 размер: примерный рост ребенка от не менее 130 до не более 175 см. | 3 | 2 966,67 | 8900,01 |
| 2 | Ходунки на колесах | Ходунки на 4-х колесах должны использоваться для реабилитации детей-инвалидов и обеспечивать надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций. Ходунки должны легко складываться, регулироваться по высоте с шагом не более 25 мм. Надежная фиксация в рабочем положении должна обеспечиваться кнопочными замками - простыми, удобными и безопасными в обращении. На боковых опорах должны быть установлены мягкие поручни. Ходунки должны быть оснащены 4-мя колесами на передних опорах. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя): - 1 размер: примерный рост ребенка от не менее 80 до не более 100 см. - 2 размер: примерный рост ребенка от не менее 100 до не более 130 см. - 3 размер: примерный рост ребенка от не менее 130 до не более 175 см. | 4 | 6 560,00 | 26240,00 |
| 3 | Ходунки на колесах | Ходунки должны быть выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава. Должны складываться и раскладываться без инструмента. Ходунки должны быть оснащены мягким сиденьем и корзиной для покупок. Рукоятки должны регулироваться по высоте, оснащены ручными тормозами, с функцией стояночного тормоза. Должны быть литые колеса, передние - самоориентирующиеся, задние - фиксированные. В комплект должно входить крепление для трости и корзина для личных вещей. Характеристики: Высота сиденья не менее 54 см; Легкий алюминиевый корпус, вес не менее 9 кг; Ширина внешних габаритов не менее 61 см. Регулировка высоты ручек: не менее 83 не более 88 см. Расстояние между ручками не менее 48 см. Размер сиденья: 46 х 27 см. Диаметр колес: передних – не менее 25 см. задних не менее 25 см. Максимальная нагрузка: не менее 110 кг. | 1 | 7 744,00 | 7744,00 |
| 4 | Ходунки на колесах | Ходунки должны быть показаны больным детям страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные детские ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина не менее 620 мм; - ширина между ручками не менее 350 мм; - высота от ручек до пола не менее 520 мм не более 670 мм; - длина ходунков не менее 630 мм не более 760 мм; - рост Получателей от 100 см до 130 см. | 1 | 15 554,00 | 15554,00 |
| 5 | Ходунки на колесах | Ходунки должны быть предназначены для детей, страдающих детским церебральным параличом, вялым и спастическими парезами и параличами различной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Должны представлять собой комплекс устройств, обеспечивающих поэтапность реабилитации. Должны тренировать равновесие при стоянии и ходьбе, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Ходунки должны иметь различные варианты сборки, в том числе с возможностью частичной фиксации ребенка для тренировки равновесия при стоянии и ходьбе. Ходунки должны быть оснащены направляющими упорами для рук, корсетом, фиксирующим тело ребенка. Подлокотники ходунков должны регулироваться по высоте. Конструкция должна быть оснащена 4-мя колесами, стояночными тормозами на задних колесах, мягкими подлокотниками, нескользящими рукоятками, текстильным сиденьем, страховочными ремнями. Ходунки должны иметь три типоразмера: - 1 размер: рост ребенка не менее 70 см и не более 90 см. технические характеристики - длина ходунков не менее 630 мм, ширина ходунков не менее 620 мм - 2 размер: рост ребенка не менее 90 см и не более 115см. технические характеристики: - длина ходунков не менее 840 мм, ширина ходунков не менее 660 мм; - 3 размер: рост ребенка не менее 115 см и не более 150см. технические характеристики: - длина ходунков не менее 900 мм, ширина ходунков не менее 650 мм. | 1 | 38 883,33 | 38883,33 |
| 6 | Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки должны быть предназначены для обучения ходьбе детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены: - складной алюминиевой рамой; - передними колесами с поворотным механизмом, что позволяет передвигать ходунки прямо и в стороны; - задними колесами с храповым механизмом; - страховочным ремнем; - стабилизатором спины; - мягкими поручнями. Ходунки должны регулироваться по высоте в диапазоне от не менее 59 см до не более 78 см. Ходунки должны быть рассчитаны на примерный рост пользователя от не менее 130 до не более 170 см. | 1 | 13 460,00 | 13460,00 |
| 7 | Ходунки-роллаторы | Ходунки должны быть выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава. Должны складываться и раскладываться без инструмента. Ходунки должны быть оснащены мягким сиденьем и корзиной для покупок. Рукоятки должны регулироваться по высоте, оснащены ручными тормозами, с функцией стояночного тормоза. Должны быть литые колеса, передние - самоориентирующиеся, задние - фиксированные. В комплект должно входить крепление для трости и корзина для личных вещей. Характеристики: Высота сиденья не менее 54 см; Легкий алюминиевый корпус, вес не менее 9 кг; Ширина внешних габаритов не менее 61 см. Регулировка высоты ручек: не менее 83 не более 88 см. Расстояние между ручками не менее 48 см. Размер сиденья: 46 х 27 см. Диаметр колес: передних – не менее 25 см. задних не менее 25 см. Максимальная нагрузка: не менее 110 кг. | 1 | 7 744,00 | 7744,00 |
| 8 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть показаны больным страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина от не менее 550 мм; - ширина между ручками не менее 320 мм; - высота от ручек до пола не менее 350 мм не более 500 мм; - длина ходунков не менее 500 мм не более 650 мм; - рост Получателей от 70 см до 100 см. | 3 | 14 083,33 | 42249,99 |
| 9 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть показаны больным детям страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные детские ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина не менее 620 мм; - ширина между ручками не менее 350 мм; - высота от ручек до пола не менее 520 мм не более 670 мм; - длина ходунков не менее 630 мм не более 760 мм; - рост Получателей от 100 см до 130 см. | 15 | 15 557,33 | 233359,95 |
| 10 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть показаны больным детям страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные детские ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. - подлокотная опора. Технические характеристики: - общая ширина не менее 620 мм; - ширина между ручками не менее 350 мм; - высота от ручек до пола не менее 520 мм не более 670 мм; - длина ходунков не менее 630 мм не более 760 мм; - рост Получателей от 100 см до 130 см. | 1 | 18 530,00 | 18530,00 |
| 11 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть показаны больным детям страдающим ДЦП, вялыми и спастическими парезами и параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Данные детские ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Ходунки должны иметь набор фиксаторов для тренировки стояния и обучения ходьбе, различные варианты сборки. Ходунки должны быть оснащены: - металлической рамой с регулировкой по высоте; - нескользящими рукоятками с регулировкой по высоте и глубине установки; - текстильным сиденьем либо мягкими поддерживающими трусиками; - мягким фиксатором грудной клетки с регулировкой по высоте, углу крепления и объему; - фиксаторами предплечья с регулировкой по высоте, углу, расстоянию по отношению к телу и вперед-назад; - фиксаторами бедер с регулировкой по горизонтали и вертикали; - фиксаторами голеностопов с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и расстоянию между голеностопами; - четырьмя колесами с индивидуальными тормозами; Ходунки должны иметь возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков должны легко сниматься и устанавливаться. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя): - 1 размер: рост ребенка от не менее 70 до не более 115 см. - 2 размер: рост ребенка от не менее 100 до не более 140 см. - 3 размер: рост ребенка от не менее 130 до не более 195 см. | 3 | 130 070,00 | 390210,00 |
| 12 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть предназначены для обучения ходьбе инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены: - складной алюминиевой рамой; - передними колесами с поворотным механизмом, что позволяет передвигать ходунки прямо и в стороны; - задними колесами с храповым механизмом; - страховочным ремнем; - стабилизатором спины; - мягкими поручнями. Ходунки должны регулироваться по высоте в диапазоне от не менее 47 см до не более 64 см. Ходунки должны быть рассчитаны на примерный рост пользователя с ростом от не менее 100 до не более 130 см. | 2 | 13 560,00 | 27120,00 |
| 13 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки на 2-х колесах должны использоваться для реабилитации детей-инвалидов и обеспечивать надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций. Ходунки должны легко складываться, регулироваться по высоте с шагом не более 25 мм. Надежная фиксация в рабочем положении должна обеспечиваться кнопочными замками - простыми, удобными и безопасными в обращении. На боковых опорах должны быть установлены мягкие поручни. Ходунки должны быть оснащены 2-мя колесами на передних опорах. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя): - 1 размер: примерный рост ребенка от не менее 80 до не более 100 см. - 2 размер: примерный рост ребенка от не менее 100 до не более 130 см. - 3 размер: примерный рост ребенка от не менее 130 до не более 175 см. | 2 | 2 583,33 | 5166,66 |
| 14 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки на 4-х колесах должны использоваться для реабилитации детей-инвалидов и обеспечивать надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций. Ходунки должны легко складываться, регулироваться по высоте с шагом не более 25 мм. Надежная фиксация в рабочем положении должна обеспечиваться кнопочными замками - простыми, удобными и безопасными в обращении. На боковых опорах должны быть установлены мягкие поручни. Ходунки должны быть оснащены 4-мя колесами на передних опорах. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя): - 1 размер: примерный рост ребенка от не менее 80 до не более 100 см. - 2 размер: примерный рост ребенка от не менее 100 до не более 130 см. - 3 размер: примерный рост ребенка от не менее 130 до не более 175 см. | 2 | 6 560,00 | 13120,00 |
| 15 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава. Должны складываться и раскладываться без инструмента. Ходунки должны быть оснащены мягким сиденьем, мягким упором для спины и корзиной для покупок. Рукоятки должны регулироваться по высоте, оснащены ручными тормозами, с функцией стояночного тормоза. Должны быть литые колеса, передние - самоориентирующиеся, задние - фиксированные. В комплект должно входить крепление для трости и корзина для личных вещей. Характеристики: Высота сиденья не менее 54 см. Легкий алюминиевый корпус, вес не менее 9 кг. Ширина внешних габаритов не менее 61 см. Регулировка высоты ручек: не менее 83 не более 88 см. Расстояние между ручками не менее 48 см. Размер сиденья: 46 х 27 см. Диаметр колес: передних – не менее 25 см. задних не менее 25 см. Максимальная нагрузка: не менее 110 кг. | 2 | 7 744,00 | 15488,00 |
| 16 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть предназначены для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и с двумя рукоятками, управляемые обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. Ходунки должны обеспечить надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций. Ходунки легко складываются. Ходунки должны быть с U-образной подлокотной опорой, регулируемой по высоте. Конструкция должна быть снабжена съемным сидением для отдыха. Модель должна быть оборудована четырьмя колесами с двумя тормозами. Впереди ходунка может иметься дополнительная опора с крючком для личных вещей. Ширина ходунка – не более 650 мм. Грузоподъемность не менее 90 кг. | 1 | 11 626,67 | 11626,67 |
| 17 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть предназначены для детей, страдающих детским церебральным параличом, вялым и спастическими парезами и параличами различной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Должны представлять собой комплекс устройств, обеспечивающих поэтапность реабилитации. Должны тренировать равновесие при стоянии и ходьбе, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Ходунки должны иметь различные варианты сборки, в том числе с возможностью частичной фиксации ребенка для тренировки равновесия при стоянии и ходьбе. Ходунки должны быть оснащены направляющими упорами для рук, корсетом, фиксирующим тело ребенка. Подлокотники ходунков должны регулироваться по высоте. Конструкция должна быть оснащена 4-мя колесами, стояночными тормозами на задних колесах, мягкими подлокотниками, нескользящими рукоятками, текстильным сиденьем, страховочными ремнями. Ходунки должны иметь три типоразмера: - 1 размер: рост ребенка не менее 70 см и не более 90 см. технические характеристики - длина ходунков не менее 630 мм, ширина ходунков не менее 620 мм - 2 размер: рост ребенка не менее 90 см и не более 115 см. технические характеристики: - длина ходунков не менее 840 мм, ширина ходунков не менее 660 мм; - 3 размер: рост ребенка не менее 115 см и не более 150 см. технические характеристики: - длина ходунков не менее 900 мм, ширина ходунков не менее 650 мм. | 3 | 39 066,67 | 117200,01 |
| 18 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны быть предназначены для безопасного передвижения и для развития. Находясь в ходунках, ребенок должен фиксироваться в физиологически правильном положении при помощи опоры для груди и спины, сиденья, разделителя для ног и ремня для фиксации тела. Самостоятельное передвижение в вертикальном положении должно укрепляет костную ткань, снижать спастичность, уменьшать контрактуру суставов, ускорять социальную адаптацию ребенка. Рама ходунков должна быть выполнена в форме стрелы. Металлические поверхности должны быть покрыты полимерной краской. Мягкая часть должна быть изготовлена из поролона и обшита искусственной кожей. Ходунки должны иметь 4 колеса диаметром не менее 70мм, 2 из которых должны быть оснащены стояночными тормозами. Высота сиденья и ручек должна регулироваться. Положение сидения ребенка должно изменяться до не более 30º. Положения сиденья и рукояток должны иметь регулировку. Расстояния между отдельными функциональными деталями должны устанавливаться индивидуально для каждого ребенка. Технические характеристики: - рост Получателя от не менее 95 см до не более 130 см; - высота сиденья от не менее 45 см до не более 55 см; -высота грудной опоры от пола от не менее 74 см до не более 95 см; - регулируемый угол наклона сиденья от не менее 0 до не более 30 градусов; - длина сиденья не менее 25 см; - длина ходунков не менее 95 см; - ширина ходунков не менее 71 см. | 1 | 37 660,00 | 37660,00 |
| 19 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки шагающие должны быть предназначены для облегчения ходьбы инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны улучшать координацию движений, позволять сохранять равновесие и уменьшать нагрузку на нижние конечности, а также обеспечивать оптимальную стабильность и устойчивость. Устройство регулирования высоты должно иметь надежную фиксацию и отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. При эксплуатации ходунков пользователь должен иметь возможность регулировать высоту без применения специальных инструментов. Максимальная ширина ходунка, предназначенного для жилых помещений должна быть не более 650 мм, что должно позволять свободно проходить в дверной проем. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая будет обеспечивать прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате). Грузоподъемность не менее 100 кг. | 2 | 2 950,00 | 5900,00 |
|  | ИТОГО: | 49 |  | 1036156,62 |

Требования к безопасности товара

Ходунки должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках», ГОСТ Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье».

Соответствие требованиям к хранению, упаковке товара, маркировке

Упаковка ходунков должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка ходунков должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.

Маркировка упаковки ходунков должна включать:

- условное обозначение группы ходунков, товарную марку, обозначение номера изделия;

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

Гарантийный срок ходунков должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок пользования ходунков должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления их Получателю.

Срок поставки: до «30» октября 2020 года.