Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - подгузников для обеспечения ими  в 2020 году инвалидов

| Наименов- ание товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Полное влагопоглощение, г. | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники | Подгузники для взрослых должны быть предназначены для впитывания и удерживания мочи, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными. Бумажный подгузник для взрослых должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Конструкция подгузников должна включать в себя: - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, который должен состоять из двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы (в случае исполнения изделия в виде раскроя трусов); - индикатор наполнения подгузника (при наличии). Подгузники должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, которые должны обеспечивать дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Нижний покровный слой или фиксирующие элементы подгузников должны изготавливаться без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами или с отделкой другими способами. В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. Для изготовления подгузников должны применяться следующие материалы: - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов должен быть использован нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012; Для распределительного слоя должен быть использован нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1м2 не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700; - для абсрбирующего слоя должны быть использованы волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна и/или целлюлозная вата и/или целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; - для защитного слоя должна быть использована полимерная пленка толщиной не более 30 мкм. Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012. В соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Технические требования» ГОСТР 55082-2012 (далее – Национальный стандарт) подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки подгузников должна быть на русском языке и должна включать: - наименование страны-изготовителя; - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузниках (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, отображающий эти указания; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - номер артикула (при наличии); - количество подгузников в упаковке; - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - обозначение стандарта ГОСТ Р 55082-2012; - штриховой код изделия (при наличии). Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Поставщиком должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Подгузники подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия. |  |  |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см). | влагопо-глощение должно быть не менее 1 400 г. | минимальное значение | 41 190 | 19,54 | 804 852,60 |
|  |  | обратная сорбция не более 4,4 гр. | максимальное значение |  |  |  |
|  |  | скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | минимальное значение |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см). | влагопо-глощение должно быть не менее 1 800 г | минимальное значение | 274 350 | 20,32 | 5 574 792,00 |
|  |  | обратная сорбция не более 4,4 гр. | максимальное значение |  |  |  |
|  |  | скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | минимальное значение |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см). | влагопо-глощение должно быть не менее 2000 г | минимальное значение | 385 950 | 22,72 | 8 768 784,00 |
|  |  | обратная сорбция не более 4,4 гр. | максимальное значение |  |  |  |
|  |  | скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | минимальное значение |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см). | влагопо-глощение должно быть не менее 2 800 г | минимальное значение | 165 750 | 23,91 | 3 963 082,50 |
|  |  | обратная сорбция не более 4,4 гр. | максимальное значение |  |  |  |
|  |  | скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | минимальное значение |  |  |  |

Итого количество:  867 240 шт.

Начальная (максимальная) цена 19 111 511 (девятнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 10 копеек.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений товара до 25 ноября 2020 г.)

Место поставки товара:

– по месту жительства получателя;

– в  пунктах выдачи.

В случае выбора получателем способа получения товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу товара получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до марта 2021 г.) и условия хранения.