Техническое задание

Поставка технических средств реабилитации - специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2020 году.

Наименование товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения.

# Специальные средства при нарушениях функций выделения для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний»: п.5 Характеристики и основные требования средств ухода за кишечными стомами п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5.1, 5.6.5.2, 5.6.5.3.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу, средства ухода за кожей вокруг стомы.

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний»: п.6 Требования к упаковке и маркировке.

На упаковке изделий средств ухода за кишечной стомой (однокомпонентных калоприемников, пластин двухкомпонентных калоприемников, защитных колец, полуколец, пасты в полоске, адгезивной пластины — кожного барьера) условия хранения/транспортирования изложены следующим образом: «Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров. Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование товара;

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), для импортного товара — наименование страны происхождения товара;

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

- сведения об основных потребительских свойствах товара;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения.

-  не допускается применение изделий, если нарушена упаковка;

- сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.

ГОСТ Р 50444-92 (Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия):

п.8.3.1. Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Изделия в количестве, определяемом производителем, упаковывают в коробки по ГОСТ 33781-2016:

п.5.2.5 На поверхности упаковки не допускаются масляные пятна, расслоение материала, механические повреждения, следы клея.

Допускаются следы от перемычек штампа, не портящие поверхности упаковки. Края кромок должны иметь ровный обрез без разрывов и расслоения картона.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств, при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Требования к безопасности и качественным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»:

п. 4.4.7. ТСР должны быть пригодны к использованию в условиях окружающей среды, оговоренных (объявленных) изготовителем в качестве условий, пригодных к использованию ТСР по назначению.

Если существуют ограничения для использования ТСР, изготовитель должен в ЭД четко описать условия, которые необходимо избегать, и последствия воздействия на ТСР потенциально опасных для ТСР воздействующих факторов.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должны быть разрешены к применению в установленном законодательством порядке.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения (калоприемников) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии, выданных в установленном законодательством порядке (Предоставляется в ходе исполнения Государственного контракта).

Место поставки

Место поставки: Поставка осуществляется по месту проживания (нахождения) Получателя, а также по месту нахождения пунктов выдачи изделий Поставщика, расположенных на территории Оренбургской области. При этом пункты выдачи должны располагаться на территории г. Оренбурга, а также в следующих населенных пунктах на территории Оренбургской области: г.Бузулук, г.Орск,   позволяя осуществлять выдачу ТСР с них в удаленные районы и населенные пункты Оренбургской области.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи изделий должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к условиям хранения изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения для взрослых, страдающих недержанием.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества специальных средств, при нарушениях функций выделения

Специальные средства при нарушениях функций выделения – являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности изделия.

Срок годности изделий и условия хранения должны быть указаны на упаковке.

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 1 года.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология  приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р»  и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| Наименование объекта закупки по КТРУ, код | Наименование объекта закупки по классификатору | Требования к техническим характеристикам | Объём/Размер | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21-01-01 Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. -встроенная адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | максимально вырезаемое отв. не более 39мм (педиатрические) | 840 |
|  |  |  | максимально вырезаемое отв. не более 65мм | 10450 |
|  |  |  | максимально вырезаемое отв. 70мм | 10450 |
|  |  |  | максимально вырезаемое отв. 75мм | 7510 |
|  |  |  | максимально вырезаемое отв. не менее 80 мм | 4000 |
|  |  |  | максимально вырезаемое отв. не менее 100 мм | 600 |
|  | 21-01-03 Однокомпонентные калоприемники недренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные недренируемые: - недренируемый (закрытый) стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром; -встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | максимально вырезаемое отв. 70 мм | 600 |
|  | 21-01-02 Однокомпонентные калоприемники дренируемые со встроенной конвексной пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной конвексной пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр; -встроенная конвексная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | максимально вырезаемое отв. не более43 мм | 900 |
|  | 21-01-07-01 пластина плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; | пластина плоская с фланцем 40, 50, 60мм | 3000 |
|  |  |  | пластина плоская с фланцем 70мм | 120 |
|  |  |  | пластина плоская с фланцем не менее 80мм | 800 |
|  | 21-01-07-02 мешок к пластине плоской для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | мешок стомный, дренируемый из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр | мешок стомный дренируемый с фланцем 40, 50, 60мм | 9000 |
|  |  |  | мешок стомный дренируемый с фланцем 70мм | 360 |
|  |  |  | мешок стомный дренируемый с фланцем не менее 80мм | 2400 |
|  | 21-01-08-01 пластина конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутой стомы | - адгезивная пластина конвексная для втянутой стомы, с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; | конвексные пластины с фланцем 50, 60мм | 3000 |
|  | 21-01-08-02 мешок к пластине конвексной для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутой стомы | -мешок стомный, дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. | мешок стомный дренируемый с фланцем 50, 60мм | 9000 |
|  | 21-01-09-01 пластина плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; | пластина плоская с фланцем 40, 50, 60мм | 100 |
|  | 21-01-09-02 мешок к пластине плоской для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Мешки недренируемые (закрытые) могут быть с мягкой нетканой подложкой. Мешки должны иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков. | мешок стомный не дренируемый с фланцем 40, 50, 60мм | 600 |
|  | 21-01-10-01 пластина конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутой стомы | - адгезивная пластина конвексная для втянутой стомы, с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; | конвексные пластины с фланцем 50, 60мм | 60 |
|  | 21-01-10-02 мешок к пластине конвексной для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутой стомы | Мешки недренируемые (закрытые) могут быть с мягкой нетканой подложкой. Мешки должны иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков. | мешок стомный не дренируемый с фланцем 50, 60мм | 360 |
|  | 21-01-14 Калоприемники из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемники полимерные на поясе с комплектом мешков – предназначены для сбора содержимого кишечника, непроизвольно выделяющегося из стомы. Состоит из полиэтиленового корпуса на который надет мешочек сборник, который закреплен на корпусе кольцом прижимным. Калоприемник крепится к телу с помощью тканной эластичной лентой с двумя пряжками. | отв. 60,80мм | 5 |
|  | 21-01-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы | не менее 60 г. | 1500 |
|  | 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы. | не менее 60 мл. | 750 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 32.50.13.190-00006910 | 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Позволяет безопасно удалить остатки клеевого слоя, защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы. | не менее 180 мл | 1150 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190-00006911 | 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи (салфетки) – очищающее средство для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс при недержании; является средством, замещающим мыло и воду, растворители или другие агрессивные и высушивающие кожу вещества, которыми пользуются пациенты со стомами или пациенты, страдающие от недержания мочи, для очищения кожи; |  | 4800 |
|  | 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Порошок абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей, устранения осложнений и раздражений кожи в перистомальной области. | не менее 25гр | 290 |
| 32.50.13.190-00006912 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл 32.50.13.190-00006912 | 21-01-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха, флакон – бесцветная жидкость в виде концентрированного раствора, нейтрализует любой запах, что позволяет применять минимальное количество нейтрализатора для устранения запаха в течение нескольких часов | не менее 50 мл | 600 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников 32.50.13.190-00006908 | 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для уро-калоприемника – эластичная лента из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами из 100% неломкого полипропилена на противоположных концах, которые соединяются с креплением для пластин двухкомпанентных калоприемников или уроприемников. Пояс должен регулируется по длине. |  | 130 |
|  | 21-01-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы | не менее 6 гр. (объем 1 полоски, в упаковке 10 полосок) | 931 |
|  | 21-01-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин уро-калоприемников-предназначена для герметизации и укреплению пластины кало- или мочеприемника по внешнему краю. Благодаря своей высокой адгезии, пластичности, она заполняет неровности тела и следует движениям кожи, позволяет добиться герметичности и избавится от подтекания. Продлевает срок использования пластины кало- мочеприемника. Легко удаляется вместе с пластиной кало- уроприемника. |  | 7000 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) 32.50.13.190-00006915 | 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальные тампоны малые и большие из полиуретана, покрытые растворимой пленкой, имеют форму и размер анальной свечи и покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой. | Диаметр: 37мм, 45мм | 1560 |
|  | 21-01-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо – моделирующее защитное кольцо имеет состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) должен легко наклеиваться поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). | Толщина: 2 мм, 4,2 мм | 5800 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. 32.50.13.190-00006913 | 21-01-38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков представляет собой миниатюрные пакетики-саше для пациентов с илеостомой или колостомой с неотрегулированным стулом. Желируют содержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок. |  | 90 |
|  | 21-01-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка во флаконе прозрачная жидкость на силиконовой основе, при нанесении на кожу и высыхании образует полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства кало-и уроприемников, используется для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей вокруг стомы с целью предотвращения контактного дерматита и защиты кожи от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, вызываемых при удалении адгезива с кожи вокруг стомы. Пленка не растворяется в воде и обеспечивает защиту даже при купании; | не менее 50 мл. | 700 |
|  | 21-01-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка (салфетка) для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении клеевой пластины. |  | 25600 |
| Итого | 115 056 |