Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-01-01 | Пеленка впитывающая | Пеленка впитывающая (пеленка) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл). представляют собой многослойное изделие, впитывающий слой которого позволяет впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Конструкция впитывающей простыни: Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости; Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни; Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости. | 17.22.12.130 | шт |
| 2 | 22-01-02 | Пеленка впитывающая | Пеленка впитывающая (пеленка) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл). представляют собой многослойное изделие, впитывающий слой которого позволяет впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Конструкция впитывающей простыни: Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости; Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни; Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости. | 17.22.12.130 | шт |
| 3 | 22-01-03 | Пеленка впитывающая | Пеленка впитывающая (пеленка) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл). представляют собой многослойное изделие, впитывающий слой которого позволяет впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Конструкция впитывающей простыни: Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости; Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни; Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости. | 17.22.12.130 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение должно быть четким без искажений и пробелов.

Сырье и материалы для изготовления пеленок должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Впитывающие простыни (пеленки) должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н (в части размеров и впитываемости).

Требования к маркировке и упаковке

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную маркировку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количества белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова «Для однократного применения»;

- слово «Нестерильно»;

- слово «Нетоксично»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Срок предоставления гарантии качества на товары не устанавливается по причине их одноразового характера использования, но должен быть указан срок годности товаров и условия их хранения.

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее одного года.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) ней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Заказчик в течении 2-х дней с даты заключения Контракта направляет Поставщику Заявку с указанием количества Товара и периода Поставки.

Поставщик в течении 3-х дней после получения Заявки сообщает о 100 % поставке Товара в соответствии с Заявкой.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 20.11.2020;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 20.11.2020. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 15.12.2020. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата осуществляется по цене единицы исходя из фактического исполнения, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт приемки поставленного Товара.