ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону в электронной форме на выполнение работ по изготовлению в 2020 году протезов нижних конечностей для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

ИКЗ: 201732501972073250100100540073250323

- Цель.

Настоящий аукцион проводится с целью определения исполнителя на выполнение работ в 2020 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. №286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и на основании Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки.

Выполнение работ по изготовлению в 2020 году протезов нижних конечностей (далее – Изделия) для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получатели), а именно:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный на несколько уровней активности. Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая. Косметический чулок перлоновый. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной и двух промежуточных гильз должен быть из слоистого пластика на основе акриловых смол без вкладных элементов, с вкладными элементами, постоянная приемная гильза с вкладным чехлом из полимерных материалов (по показаниям). Коленный модуль должен выбираться с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы должен выбираться на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела и сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой и пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию и обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления должен определяться уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: кожаное крепление, вакуумное крепление, бандажное, замок для полимерных чехлов. В комплект поставки должно входить: чехлы х/б - 2 шт., чехлы шерстяные - 2 шт. Тип протеза - постоянный. | 2 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный на средний уровень активности. Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая. Косметический чулок перлоновый. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной и двух промежуточных гильз должен быть из слоистого пластика на основе акриловых смол без вкладных элементов, постоянная приемная гильза с вкладным чехлом из полимерных материалов. Коленный модуль должен быть многоосный, с пневматической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 100 кг. Модуль стопы должен быть с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела и сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой и пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию и обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления должен быть системное, бандажное. В комплект поставки должно входить: чехлы шерстяные - 2 шт. Тип протеза - постоянный. | 1 |
| 3 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки мягкая, оболочка - косметическая влагостойкая телесного цвета. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов. Коленный шарнир должен быть пластиковый, облегченный, влагостойкий. Стопа анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, должна обеспечивать опорную функцию стопы, с высотой каблука от 5 мм до 15 мм (по показаниям). Крепление вакуумный клапан. Регулировочно-соединительное устройство должно определяться массой пользователя: 40 кг; 70 кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения. | 3 |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный на несколько уровней активности. Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая, чулки косметические перлоновые. Приемная гильза протеза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладной гильзы из вспененных материалов, чехла из полимерных материалов. Две промежуточные гильзы должны быть из термопластического материала, без вкладных элементов. Метод крепления должен определяться уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: шинно-кожаной манжеткой, наколенником, наколенником с вакуумным клапаном, замком для полимерных чехлов (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы должен быть выбран на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, высота каблука от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с косметической оболочкой и пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию и обеспечивает гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. В комплект поставки должно входить: чехол х/б – 2 шт., чехол шерстяной – 2 шт. Тип протеза - постоянный. | 3 |
| 5 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки должна быть мягкая, оболочка – косметическая силиконовая водонепроницаемая телесного цвета. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз из слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладной гильзой из вспененного материала. Стопа должна быть анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, должна обеспечивать опорную функцию стопы, высота каблука от 5мм до 15мм (по показаниям). Крепление протеза наколенником. Регулировочно-соединительное устройство должно определяться массой пользователя: 40кг; 70кг; 100кг; 135кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения. | 3 |
| 6 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный может быть без косметической облицовки и оболочки, с косметической облицовкой и оболочкой (по показаниям). Приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальным размерам и обчерку культи из кожи, дерева (по показаниям). Должна быть одна примерочная гильза. Крепление протеза шинно-кожаной манжеткой бедра, бандажом (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство должно определяться массой пользователя: 40 кг; 70 кг; 100 кг. | 2 |
| 7 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Формообразующая часть заготовки должна быть мягкой из пенополиуретанового, синтетического, мелкоячеистого, антистатического материала телесного цвета, анатомической формы. Плотность должна быть не менее 45 кг/м3. Должны иметься отверстия под несущий модуль и винтовое РСУ, отверстие в соответствии с контурами коленных шарниров (по показаниям). Чулки косметические перлоновые. | 2 |

  - Место выполнения работ: Ульяновская область.

  - Условия выполнения работ: по направлениям Заказчика, включая выполнение работ на дому по заявке Получателя.

  - Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта по 18.12.2020г.

Обоснование цены Контракта:

Для установления максимальной цены Контракта использованы сведения о стоимости аналогичных протезно-ортопедических изделий трех организаций:

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ),  Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком  (подрядчиком, исполнителем)», максимальная цена определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):

6. Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере стоимости выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Работ по обеспечению протезов нижних конечностей Заказчиком, на основании представленных Исполнителем документов: Реестра выполненных работ с приложенными Актами сдачи-приемки изделия, счета за соответствующий период, счет-фактуры (если данный вид деятельности Исполнителя облагается НДС), Акта выполненных работ и отрывных талонов к Направлениям.

В цену выполненных работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя Работам, содержащимся в программе реабилитации, доставке результата Работ Получателю, а также с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случая, а именно - цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, Стороны вправе, по соглашению сторон, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены за единицу работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

В соответствии с п. 2 ч.13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

7.Объем выполняемых работ: протезы нижних конечностей – 16 шт.

    - Объем финансирования и источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделенные Заказчику на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 2020 год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

    - Требования к качеству работ:

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10328-2007 «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов».

Протезы изготавливаются с использованием материалов в соответствии с Техническими условиями предприятия-изготовителя, в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя.

Проведение работ по обеспечению Пострадавших протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии на протезно-ортопедические изделия действующих сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), либо декларации о соответствии (выданной после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

    - Требования к техническим характеристикам работ:

Выполняемые работы по изготовлению протезов нижних конечностей для  пострадавших должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и быть предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей должна  производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы нижних конечностей конкретных групп, типов (видов, моделей).

    - Требования к результатам работ:

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для пострадавших следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для пострадавших должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. При использовании изделия пострадавшие не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдаче изделия не должно превышать 30 минут.

    - Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Исполнитель должен гарантировать, что изделия, полученные в результате работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть действительна со дня подписания Акта сдачи-приемки работ и выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей - 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки изделия.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно произвести замену или ремонт изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Текущее обслуживание протезно-ортопедических изделий должно производиться Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должен определить Исполнитель.

Гарантия на выполненные работы должна быть предоставлена за счет средств Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества результата работ должна распространяться на все составляющие изделия. К гарантиям качества протезно-ортопедических изделий должны применяться правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность по претензиям Получателей за качество изделий должна лежать на Исполнителе.

Выдача изготовленного протеза должна осуществляться непосредственно Получателю, либо лицу, представляющему интересы Получателя, при наличии надлежащим образом оформленных документов.

    - Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Исполнитель при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

14.1.1.  В случаях, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п.13.1 Контракта.

В случае представления информации, подтверждающей добросовестность, размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

14.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной  организацией   (далее - Гарант),   и   соответствующей    требованиям  ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

В случае принятия решения о передаче Заказчику денежных средств, денежные средства должны быть перечислены до момента подписания Контракта на следующий счет Заказчика:

ИНН 7325019720, КПП 732501001

р/с 40302810373087000002

Отделение Ульяновск г. Ульяновск

УФК по Ульяновской области

(ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

л/с 05684999970), БИК 047308001, ОКТМО 73701000001.

Денежные средства возвращаются Исполнителем при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

14.3. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии: безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

## 14.4. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестанет быть действительным, закончит свое действие, или иным образом перестанет обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях.

14.6. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

14.7. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

14.8. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.9. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является  казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

    - Обеспечение гарантийных обязательств

## 15.1. Сумма обеспечения гарантийных обязательств  устанавливается  в  размере  5 (пяти)  процентов   от  начальной (максимальной)  цены  Контракта,

## Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем не позднее даты предоставления Заказчику платежных документов, поименованных в п. 3.2 Контракта.

## 15.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

## ИНН 7325019720,

## КПП 732501001

## р/с 40302810373087000002

## Отделение Ульяновск г. Ульяновск

## УФК по Ульяновской области

## (ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

## л/с 05684999970),

## БИК 047308001,

## ОКТМО 73701000001.

## Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## 15.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Исполнителем в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## 15.4. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

## 15.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются в течение 15 (пятнадцати) дней Заказчиком после получения письменного уведомления от Исполнителя об окончании срока действия гарантийных обязательств согласно Техническому заданию.

## 15.6. В случае если обеспечением гарантийных обязательств является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

## 15.7. В случае если обеспечением гарантийных обязательств является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы.

## 15.8. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

## 15.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

## 15.10. В случае если по истечении срока действия банковской гарантии по вине Исполнителя обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется банковская гарантия, срок действия такой банковской гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков.