ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников (однокомпонентных, двухкомпонентных в комплекте: адгезивная пластина, мешок дренируемый), мочеприемников (мешков для сбора мочи, пары ремешков для крепления мочеприемников, катетеров), средств ухода за кожей вокруг стомы) для обеспечения ими инвалидов в 2020 году

ИКЗ:

1.Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемникам, мочеприемникам, средствам ухода за кожей вокруг стомы), их размерам.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники, мочеприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и мочи, и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Калоприемники однокомпонентные дренируемые - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра.

Калоприемники однокомпонентные недренируемые - недренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра.

Калоприемники однокомпонентные дренируемые педиатрические - Дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом.

Калоприемники однокомпонентные недренируемые педиатрические - недренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом.

Калоприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте – адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.

Калоприемники двухкомпонентные разъемные для втянутых стом в комплекте – адгезивная пластина конвексная для втянутых стом с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Мешок стомный дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать ГОСТам:

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 31214-2016 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 58235-2018 «Специальные средства при нарушениях функций выделения. Термины и определения. Класификация».

Специальные средства при нарушениях функции выделения (средства ухода за кожей вокруг стомы) - предназначены для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, выравнивания шрамов, впадинок, складок на коже вокруг стомы.

Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия и применимые к данному виду ТСР: ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Классификация средств ухода за кожей вокруг стомы представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Национальный стандарт РФ "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", идентичный международному стандарту ИСО 9999:2011 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

- Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, мочеприемников, средств ухода за кожей вокруг стомы).

Каждый из специальных средств при нарушениях функций выделения должен быть упакован индивидуально.

В специальных средствах при нарушениях функций выделении не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функции выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не указывают.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функции выделения (калоприемников) должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

- Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, мочеприемников, средств ухода за кожей вокруг стомы).

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, мочеприемников, средств ухода за кожей вокруг стомы) осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории региона Заказчика.

Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 15 декабря 2020 года.

4. Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, мочеприемников, средств ухода за кожей вокруг стомы).

1.Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

2. Кроме того, поставщики должны представить регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, а также Подтверждения Минздравсоцразвития Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) о том, что оформление санитарно-эпидемиологических заключений на данную продукцию не требуется, или, заключение Санэпиднадзора.

5. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара.

Количество – 95 000 (девяносто пять тысяч) штук на сумму 6 143 881 (шесть миллионов сто сорок три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Наименование Товара, технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Указание страны происхождения Товара Поставщиком является обязательным, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.

Таблица № 1

| Наименование изделия | Краткая характеристика товара (изделия медицинского назначения) | Цена изделия (руб.) Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой односторонней подложкой, без фильтра, с зажимом. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 8 мм и не более 100 мм. | 70,60 руб. 2 700 штук |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника ОКПД2 –32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.07.03 | Мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер фланца не менее 80 мм. | Мешок – 54,72 руб. 1 500 штук |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника (пластина плоская) ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.07.02 | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием пол стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Размер фланца пластины не менее 80 мм. Адгезивная пластина имеет приспособления для крепления пояса. | Пластина – 80,96 руб. 300 штук |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой односторонней подложкой, без фильтра, с зажимом. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 10 мм и не более 70 мм. | 64,73 руб. 30 000 штук |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.07.03 | Мешок стомный, дренируемый из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, без фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер фланца не менее 40 мм и не более 70 мм. Должно быть представлено не менее трех размеров фланцевого соединения (в зависимости от потребности получателя). | Мешок – 50,37 руб. 6 500 штук |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника (пластина плоская) ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.07.02 | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Размер фланца пластины не менее 40 мм и не более 70 мм. Должно быть представлено не менее трех различных размеров фланцевого соединения (в зависимости от потребности получателя). Адгезивная пластина имеет приспособления для крепления пояса. | Пластина – 76,07 руб. 1 900 штук. |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной с гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому. Мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, зажим или встроенная застежка, с фильтром. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 15 мм и не более 55 мм. | 240,93 руб. 400 штук. |
| Уропрезерватив с пластырем ОКПД2 - 32.50.13.190 КОЗ - 01.28.21.01.18 | Уропрезерватив с пластырем – уропрезерватив латексный с двухсторонним гипоколлоидным адгезивным пластырем, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов, в индивидуальной упаковке. Выходное отверстие позволяет присоединить любую версию ножного мешка. Уропрезервативы должны быть различных размеров не менее 20 мм и не более 40 мм. Должно быть представлено не менее пяти различных типа размеров изделия (в зависимости от потребности получателя). | 45,46 руб. 1 000 штук. |
| Уропрезерватив самоклеящийся ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.19 | Уропрезерватив самоклеящийся – уропрезерватив самоклеящийся прозрачный из материала, не содержащего латекс, в индивидуальной упаковке, обеспечивает постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Выходное отверстие позволяет присоединить любую версию ножного мешка. Уропрезервативы должны быть различных размеров от не менее 20 мм и не более 41 мм. Должно быть представлено не менее пяти различных типа размеров изделия (в зависимости от потребности получателя). | 52,52 руб. 2 500 штук |
| Катетер для эпицистостомы ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.24 | Катетер Пеццера (Малекота) Fr 18 - 32, стерильный, одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, длина катетера 40 см, закрытый дистальный конец грибовидной формы, с тремя большими дренажными отверстиями, стандартный коннектор обеспечивает качественное соединение катетера с любым типом мочеприемника, стерилизован оксидом этилена или его аналогом, срок годности не менее 5 лет. Размер Ch/Fr - 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Катетер Фолея 2-х ходовой CH (06 – 26), стерильный, одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, детские размеры (Ch/Fr 6-10) имеют проводник для облегчения введения, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, Ch/Fr 6-10 имеют длину 280 мм, а Ch/Fr 12 - 26 длиной 400 мм, стерилизован оксидом этилена или его аналогом, срок годности не менее 5 лет. | 140,13 руб. 100 штук 58,17 руб. 2 000 штук |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.20 | Катетеры для самокатетеризации лубрицированный – изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом, требующим дополнительной активации водой или готовый к применению. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, или изогнутый типа Тимман; с боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. Длина катетера не менее 40 см – мужской, не менее 20 см – женский или детский. Размер по СН от 8 до 18 мужской; СН 06 до 16 – женский, СН 08 до 10 – детский. | 70,07 руб. 18 000 штук |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.15 | Мешки для сбора мочи должны быть различного объема не менее 500 мл и не более 800 мл из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой или без, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней к ноге, с переходником для соединения с катетером. Дренажная трубка не менее 35 и не более 60 см с возможностью укорочения. Должно быть не менее двух различных типа объема изделия. | 77,58 руб. 5 000 штук. |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.16 | Мешки для сбора мочи должны быть объемом не менее 1500 мл и не более 2000 мл из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстием для крепления ремней (для фиксации к кровати, кресло-коляске и т.д.), с переходником для соединения с катетером. Дренажная трубка не менее 90 и не более 120 см с возможностью укорочения. Должно быть не менее двух различных типа объема изделия. | 76,79 руб. 5 000 штук. |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.17 КТРУ - 32.50.13.190-00006909 | Предназначены для крепления мешков для сбора мочи на ноге (на бедре или на голени), обеспечивая их комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. Использование ремней должно повышать чувство уверенности пациента, позволяя сохранять психологическое спокойствие в любой обстановке. Ремни не должны вызывать дискомфорта и легко крепиться к мешку. Ремешки должны быть изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного материала. В индивидуальной упаковке – 2 шт. Длина каждого ремешка не менее 50 см. | 129,05 руб. 800 штук. |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ - 01.28.21.01.35 КТРУ - 32.50.13.190-00006910 | Очиститель для кожи должен быть высоко эффективным средством, замещающим мыло и воду, растворители или другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, применятся для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи поврежденной воздействием мочи и каловых масс при недержании. Обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы, очищает кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицирует и смягчает кожу, безопасно удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Для наружного применения. Флакон не менее 180 мл. | 176,54 руб. 1 000 штук. |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.31 | Крем защитный – увлажняющее средство. Восстанавливает нормальный рН кожи, способствует заживлению раздраженной кожи, применяется для ухода за кожей вокруг стомы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Используется для наружного применения. Туба не менее 60 г. | 179,44 руб. 1 000 штук. |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.34 | Защитная пленка предназначена для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также от механических повреждений, вызываемых при удалении адгезивов. После нанесения жидкость испаряется, оставляя на коже тонкую, полупроводящую эластичную и водоотталкивающую защитную пленку, предохраняющую кожу перистомальной области от раздражения. Пленка не растворяется в воде и обеспечивает защиту при принятии водных процедур. Защитная пленка легко удаляется очистителем. | 15,47 руб. 11 000 штук |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.29 | Паста для защиты и выравнивания кожи применяется для герметизации кало- или уроприемника, должна защищать кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого и мочи, а также заполнять неровности кожи вокруг стомы, создавая ровную поверхность надежного приклеивания пластины, способствовать ранозаживлению. Используется для наружного применения. Туба не менее 60 г. | 300,98 руб. 700 штук |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ - 01.28.21.01.36 КТРУ - 32.50.13.190-00006911 | Очиститель для кожи – очищающее средство, замещающее мыло, воду и другие агрессивные и высушивающие кожу вещества. Используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы, очищает кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицирует и смягчает кожу, безопасно удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Используется для наружного применения. Очиститель нанесен на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке, не менее 30 шт. в упаковке. | 16,48 руб. 6 000 штук. |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ - 01.28.21.01.27 КТРУ - 32.50.13.190-00006915 | Анальный тампон защищает от непроизвольного опорожнения. Изготовлен из эластичного материала, покрыт растворимой пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Анальный тампон должен иметь шнур для удаления тампона. Анальный тампон расширяется и принимает форму кишки, должен эффективно препятствовать непроизвольному опорожнению. В течение использования тампон должен оставаться мягким и защищать кожу от раздражения, не пропускать запахи. Анальные тампоны должны быть разных размеров (большие, маленькие). | 191,68 руб. 300 штук. |