Техническое задание

на поставку впитывающих простыней (пеленок) с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Впитывающая простынь (пеленка) представляет собой многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускает влагу.

Во впитывающих простынях (пеленках) должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности  и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера изделия;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики впитывающих простыней  (пеленок)  в соответствии с их техническим исполнением;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

Впитывающие простыни (пеленки) по несколько штук должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. 	Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Место, условия,  и сроки (периоды) поставки

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней  (до 18.12.2020 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации указан в  Календарном плане.

| Необходимо указать наименование медицинского изделия предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения товара | Описание функциональных и технических характеристик | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простынь (пеленка) представляет многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускает влагу. Во впитывающих простынях (пеленках) должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать: - условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера изделия; - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики впитывающих простыней (пеленок) в соответствии с их техническим исполнением; - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - гарантийный срок годности; - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; - правила использования; - штриховой код изделия; - информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) по несколько штук должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором. Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара. |  |  |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью не менее 800 мл) (22-01-02) | Пеленка впитывающая КТРУ 17.22.12.130-00000002 | 990 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью не менее 1200 мл) (22-01-03) | Пеленка впитывающая КТРУ 17.22.12.130-00000002 | 167 010 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью не менее 1400 мл) (22-01-03) | Пеленка впитывающая КТРУ 17.22.12.130-00000002 | 1 260 |
|  | ИТОГО: |  | 169 260 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.