Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалида

протезом бедра модульного с внешним источником энергии.

Предмет открытого конкурса в электронной форме: выполнение работ по обеспечению инвалида протезом бедра модульного с внешним источником энергии.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта – 3 907 369 (три миллиона девятьсот семь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 65 копеек. НДС не облагается в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

2. Количество - 1 шт.

3. Срок выполнения работ - по 16.11.2020 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 25.11.2020 включительно.

5. Срок действия контракта - по 30.11.2020 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалида выездными бригадами на дому.

Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готового изделия – по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалида - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалида в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра выполненных работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделия инвалиду и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Техническое задание:

| № п/п | Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. | Цена, ед. изд. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии 32.50.22.190 | Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы из листового термопластичного пластика). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление замковое. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса инвалида. Модуль коленный гидравлический одноосный с полностью электронным контролем фазами опоры и переноса. Материал – карбон. Время работы без подзарядки до 5 дней. В комплектацию модуля коленного входят: гироскоп и датчик ускорения, угловой датчик, гидроцилиндр, аккумулятор и электронные компоненты, индукционная зарядка. Модуль несущий с дополнительными датчиками, которые служат для измерения величин моментов щиколотки и вертикальных усилий, действующих на шарнир. Конструкция стопы имеет адаптер пирамидку из легкого алюминия. Система пружин переднего и пяточного отдела стопы обеспечивает эффективную амортизацию при спуске вниз, высокую стабильность, безопасность, и высокую отдачу энергии. Опорная пружинная система объединяет пяточную и переднюю часть в оптимальную единую систему. В комплект поставки стопы входят два пяточных клина, позволяющих индивидуально настроить характеристики переката, оболочка стопы с соединительной крышкой и защитным носком. Наличие поворотного устройства, жесткого протектора для защиты коленного шарнира, функциональной косметической оболочки, чулок для функциональной косметической оболочки. Постоянный. | 1 | 3907369,65 |
|  | ИТОГО: | 1 | 3907369,65 |

Протез бедра модульный с внешним источником энергии должен соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

- «ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские, требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- «ГОСТ Р 53869-2010 Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Гарантийный срок выполненных работ на изготовленный протез бедра модульный с внешним источником энергии составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия инвалиду. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Срок службы изготовленного протеза бедра модульного с внешним источником энергии должен составлять не менее 2 (двух) лет (указанный срок, установленный изготовителем протеза, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»).

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с внешним источником энергии для инвалида должно осуществляться при наличии сертификата соответствия на изделие или декларации о соответствии изделия, выданных на имя Участника закупки.