ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к аукциону в электронной форме

# на выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами в 2020 году

ИКЗ _______________________________________

1. Цель. Определение исполнителя на выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами в 2020 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Выполнение работ по обеспечению инвалидов (далее – Получатели) туторами (далее – Изделия) в 2020 году, а именно:

| Наименование выполненных работ | Технические характеристики | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 181 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на коленный сустав | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 57 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 26 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на предплечье | Тутор на предплечье фиксирующий должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 4 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий с захватом плеча и предплечья должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 9 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на всю ногу | Тутор на всю ногу фиксирующий должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 129 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на всю руку | Тутор на всю руку фиксирующий с захватом надплечья, плеча, предплечья и кисти должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 70 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав с полукорсетом фиксирующий должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |
| Выполнение работ по обеспечению инвалидов тутором на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы должен изготавливаться методом вакуумной формовки, блоковки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов. Внутренняя поверхность тутора должна быть отделана мягким вспененным материалом, съемным чехлом (по показаниям). Тутор должен быть снабжен крышками, перфорацией, ребрами жёсткости (по показаниям). Тутор должен состоять из гильзы, охватывающей голень, бедро и таз, а также крепления для удержания тутора на конечности. Проксимальная граница тутора на коленный и тазобедренный суставы должна доходить на тазовой части гильзы: спереди вверху – до нижнего края рёбер, спереди внизу – до паховой складки, сзади внизу – до подъягодичной складки. Дистальная граница тутора должна доходить до голеностопного сустава или захватывать внутреннюю и наружную лодыжки. Крепление должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты, шнуровки (по желанию пользователя). Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 |
| ИТОГО: | 479 |

- 3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

Место выполнения работ - Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Изделий (по месту протезирования, по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Ульяновской области).

- Срок выполнения работ - Выполнить работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в течение 40 (сорока) календарных дней со дня получения Исполнителем реестра получателей изделия. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей по 15 октября 2020 года.

## Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 ноября 2020 года, а в части гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4. Обоснование цены контракта - Приложение №1 к Техническому заданию.

5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, требования к качеству и безопасности Изделий и работ.

Требования к функциональным и техническим характеристикам Изделий

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов туторами должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 58268-2018 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к качеству и безопасности Изделий и работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обусловливающих нарушения кровообращения.

Элементы изделий, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из   материалов, соответствующим требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993.5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993.10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления туторов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Металлические детали тутора должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Изделие должно отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами должно осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии или сертификатом соответствия на соответствующие протезно-ортопедические изделия, либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Изделий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка Изделий к месту нахождения инвалидов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Изделий.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Работы по обеспечению инвалидов туторами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов туторами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Поставляемые Изделия должны быть новыми, не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Изделий в обычных условиях. На Изделиях не должно быть механических повреждений.

Срок гарантийного обслуживания устанавливается – 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Изделия.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.