Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для инвалидов аппаратов на нижние конечности»

| Наименование объекта закупки (далее – Изделие) | Описание объекта закупки | Объем закупки, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав, должен быть изготовлен по индивидуальному слепку. Должен содержать голеностопный шарнир, подкладка – лайка, крепление шнуровкой или лентой «Велькро». | 10 | 12 473,33 | 124 733,30 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав должен быть изготовлен из неопрена, должен иметь шины металлические, крепление должно осуществляться с помощью ленты «Велькро». | 10 | 3 684,09 | 36 840,90 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу должен содержать гильзы и башмачок кожаные, с кожаной подкладкой или без неё, с облицовкой или без неё. Аппарат на всю ногу должен иметь: - тазобедренный, коленный, голеностопный шарниры; - замки в тазобедренном, коленном шарнирах или без них; - стельку металлическую, сидение или полукольцо. Крепление аппарата на всю ногу должно быть при помощи кожаных и металлических полуфабрикатов. Аппарат на всю ногу должен изготавливаться по индивидуальному слепку. | 20 | 26 638,14 | 532 762,80 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на таз и нижние конечности должен быть поддерживающий, фиксирующий, разгружающий. Аппарат на таз и нижние конечности должен быть из термопласта, должен иметь узлы, модули и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение постоянное, детский. | 5 | 99 830,91 | 499 154,55 |
| Итого: | 45 | - | 1 193 491,55 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 193 491  (Один миллион сто девяносто три тысячи четыреста девяносто один) рубль 55 копеек.

Место выполнения работ: по месту изготовления Изделий.

Снятие мерок, примерка и получение Изделий должны осуществляться непосредственно Получателем по его выбору (по месту жительства Получателя, либо по месту изготовления Изделий, либо в Пункте выдачи Изделий).

Срок выполнения работ (срок изготовления): в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей.

Период выполнения работ: с момента заключения контракта по «27» ноября 2020 года (включительно).

Требования к качеству работ.

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к функциональным характеристикам работ.

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся бандажи, аппараты ортопедические, корсеты, реклинаторы, туторы, прочие ортопедические изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Аппараты на нижние конечности должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к безопасности работ.

Работы по изготовлению для инвалидов аппаратов на нижние конечности должны осуществляться при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на соответствующие протезно-ортопедические изделия.

Требования к результатам работ.

Работы по изготовлению для инвалидов аппаратов на нижние конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке.

Упаковка аппаратов на нижние конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.