**Техническое задание на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2020 году**

**Общие технические характеристики товара:**

Подгузники – многослойные изделия одноразового пользования. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов.

Подгузники применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

**Функциональные и технические характеристики товара:**

Подгузник представляет собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека и обеспечивает максимальную свободу движений инвалида и комфорт.

Впитывающий (абсорбирующий) слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

Наружный слой подгузника из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Внутренняя поверхность подгузников из нетканых материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.

Подгузники имеют водонепроницаемые защитные барьерные элементы (барьеры, боковые оборки) в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу.

Фиксация подгузника в нужном положении и закрепление на талии человека осуществляется с помощью застежки – типа «липучки».

Параметры подгузников для взрослых по размеру и влагопоглощению определяются в соответствии с ГОСТ Р 55082 2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Подгузники должны соответствовать п.5.10.2 Разделом 5.10 «Показатели качества подгузников» Национального стандарта:

полное влагопоглощение не менее 1200 гр.

сорбционная способность после центрифугирования не менее 240 гр.

обратная сорбция не более 4,4 гр.

 скорость впитывания не менее 2,3 см.куб. в секунду.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик  | Потребность Заказчика (шт.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Размер (S) – объем талии/бедер до 90 см. с полным влагопоглощением не менее 1000 г. | 3700 |
| Подгузники для взрослых | Размер (S) – объем талии/бедер до 90 см. с полным влагопоглощением не менее 1400 г. | 2000 |
| Размер (M) – объем талии/бедер до 120 см. с полным влагопоглощением не менее 1300 г. | 12360 |
| Размер (M) – объем талии/бедер до 120 см. с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | 5200 |
| Размер (L) – объем талии/бедер до 150 см. с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | 20200 |
| Размер (L) – объем талии/бедер до 150 см. с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | 6000 |
| Размер (XL) – объем талии/бедер до 175 см. с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | 3860 |
| Размер (XL) – объем талии/бедер до 175 см. с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | 1700 |
| **ИТОГО:** | **55020** |

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Сопроводительные документы должны содержать информацию, подтверждающую, что поставляемое абсорбирующее белье (подгузники) соответствуют требованиям нормативных документов Межгосударственных стандартов: ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: Методы in virto», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и Национальным стандартам РФ: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче Товара.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Технические требования в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»:

Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009».

Таким образом, при поставке партии подгузников могут быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления» на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии);

- документальное подтверждение проведенных по каждому виду подгузников приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 (при наличии).

**Требования к упаковке, маркировке товара:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

 Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать сведения в зависимости от вида подгузников в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Общие технические условия». и должна включать:

-условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

-страну-изготовителя;

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-номер артикула (при наличии);

-отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

-количество подгузников в упаковке;

-дату (месяц, год) изготовления;

-гарантийный срок годности;

-указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

-правила использования (при необходимости);

-штриховой код изделия (при наличии);

-информацию о сертификацию (при наличии).

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении в соответствии с Межгосударственным стандартом РФ по ГОСТ 12303-80 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки в соответствии с Межгосударственным стандартом РФ по ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.», или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Транспортирование и хранение**

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки – в соответствии с Межгосударственным стандартом РФ ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» по группе 5.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:**

Срок годности Товара, установленный производителем, на момент выдачи изделий Получателям должен составлять 24 месяца.

**Срок поставки и выдачи товара:** с момента заключения контракта по 15.12.2020 года.