Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, специальной одеждой в 2020 году

Наименование работ

Специальная одежда для инвалидов – одежда, сконструированная и изготовленная с учетом функциональных возможностей и потребностей инвалида в комплекте с различными техническими вспомогательными средствами и с использованием специальной фурнитуры, а также материалов со специфическими качествами.

Специальная одежда для инвалидов – швейное (трикотажное) изделие или совокупность изделий, изготовленное (ых) с включением специальных деталей и узлов функционального назначения, надеваемое (ых) на тело человека и предназначенное (ых) для медико-социальных и социально-бытовой реабилитации инвалида.

Работы по обеспечению Получателя изделием предусматривают: индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление изделий; выдачу изделий.

Требования к качеству, безопасности,  техническим, функциональным характеристикам товара (специальной одежды), их размерам

Специальная одежда должна соответствовать требованиям п.6.1.3, 6.1.4 ГОСТ Р 54408-2011 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»

Специальная одежда должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя

Специальная одежда должна быть эстетична и включать в свой ассортимент направления современных требований.

Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих.

Рукава у специальной одежды должны быть втачные, короткие,  пройма занижена.

Одежда должна быть выполнена из воздухопроницаемой, гигроскопической ткани (хлопок и др.)

Ткани должны быть устойчивы к действию растворителей при химчистки и травмобезопасны при носке.

Специальная одежда не должна иметь наружные отлетные детали, способные создавать опасность ее зацепления;

Специальная одежда не должна терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплутационного срока.

Подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки должны соответствовать сроку носки одежды в целом.

Специальная одежда не должна иметь наружные отлетные детали, способность создавать опасность ее зацепления.

Проведение работ по обеспечению Получателей специальной одеждой должно осуществляться при наличии сертификатов соответствия  (деклараций о соответствии), на протезно-ортопедические изделия, выданных в установленном законодательством порядке (предоставляются в ходе исполнения государственного контракта).

Требования к упаковке специальной одежды

Упаковка специальной одежды должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к месту выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Требования к сроку предоставления гарантии качества специальной одежды

Гарантийный срок составляет 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона. Начало сезона определяется по Закону Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника закупки).

Срок службы должен быть не менее сроков пользования, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н № «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России от 28.12.2017 N 888н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

| № п/п | Наименование и Код объекта закупки по КТРУ | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с классификацией | Требования к техническим характеристикам | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедические брюки Код позиции КТРУ: 14.12.30.170-00000002 | Ортопедические брюки 12-01-02 | Брюки за счет специальных материалов должны защищать Получателя от дождя, грязи и ветра при использовании вне помещений. Брюки предназначены для обеспечения самообслуживания и облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки должны изготавливаться по индивидуальным размерам получателя, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Передняя часть брюк откидная на замках сверху донизу, вшитых в боковые швы, которые смещены в сторону передних половинок, для удобства пользования туалетом или смены подгузников. Пояс брюк гладкий спереди и собранный на резинку на задней половинке брюк. Застежка с двух сторон по боковым швам над замком на контактную ленту «Велькро». Конструкция брюк разработана в соответствие с физиологией сидячего человека, имеются вытачки в области колен. Ниже линии колена на передних половинках брюк предусмотрены накладные карманы с клапанами. Верх брюк изготавливается из натуральных материалов. Брюки снабжены подкладкой. Подкладка брюк – 100 % вискоза. | 189 |
| 2 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности Код позиции КТРУ: 14.12.30.170-00000007 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности 12-01-07 | Пара перчаток должна быть изготовлена из натуральной кожи на утепленной подкладке – материал шерсть, манжеты на резинке. Должны использоваться на кисти деформированных верхних конечностей. | 2 |
| ИТОГО: | 191 |