|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование** | **Кол-во,**  **шт.** |
| 1 | Впитывающие пеленки, размер не менее 40х60, размер белья (длина, ширина) должны быть не менее 400х600 мм. Абсорбционная способность (впитываемость) от 400 до 500 мл. (включительно) | 50000 |
| 2 | Впитывающие пеленки, размер не менее 60х60, размер белья (длина, ширина) должны быть не менее 600х600 мм. Абсорбционная способность (впитываемость) от 800 до 1200 мл. (включительно) | 20000 |
| 1 | Впитывающие пеленки, размер не менее 60х90, размер белья (длина, ширина) должны быть не менее 600х900 мм. Абсорбционная способность (впитываемость) от 1200 до 1900 мл. (включительно) | 150000 |

**Техническое задание на поставку абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) для обеспечения инвалидов в 2020 году.**

Описание объекта закупки производится по ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье, абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», в частях:

1. «Область применения»,

4. «Технические требования»,

5. «Комплектность»,

6. «Маркировка»,

7. «Упаковка»,

10. «Транспортирование и хранение»,

11. «Указания по применению»,

12. «гарантии изготовителя»,

13. «Сведения об утилизации».

Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Абсорбирующее белье это многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

**Абсорбирующий слой:** Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Верхний покровный слой: Слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.

Нижний покровный слой: Слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.

Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Допускается белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных   
 Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.  
 В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  
 Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

Допускается белье других размеров, но не менее вышеуказанных.  
Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.  
Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:  
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;  
- наименование страны-изготовителя;  
- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  
- наименование белья;  
- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);  
- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);  
- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;  
- наименование материала(-ов);  
- информацию о наличии специальных ингредиентов;  
- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);  
- номер артикула (при наличии);  
- количество белья в упаковке;  
- номер партии (серии);  
- слова "Для однократного применения";  
- слово "Нестерильно";  
- слово "Нетоксично";  
- дату (месяц, год) изготовления;  
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;  
- штриховой код (при наличии);  
- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);  
- номер и дату регистрационного удостоверения.  
Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.  
 Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.

Потребительская упаковка.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).   
Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности должен составлять не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации), и (или) деклараций о соответствии или сертификата соответствия поставляемого товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Поставщик при поставке в пункт выдачи представляет заказчику образцы эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии).

***Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:***

- по месту жительства получателя;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

***Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:*** Товар поставляетсяв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. С даты получения от Заказчика реестров получателей товара до 10 декабря 2020г. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.