**Техническое задание на поставку специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2020 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование** | **Описание функциональных, технических и качественных характеристик** | **Количество, шт.** |
| 1 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной образовывает эффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Также паста обладает свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу, что делает более продолжительным период ношения кало/уроприемника. Консистенция пасты - гладкая, однородная мазеподобная масса. Паста сделана на основе гидроколлоидного адгезива. | 1000 |
| 2 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | Моделируемая паста плотноэластичной консистенции без спирта в полосках, не содержащая спирт, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников (уроприемников), выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. | 1000 |
| 3 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы. | 1000 |
| 4 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра абсорбирующая предназначена для ухода за поврежденной мокнущей кожей кожи во избежание дальнейшего раздражения кожи вокруг стомы. Мелкодисперсный нестерильный порошок белого цвета. | 300 |
| 5 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | Пленка защитная должна быть представлена в виде спрея. Защитная пленка должна быть изготовлена на силиконовой основе, и создает защиту кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия, выделяемого содержимого. Средство должно быстро высыхать, образуя специальную защитную пленку. | 200 |
| 6 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка в форме салфеток должна быть в виде влажных одноразовых салфеток, находящихся в индивидуальной упаковке. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. | 69000 |
| 7 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе -средство для кожи вокруг стомы – очищающее, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. | 2000 |
| 8 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи вокруг стомы в форме салфеток - очищающее средство, которое заменяет мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, предназначено для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. | 15000 |
| 9 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков должны быть представлены в виде пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка калоприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника в гелеобразную массу, минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 500 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний в части раздела 4 «Общие технические требования», ГОСТ 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Классификация»,

ГОСТ 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», в частях:

1 «Область применения»,

4 «Классификация»,

5 «Характеристики и основные требования средств ухода за кишечными стомами»,

6 «Требования к упаковке и маркировке.

**Требования к упаковке и маркировке**

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

На маркировке и упаковке всех поставляемых средств должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

* наименование товара:
* место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара — наименование страны происхождения товара;

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

* сведения об основных потребительских свойствах товара;
* правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);
* срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;
* сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и  
  условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях)для применения;

- не допускается применение изделий, если нарушена упаковка:

- сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации), и (или) деклараций о соответствии или сертификата соответствия поставляемого товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

***Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:***

- по месту жительства получателя;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

***Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:*** Товар поставляетсяв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. С даты получения от Заказчика реестров получателей товара до 10 декабря 2020г. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.