Описание объекта закупки на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения инвалидов в 2020 году

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и  изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь обеспечивает:

-  достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к техническим характеристикам выполнения работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

# Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;  прочность крепления, деформация задника и подноска должны соответствовать ГОСТ 21463-87  и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими.

Требования к безопасности выполнения работ

Проведение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения ею инвалидов, должна осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011; ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011; ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011.

| Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Обувь обыкновенная на протез, должна быть изготовленная из специальных деталей. | 50 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь при односторонней ампутации без утепленной подкладки (мужская/женская) должна быть с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой при плоских стопах, вальгусной деформации стоп. | 80 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь при односторонней ампутации на утепленной подкладке (мужская/женская) должна быть с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой при плоских стопах, вальгусной деформации стоп | 80 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Cложная ортопедическая обувь для взрослых (мужская /женская) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквиноварусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы должна быть изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки или слепка. (в зависимости от потребности получателя) | 110 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Cложная ортопедическая обувь для взрослых (мужская /женская) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквиноварусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы, должна быть изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев на утепленной подкладке по обмерам с подгонкой колодки или слепка. (в зависимости от потребности получателя) | 110 (пар) |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная должна быть утепленная с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой при плоских стопах, вальгусной деформации стоп; обувь должна быть из специальных деталей из межстелечных слоев (на утепленной подкладки) | 2 (пар) |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная должна быть с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой при плоских стопах, вальгусной деформации стоп; обувь должна быть из специальных деталей из межстелечных слоев (без утепленной подкладки) | 2 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки (пара) | Изготовление ортопедической обуви должно быть по индивидуальным обмерам. Обувь должна быть в соответствии с ее функциональным назначением, должна включать специальные ортопедические детали, верх и подкладка должна быть из натуральных материалов (на утепленной подкладки). Размер обуви должен быть в диапазоне от 20-го до 50-го включительно (размер в зависимости от потребности инвалида) (мужская /женская) | 3 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Изготовление ортопедической обуви должно быть по индивидуальным обмерам. Обувь должна быть в соответствии с ее функциональным назначением, должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей, верх и подкладка должна быть из натуральных материалов (без утепленной подкладки). Размер обуви в диапазоне от 20-го до 50-го включительно (размер в зависимости от потребности инвалида) (мужская /женская) | 3 (пар) |
| Вкладной башмачок | Вкладной башмачок должен быть предназначен для анатомически и функционально неполноценных конечностей, усовершенствованных при короткой культе стопы. Должен состоять из искусственного носка с клиновидной вставкой, межстелечного слоя, жесткого язычка, металлической пластины, заготовки с подкладкой лили без нее на шнуровке | 2 (шт.) |

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к результатам выполнения работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества выполнения работ

Cрок предоставления гарантии качества на изделие не менее 40 дней со дня выдачи обуви потребителю. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производить ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства инвалида (территория Республики Адыгея), по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений Заказчика. 	Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью, с момента заключения государственного контракта и не позднее 01 декабря 2020 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Исполнителем индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения инвалидов в 2020 году

Источником информации для данного расчета является коммерческие предложения: исх. № 207 от 08.07.2020 вх. № 15-49/0109-1904-отв1 от 09.07.2020; исх. № 45 от 12.07.2020 вх. № 15-49/0109-1904-отв2 от 13.07.2020; исх. № 62 от 13.07.2020 вх. № 15-49/0109-1904-отв3 от 14.07.2020

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

X=

где:

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, …Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен.

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования изделий, требуемое количество, стоимость изделий по данным организаций поставщиков, средняя цена (средняя величина стоимости) изделий, общая стоимость изделий.

Стоимость одного изделия, по каждому виду, принимаем равной стоимости средней цены изделия, по данным приведенным в Таблице №1

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной 3 086 062 (три миллиона восемьдесят шесть тысяч шестьдесят два) рубля 38 коп.

Таблица №1.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения инвалидов в 2020 году

| Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 207 от 08.07.2020 вх. № 15-49/0109-1904-отв1 от 09.07.2020) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 45 от 12.07.2020 вх. № 15-49/0109-1904-отв2 от 13.07.2020) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 62 от 13.07.2020 вх. № 15-49/0109-1904-отв3 от 14.07.2020) | Коэф % | Расчеты начальной цены контракта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кол-во | цена за ед, руб. | Стоимость (руб.) |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 32.50.22.151 | 5 357,72 | 4 500,00 | 5 900,00 | 13,44 | 50 (пар) | 5 252,57 | 262 628,50 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.151 | 6 679,33 | 5 850,00 | 7314,00 | 11,10 | 80 (пар) | 6614,44 | 529 155,20 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.151 | 6 809,33 | 6 200,00 | 7 297,00 | 8,12 | 80 (пар) | 6 768,78 | 541 502,40 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.151 | 7 343,67 | 7050,00 | 8 154,00 | 7,61 | 110 (пар) | 7 515,89 | 826 747,90 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.151 | 7 422,00 | 7 150,00 | 8 521,00 | 9,43 | 110 (пар) | 7 697,67 | 846 743,70 |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладки(пара) | 32.50.22.151 | 6 809,33 | 4 350,00 | 7 191,00 | 25,21 | 2 (пар) | 6 116,78 | 12 233,56 |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.151 | 6 679,33 | 4 200,00 | 6 831,00 | 25,02 | 2 (пар) | 5 903,44 | 11 806,88 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.151 | 7 422,00 | 7 100,00 | 8 527,00 | 9,74 | 3 (пар) | 7 683,00 | 23 049,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.151 | 7 343,67 | 6 950,00 | 8 154,00 | 8,20 | 3 (пар) | 7 482,56 | 22 447,68 |
| Вкладной башмачок | 32.50.22.151 | 4 752,34 | 4 550,00 | 5 319,00 | 8,18 | 2 (шт.) | 4 873,78 | 9 747,56 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 3 086 062,38 |