Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами и

протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году.

1.  Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.

2. Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью в 2020 году. Обувь ортопедическая сложная для детей-инвалидов.

Количество: 140 пар. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 087 305 рублей 20 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. (пар) | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пары) | Ботинки с узким жестким задником (детские). Детская обувь с ортопедической стелькой. Жесткий задник, жесткие внутренние и внешние берцы, жесткий передний отдел обуви препятствует формированию продольного и поперечного плоскостопия и бокового (вальгусного или варусного) отклонения переднего отдела стопы. Съемная стелька может быть заменена на индивидуально подобранную или изготовленную с учетом деформации стопы. | 60 | 6 113,30 | 366 798,00 |
| Ортопедическая обувь на утепленной подкладке (пары) | Ботинки с узким жестким задником (утепленные детские). Детская зимняя обувь с ортопедической стелькой, на натуральном меху. Жесткий задник, жесткие внутренние и внешние берцы, жесткий передний отдел обуви препятствует формированию продольного и поперечного плоскостопия и бокового (вальгусного или варусного) отклонения переднего отдела стопы. Съемная стелька может быть заменена на индивидуально подобранную или изготовленную с учетом деформации стопы. | 80 | 9 006,34 | 720 507,20 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Срок гарантии изделия не менее 3 месяцев |
| ИТОГО | 140 |  | 1 087 305,20 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 087 305 рублей 20 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя работам, доставке результата работ до места выдачи, доставке результата работ до места жительства Получателя в случае необходимости, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ ортопедической обуви для детей-инвалидов, и их передача осуществляется на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия, реестра выполненных работ, акта поставки товара , отрывного талона к направлению, а также счета на оплату по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления.

- Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.