**Часть 3. Техническое задание. Поставка в 2020 году подгузников для детей для обеспечения инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики и комплектация** | **Кол-во** |
| Подгузники для детейДо 9(диапазон массы ребенка, кг)"Миди"(условное обозначение возрастной группы подгузников)не менее 240(полное влагопоглощение, г, не менее)не более 6(обратная сорбция, г, не более)не более 3,0(скорость впитывания, не более см3/с) | Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования)Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, иметь эластичную вставку на поясе, защищающим от протеканий при нахождении в горизонтальном положении. Подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер, с расширенной зоной креплений, крепиться по бокам на застежках - «липучках». Дополнительное увеличение площади на запах боковых частейВпитывающий слой подгузника поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника состоящий из: целлюлозных волокон или целлюлозной ваты, или целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них, с содержанием суперабсорбентаВнутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.Вся наружная поверхность подгузника должна быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и пропускающего воздух.Маркировка упаковки подгузников содержит: условное обозначение группы подгузника, товарная марка (при наличии), обозначение размера изделия обозначение впитываемости товараМаркировка упаковки подгузников содержит: страну-изготовительМаркировка упаковки подгузников содержит: дата (месяц, год) изготовленияМаркировка упаковки подгузников содержит: срок годностиМаркировка упаковки подгузников содержит: Правила использованияМаркировка упаковки подгузников содержит: информация о сертификацииМаркировка упаковки подгузников содержит: количество подгузников в упаковке Маркировка упаковки подгузников содержит: наименование предприятия-изготовителя, юридический адресКоличество размеровЭластичные влагонепроницаемые элементы в области анатомических выемок и на боковых частях, предотвращающие подтеканиеИндикатор наполнения, обеспечивающий сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое или при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью.Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. | 14 500 |
| Подгузники для детейДо 20(диапазон массы ребенка, кг)"Макси", "Макси+"(условное обозначение возрастной группы подгузников)не менее 270(полное влагопоглощение, г, не менее)не более 14(обратная сорбция, г, не более)не более 3,0(скорость впитывания, не более см3/с) | 348 000 |
| Подгузники для детейСвыше 20(диапазон массы ребенка, кг)"Юниор"(условное обозначение возрастной группы подгузников)не менее 280(полное влагопоглощение, г, не менее)не более 16(обратная сорбция, г, не более)не более 3,0(скорость впитывания, не более см3/с) | 226 000 |
| ИТОГО: |  | 588 500 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованию стандарта ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов и содержит информацию о наименовании изделия, размере и впитываемости в точном соответствии с информацией на упаковке. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

На изделия представляются действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия, соответствующие требованиям Правил государственной регистрации медицинских изделий (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416). Наименование предлагаемого к поставке товара должно соответствовать наименованию изделия, указанному в регистрационном удостоверении.

Поставляемые изделия должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:**

Маркировка упаковки должна включать:

-условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии)

-обозначение номера изделия (при наличии)

-обозначение впитываемости изделия

-страну-изготовителя

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии)

-номер артикула (при наличии)

-отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии)

-количество подгузников в упаковке

-дату (месяц, год) изготовления

-гарантийный срок годности

-указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»

-правила использования в виде картинок или текста (при наличии)

-штриховой код изделия (при наличии)

-информацию о сертификации (при наличии)

-иное.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например, "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены или запаяны.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания), а также загрязнения во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Участник закупки должен указать данные маркировки упаковки товара, содержащие конкретные характеристики товара, предлагаемого к поставке, в целях определения его соответствия требованиям Заказчика.