**Часть 3. Техническое задание. Поставка в 2020 году подгузников для детей для обеспечения инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики и комплектация** | **Кол-во** |
| Подгузники для детей  До 9  (диапазон массы ребенка, кг)  "Миди"  (условное обозначение возрастной группы подгузников)  не менее 240  (полное влагопоглощение, г, не менее)  не более 6  (обратная сорбция, г, не более)  не более 3,0  (скорость впитывания, не более см3/с) | Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования)  Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, иметь эластичную вставку на поясе, защищающим от протеканий при нахождении в горизонтальном положении. Подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер, с расширенной зоной креплений, крепиться по бокам на застежках - «липучках».  Дополнительное увеличение площади на запах боковых частей  Впитывающий слой подгузника поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника состоящий из: целлюлозных волокон или целлюлозной ваты, или целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них, с содержанием суперабсорбента  Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Вся наружная поверхность подгузника должна быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и пропускающего воздух.  Маркировка упаковки подгузников содержит: условное обозначение группы подгузника, товарная марка (при наличии), обозначение размера изделия обозначение впитываемости товара  Маркировка упаковки подгузников содержит: страну-изготовитель  Маркировка упаковки подгузников содержит: дата (месяц, год) изготовления  Маркировка упаковки подгузников содержит: срок годности  Маркировка упаковки подгузников содержит: Правила использования  Маркировка упаковки подгузников содержит: информация о сертификации  Маркировка упаковки подгузников содержит: количество подгузников в упаковке  Маркировка упаковки подгузников содержит: наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес  Количество размеров  Эластичные влагонепроницаемые элементы в области анатомических выемок и на боковых частях, предотвращающие подтекание  Индикатор наполнения, обеспечивающий сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое или при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. | 14 500 |
| Подгузники для детей  До 20  (диапазон массы ребенка, кг)  "Макси", "Макси+"  (условное обозначение возрастной группы подгузников)  не менее 270  (полное влагопоглощение, г, не менее)  не более 14  (обратная сорбция, г, не более)  не более 3,0  (скорость впитывания, не более см3/с) | 348 000 |
| Подгузники для детей  Свыше 20  (диапазон массы ребенка, кг)  "Юниор"  (условное обозначение возрастной группы подгузников)  не менее 280  (полное влагопоглощение, г, не менее)  не более 16  (обратная сорбция, г, не более)  не более 3,0  (скорость впитывания, не более см3/с) | 226 000 |
| ИТОГО: |  | 588 500 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованию стандарта ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов и содержит информацию о наименовании изделия, размере и впитываемости в точном соответствии с информацией на упаковке. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

На изделия представляются действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия, соответствующие требованиям Правил государственной регистрации медицинских изделий (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416). Наименование предлагаемого к поставке товара должно соответствовать наименованию изделия, указанному в регистрационном удостоверении.

Поставляемые изделия должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:**

Маркировка упаковки должна включать:

-условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии)

-обозначение номера изделия (при наличии)

-обозначение впитываемости изделия

-страну-изготовителя

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии)

-номер артикула (при наличии)

-отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии)

-количество подгузников в упаковке

-дату (месяц, год) изготовления

-гарантийный срок годности

-указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»

-правила использования в виде картинок или текста (при наличии)

-штриховой код изделия (при наличии)

-информацию о сертификации (при наличии)

-иное.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например, "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены или запаяны.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания), а также загрязнения во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Участник закупки должен указать данные маркировки упаковки товара, содержащие конкретные характеристики товара, предлагаемого к поставке, в целях определения его соответствия требованиям Заказчика.