ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка специальных средств при нарушении функции выделения для обеспечения инвалидов в 2020 году

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ (в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг, формирующимся в ЕИС в сфере закупок) | Вид и наименование технического средства реабилитации | Количество товара, шт. | Характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |
| 1 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Однокомпо-нентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 44000 в том числе: | Дренируемый стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой или покрытием, с застежкой или зажимом на дренажном конце мешка, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с шаблоном для вырезания отверстия под стому. |  |
|  |  |  | 41760 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 10 до 20 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 64 до 80 мм. |
|  |  |  | 2000 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 10 до 20 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 80 до 100 мм. |
|  |  |  | 240 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 1 до 10 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 23 до 38 мм. |
| 2 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Однокомпонетный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | 360 | Дренируемый стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, зажимом на дренажном конце мешка, без фильтра; со встроенной гипоаллергенной конвексной гидроколлоидной адгезивной пластиной для втянутых стом, с шаблоном для вырезания отверстия под стому. | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 1 до 15 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 40 до 60 мм. |
| 3 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Однокомпонентный недренируе-мый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 180 | Недренируемый стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с шаблоном для вырезания отверстия под стому. | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 10 до 20 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 70 до 80 мм. |
| 4 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 5220 в том числе: | Однокомпонентный дренируемый уроприемник состоит из полиэтиленового уростомного мешка, который не пропускает запах, с мягкой нетканой подложкой или покрытием. Изделие с антирефлюксным и сливным клапанами. Изделие со встроенной плоской гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Пластина с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому. |  |
|  |  |  | 180 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 1 до 10 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 23 до 38 мм. |
|  |  |  | 5040 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 10 до 20 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 55 до 65 мм. |
| 5 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: (1 пластина + 3 мешка) | 1280 в том числе: | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте с плоской пластиной представляет собой комплект, состоящий из 1 пластины и 3 дренируемых мешков. Плоская гипоаллергенная адгезивная пластина имеет защитное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, фланцы пластины соответствуют фланцам мешков. Дренируемый мешок изготовлен из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой или покрытием, с зажимом или застежкой на дренажном конце мешка. | Показатели не установлены |
|  |  |  | 200 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 40 мм до 49 мм |  |
|  |  |  | 500 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 50 мм до 59 мм |  |
|  |  |  | 580 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 60 мм до 70 мм |  |
| 6 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; мешок дренируемый | 440 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте с конвексной пластиной для втянутых стом представляет собой комплект, состоящий из 1 пластины и 3 дренируемых мешков. Конвексная гипоаллергенная адгезивная пластина имеет защитное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, фланцы пластины соответствуют фланцам мешков. Дренируемый мешок изготовлен из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом на дренажном конце мешка. Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром 60 мм. | Показатели не установлены |
| 7 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: (1 пластина + 6 мешков) | 100 в том числе: | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте с плоской пластиной представляет собой комплект, состоящий из 1 пластины и 6 недренируемых мешков. Плоская гипоаллергенная адгезивная пластина имеет защитное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, фланцы пластины соответствуют фланцам мешков. Недренируемый мешок изготовлен из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой или покрытием, с фильтром. | Показатели не установлены |
|  |  |  | 40 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 40 мм до 49 мм. |  |
|  |  |  | 20 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 50 мм до 59 мм. |  |
|  |  |  | 40 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 60 мм до 70 мм. |  |
| 8 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 1660 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник разъёмный. Уростомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием или подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцами для крепления к пластине диаметром от 38 мм до 60 мм. Изделие с плоской гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцами, соответствующими фланцам мешков. | Комплектность: не менее 1 плоской адгезивной пластины и не менее 3 уростомных мешков. |
| 9 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; уростомный мешок | 40 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник разъёмный. В комплекте : 1 конвексная адгезивная пластина для втянутых стом и 3 уростомных мешка. Уростомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцами для крепления к пластине. Изделие с конвексной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцами, соответствующими фланцам мешков. Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 60 мм до 70 мм. | Показатели не установлены |
| 10 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников/уроприемников | 80 | Пояс для калоприемников и уроприемников предназначен для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников. Пояс для калоприемников и уроприемников из гипоаллергенных материалов, с крепежами для крепления к пластине или мешку, регулируемой длины. | Длина пояса: не менее 110 см. |
| 11 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Мочеприем-ник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | 8000 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, с мягкой нетканой подложкой, с дренажной трубкой, защищенной от перегибания. Трубка регулируется по длине с переходником для соединения с катетерами и уропрезервативами, с отверстиями для крепления ремешков для фиксации мочеприемника на ноге. | Длина трубки: не менее 48 см и не более 70 см. |
|  |  |  |  |  | Объем мешка: не менее 450 мл. и не более 1000 мл. |
| 12 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Мочеприем-ник прикроват-ный (мешок для сбора мочи) ночной | 8400 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) ночной из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, с мягкой нетканой подложкой, с дренажной трубкой, защищенной от перегибания. Трубка регулируется по длине, с переходником для соединения с катетерами и уропрезервативами, с отверстиями для крепления ремешков для фиксации мочеприемника на ноге и крючка для крепления на кровати. | Длина трубки: не менее 90 см и не более 120 см. |
|  |  |  |  |  | Объем мешка: не менее 1500 мл. и не более 2000 мл. |
| 13 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 1600 | Ремешки для крепления дневных мешков для сбора мочи к ноге. Ремешки регулируются по длине, с застежками. | Комплектность: не менее 2-х ремешков. |
| 14 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Уропрезерватив с пластырем | 4000 в т.ч | Уропрезерватив с пластырем латексный, гипоаллергенный, с сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании, с двусторонним гипоаллергенным гидроколлоидным эластичным адгезивным пластырем, обладающий памятью материала, предохраняющим половой орган от сдавливания. | Показатели не установлены |
|  |  |  | 240 | №25 |  |
|  |  |  | 2500 | №30 |  |
|  |  |  | 1200 | №35 |  |
|  |  |  | 60 | №40 |  |
| 15 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Уропрезерватив самоклеящийся | 2300 в т.ч | Уропрезерватив самоклеящийся из гипоаллергенного материала, с сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании, с адгезивной (клеящей) полосой, нанесенной на внутреннюю поверхность широкой части уропрезерватива. | Показатели не установлены |
|  |  |  | 300 | №25 |  |
|  |  |  | 1440 | №30 |  |
|  |  |  | 500 | №35 |  |
|  |  |  | 60 | №40 |  |
| 16 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | 21000 в т.ч. | Стерильный, одноразовый катетер изготовлен из прозрачного нетоксичного поливинилхлорида, покрытого специальным лубрикантом, увеличивающийся в объеме при контакте с водой. Размер катетера: | Показатели не установлены |
|  |  |  | 2600 | №8 (детский) |  |
|  |  |  | 2900 | №10 (женский) |  |
|  |  |  | 1800 | №12 (женский) |  |
|  |  |  | 2600 | №14 (женский) |  |
|  |  |  | 500 | №16 (женский) |  |
|  |  |  | 2000 | №10 (мужской) |  |
|  |  |  | 3000 | №12 (мужской) |  |
|  |  |  | 4000 | №14 (мужской) |  |
|  |  |  | 500 | №16 (мужской) |  |
|  |  |  | 1100 | №18 (мужской) |  |
| 17 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Наборы -мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | 2600 | Катетер – набор для самокатетеризации состоит из стерильного катетера и стерильного изотонического раствора. Стерильный катетер, мужской, покрытый лубрикантом, для периодической самокатетеризации, прямой цилиндрический, по типу Нелатон, изготовлен из поливинилхлорида, покрытый снаружи гидрофильным лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой. Катетер соединен с мешком для сбора мочи. Катетер находится в индивидуальной упаковке. Размер катетера: 12 | Объем мешка для сбора мочи: не менее 700 мл. Стерильный изотонический раствор в ампуле или флаконе Объём раствора: не менее 30 мл. Раствор хлорида натрия не менее 0,8% и не более 1%. |
| 18 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный длительного пользования | 538 в т.ч. | Катетер двухходовой для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры имеют атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера: | Показатели не установлены |
|  |  |  | 10 | №12 |  |
|  |  |  | 10 | №14 |  |
|  |  |  | 40 | №16 |  |
|  |  |  | 90 | №18 |  |
|  |  |  | 50 | №20 |  |
|  |  |  | 90 | №22 |  |
|  |  |  | 230 | №24 |  |
|  |  |  | 10 | №26 |  |
|  |  |  | 8 | №28 |  |
| 19 | Катетер уретральный постоянный для дренажа | Катетер уретральный постоянного пользования | 72 в т.ч. | Катетер двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря. Катетер изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры имеют атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Размер катетера: | Показатели не установлены |
|  |  |  | 4 | № 14 |  |
|  |  |  | 18 | № 16 |  |
|  |  |  | 18 | № 18 |  |
|  |  |  | 4 | № 20 |  |
|  |  |  | 6 | № 22 |  |
|  |  |  | 20 | № 24 |  |
|  |  |  | 2 | № 30 |  |
| 20 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Катетер для эпицистостомы | 1400 в т.ч. | Катетеры двухходовые для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлены из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры имеют атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера: | Показатели не установлены |
|  |  |  | 10 | №12 |  |
|  |  |  | 10 | №14 |  |
|  |  |  | 30 | №16 |  |
|  |  |  | 30 | №18 |  |
|  |  |  | 280 | №20 |  |
|  |  |  | 360 | №22 |  |
|  |  |  | 460 | №24 |  |
|  |  |  | 100 | №26 |  |
|  |  |  | 30 | №28 |  |
|  |  |  | 90 | №30 |  |
| 21 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 3000 | Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, иметь форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона. Каждый анальный тампон в индивидуальной упаковке. | Размеры: малый не менее 35 мм. |
| 22 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | 1090 | Специальное средство ухода за кожей вокруг стомы не раздражающее кожу, продлевающее срок ношения кало/уроприемника, обладающее эффектом герметика. Обеспечивает выравнивание шрамов, складок на коже вокруг стомы для создания ровной поверхности и крепления кало/ уроприемника. | Вес в тюбике: не менее 60 гр. |
| 23 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | 380 | Паста герметизирующая применяется для заполнения полостей, складок на коже, защиты кожи от раздражения, как дополнительное средство герметизации. Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной образовывает высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Форма поставки: полоски в упаковке (коробке), каждая полоска 6 гр. | Вес одной упаковки (коробки): не менее 60 гр. |
| 24 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Крем защитный в тубе | 1400 | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы с профилактическим и заживляющим эффектом. Успокаивает раздраженную и увлажняет сухую кожу, предохраняет кожу от повреждения. | Объем в тюбике: не менее 60 мл. |
| 25 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | 600 | Пудра (порошок) для защиты поврежденной кожи вокруг стомы, предназначен для защиты мокнущей кожи. Впитывает влагу, создает поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприемник. | Вес индивидуального тюбика: не менее 25 гр. |
| 26 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Защитная пленка во флаконе | 80 | Представляет собой спрей для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. При нанесении на кожу высыхает в течение нескольких секунд, не влияет на адгезию, не раздражает кожу. | Объем флакона: не менее 50 мл. |
| 27 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Защитная пленка в форме салфеток | 50000 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. | Показатели не установлены |
| 28 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе | 1700 | Очищающее средство для кожи вокруг стомы с эффектом замены мыла и воды для обработки кожи вокруг стомы, (для удаления остатков пасты-герметика, защитной пленки). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. | Объем флакона: не менее 180мл. |
| 29 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30шт | Очиститель для кожи в форме салфеток | 8400 | Очищающее средство для кожи вокруг стомы с эффектом замены мыла и воды для обработки кожи вокруг стомы, (для удаления остатков пасты-герметика, защитной пленки). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. | Показатели не установлены |
| 30 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | 180 | Средство в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка калоприемника и уроприемника. Данное средство преобразовывает содержимое сборного мешка калоприемника и уроприемника в гелеобразную массу, минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | Показатели не установлены |
| 31 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | 960 | Эластичная пластина – полукольцо подходит для любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевает срок использования калоприемников (уроприемников). | Показатели не установлены |
| 32 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 1140 | Моделирующее защитное кольцо имеет состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) легко наклеивается поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). | Показатели не установлены |
|  |  | ИТОГО: | 172200 |  |  |

Срок годности изделия – 1 год с момента выдачи товара Получателю.

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Требования к качеству товара.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии с действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»), Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

В товаре не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность;

-простота пользования.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Место поставки товара: осуществляется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика, в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в Удмуртской Республике в местах, максимально приближенных к месту жительства Получателя, в оборудованных помещениях.

Поставка товара Получателям, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, осуществляется по месту жительства Получателя.

Срок поставки товара до Получателя: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара.

Получателям, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.