Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функций выделения

(кало-, уроприемников, катетеров и специальных средств по уходу за стомой) инвалидам в 2020 году

Специальные средства при нарушениях функций выделения (кало-, уроприемники, катетеры и специальные средства по уходу за стомой) (далее – Товар) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи, и устранения их агрессивного воздействия на кожу инвалидов (далее – Получателей).

| Номер вида ТСР в соответсвии с приказом 86н от 13.02.18 | Наименование товара | Описание технических и функциональных характеристик товара | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-01 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые | Калоприемники однокомпонентные дренируемые - дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с вырезаемым отверстием под стому в диапозоне: |  |
|  |  | Диаметр стартового отверстия от 8 мм до 20 мм; Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 65 мм и не более 70 мм. | 26 790 |
|  |  | Диаметр стартового отверстия от 8 мм до 20 мм; Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 65 мм и не более 80 мм. | 10 110 |
|  |  | Диаметр стартового отверстия от 8 мм до 20 мм; Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 35 мм и не более 40 мм. | 970 |
| 21-01-01 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые | В калоприемниках однокомпонентных дренируемых должно быть: - дренируемый стомный мешок неразъемный, с запорным устройством, со встроенной адгезивной пластиной состоящий из липкого фланца и герметизирующего кольца, материал кольца должен обладать ранозаживляющими свойствами, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с мягкой подкладкой из полимерной сетки, прилегающей к коже. С вырезаемым отверстием под стому в диапозоне: Диаметр стартового отверстия не менее 20 мм и не более 25 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 65 мм и не более 80 мм | 2700 |
| 21-01-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | В калоприемниках однокомпонентных конвексных дренируемых должно быть: - дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной конвексной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой. С вырезаемым отверстием под стому в диапозоне: Диаметр стартового отверстия от 8 мм до 20 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 40 мм и не более 60 мм. | 1320 |
| 21-01-03 | Калоприемники однокомпонентные недренируемые | Калоприемники однокомпонентные недренируемые - недренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой. С вырезаемым отверстием под стому в диапозоне: Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм и не более 25 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 65 мм и не более 90 мм. | 1110 |
| 21-01-05 | Уроприемники однокомпонентные дренируемые | Уроприемники однокомпонентные дренируемые - дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому в зависимости от потребности получателя (не менее 10 мм и не более 60 мм, шаг не более 5 мм) Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, объем мешка средний. | 4940 |
| 21-01-07 | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые разъемные | Калоприемники двухкомпонентные разъемные должны быть в комплекте: Калоприемники двухкомпонентные разъемные должны быть в комплекте:адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием могут быть в зависимости от потребности получателя: с вырезаемым отверстием под стому 15-35 мм с фланцем 40 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому в зависимости от потребности получателя 15-45 мм с фланцем 50 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому 15-55 мм с фланцем 60 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому 15-65 мм с фланцем 70 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. В зависимости от потребностей получателей. | 520 |
|  |  | Мешок дренируемый большой должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине в зависимости от потребности получателя: соответствующим фланцу пластины 40мм,50мм,60мм. | 1440 |
| 21-01-08 | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые разъемные для втянутых стом | Калоприемники двухкомпонентные разъемные должны быть в комплекте: Калоприемники двухкомпонентные разъемные должны быть в комплекте:адгезивная пластина конвексная-с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием могут быть в зависимости от потребности получателя: с вырезаемым отверстием под стому 15-35 мм с фланцем 40 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому в зависимости от потребности получателя 15-45 мм с фланцем 50 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому 15-55 мм с фланцем 60 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому 15-65 мм с фланцем 70 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. В зависимости от потребностей получателей. | 80 |
|  |  | Мешок дренируемый большой должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине в зависимости от потребности получателя: соответствующим фланцу пластины 40мм ,50мм,60мм. | 240 |
| 21-01-09 | Калоприемники двухкомпонентные недренируемые разъемные | Калоприемники двухкомпонентные недренируемые разъемные должны быть в комплекте:адгезивная пластина – должна быть: - облегченная (легко адаптирована к форме живота) с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, в зависимости от потребности получателя- под стому 15-45мм, 15-55 мм, 15-65 мм. | 140 |
|  |  | Мешок недренируемый большой должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, в зависимости от потребности получателя 40мм ,50мм,60мм. | 150 |
| 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник | Мочеприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: адгезивная пластина должна быть легко адаптирована к форме живота, с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием в зависимости от потребности получателя: соответствующим фланцу пластины 40мм ,50мм,60мм. | 900 |
|  |  | Мешок уростомный дренируемый большой должен быть изготовлен из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с клапаном, предотвращающий возвратный ток мочи, снабжен удобным краном для выпуска мочи или присоединения к ночному дренажному мочеприемнику, размер в зависимости от потребности получателя 40мм ,50мм,60мм. | 2280 |
| 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников должен применяться для дополнительной фиксации калоприемника или мочепремника и должен быть эластичным изготовлен из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к мешку или пластине, регулируемым по длине не менее 165 см. Пояс должен быть незаметным на теле и быть стойким к загрязнению. | 43 |
| 21-01-15 | Ножные мочеприемники | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, объем мешка не менее 700 мм и не более 800 мл | 7080 |
| 21-01-16 | Ножные мочеприемники | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, объем мешка не менее 1500 мл и не более 1600 мл. | 7280 |
| 21-01-17 | Ремешки | Ремешки для крепления мочеприемного устройства на ноге, регулируемой длины, комплект (пара). | 1236 |
| 21-01-18 | Уропрезервативы с пластырем | Уропрезервативы к мочеприемным устройствам, различных размеров, от 20 до 40 мм в зависимости от потребности получателя | 2880 |
| 21-01-19 | Уропрезервативы самоклеящийся | Уропрезервативы к мочеприемным устройствам, различных размеров, от 20 до 40 мм в зависимости от потребности получателя | 1350 |
| 21-01-20 | Катетеры для самокатетеризации | Катетеры ПВХ Нелатон для чистой самокатетеризации, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой; стерильные, одноразовые, закрытый конец, 2 боковых отверстия, различных размеров (№6-20) в зависимости от потребности конкретного получателя. | 5826 |
| 21-01-21 | Наборы –мочеприемники для самокатетеризации | Набор мочеприемника для самокатетерезации должен состоять из мешка-мочеприемника и интегрированных в него ампулы с физиологическим раствором (0,9% водного раствора хлорида натрия) для активации катетера и лубрицированного катетера для самокатетеризации, объемом не менее 700 мл. по краям широкой части мешка должны иметься насечки для возможности ее разрыва для опорожнения, а также должна нанесена мерная шкала для возможности определения сбора количества мочи в широкой части мочеприемника после катетерезации. Широкая часть мешка-мочеприемника должна иметь ручку для удобства удержания мешка-мочеприемника во время его использования при самокатетерезации. Узкая часть мешка- мочеприемника должна иметь насечку для возможности отрыва ее дистательного конца и освобождения катетера для осуществления самокатетерезации. Катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого с наружигидрофильным лубрикантом-поливинилпирролидоном, активизирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Длина катетера не менее 40 см. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен иметь следующие размеры: 12Ch, 14Ch. по потребности конкретного получателя. | 2670 |
| 21-01-22 | Катетеры уретральные длительного пользования | Катетеры Фолея предназначен для длительной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Имеет закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой Размеры по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя | 388 |
| 21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетеры Фолея предназначен для длительной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Имеет закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой Размеры по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя | 36 |
| 21-01-24 | Катетер уретральный для эпицестомы | Катетеры Фолея предназначен для постоянной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Имеет закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой Размеры по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя | 1580 |
| 21-01-25 | Система с катетером для нефростомии | Нефростомический полиуретановый катетер типа “пиг-тейл” с воронкообразным концом (СН 11 и СН 14) или с наконечником Люэра (СН 6 до СН 10). Гибкий, но устойчивый к перегибам материал обеспечивает максимальный комфорт для пациента, должен иметь атравматичные дренажные отверстия. | 14 |
| 21-01-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы имеет одну петлю, длина катетера 50 см, катетер имеет круглый фланец, изготовлен из силикона. Катетер имеет три типа размера:8 FR, 10FR, 12 FR. В зависимости от потребности конкретного получателя | 41 |
| 21-01-27 | Анальный тампон | Анальный тампон должен защищать от не произвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, иметь форму и размер анальной свечи, при применении в течении 30 секунд расширяется и принимает форму колокола, наличие шнура для извлечения тампона, индивидуальную упаковку каждого анального тампона. Размер не менее 36 мм и не более 37 мм, не менее 44 мм и не более 45 мм. | 330 |
| 21-01-29 | Защитная паста | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро- или калоприемника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, тюбик,не менее 60 гр. | 645 |
| 21-01-30 | Защитная паста в полосках | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро- или калопремника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы в полосках, упаковка не менее 60 гр. | 38 |
| 21-01-31 | Защитный крем | Крем защитный для кожи вокруг стомы — профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерании кожи вокруг стомы. Защитный крем, тюбик не менее 50 гр. | 893 |
| 21-01-32 | Порошок абсорбирующий | Порошок абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей, устранение осложнений и раздражений кожи в перистомальной области, флакон не менее 25 гр. | 378 |
| 21-01-33 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы во флаконе | Защитная пленка для кожи вокруг стомы — профилактическое, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении клеевой пластины. Флакон не менее 50мл. | 621 |
| 21-01-34 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы в салфетках | Защитная пленка для кожи вокруг стомы в салфетках– защитное средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины. Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные защитным раствором. Этот раствор должен быстро испаряться и образовывать на коже защитную пленку. Создавшаяся пленка должна создавать защитный барьер между кожей и адгезивной пластиной. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. | 12840 |
| 21-01-35 | Очиститель для кожи | Очиститель для кожи вокруг стомы — очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Позволяет безопасно удалить остатки клеевого слоя. защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, флакон не менее 180 мл. | 1106 |
| 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы — очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Позволяет безопасно удалить остатки клеевого слоя. защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные раствором. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. | 13920 |
| 21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующие желирующие пакетики для пользователей, открытых (дренируемых мешков калоприемника или уроприемника, пакет-саше должен растворяться и железировать содержимое сборного мешка. | 720 |
| 21-01-39 | Адгезивная пластина – полукольцо | Эластичная пластина - полукольцо подходит для людей любого телосложения, следовать рельефу и движением тела, обеспечивает дополнительную фиксацию пластины калоприемника или уроприемника по внешнему краю. Пластина-полукольцо легко удаляется вместе с калоприемником (уроприемником) или отдельно. Изделие находится в индивидуальной упаковке. | 130 |
| 21-01-40 | Адгезивная пластина- кожный барьер | Адгезивная пластина - кожный барьер моделируемым, влагопоглощающим кожным барьером, предназначенным для защиты кожи от неблагоприятного воздействия агрессивных воздействий биологических жидкостей. Изделие находится в индивидуальной упаковке. | 60 |
| 21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы должно представлять собой моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, должно быть предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и мочеприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не должно содержать парабенов. Защитное кольцо должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, обеспечивать дополнительную защиту, комфорт и надежность. Толщина кольца может быть 2,0 мм или 4,2 мм по потребности конкретного получателя. Изделие должно находиться в индивидуальной упаковке. | 690 |
| 21-01-42 | Тампон для стомы | Полиуретановый тампон, покрытый растворимой пленкой, установленный на круглой клеевой пластине. Пластина должна быть оснащена фильтром, устраняющим запахи и выпускающим из кишечника воздух. При введении тампона в стому, пленка должна растворяться под воздействием тепла и влаги. Тампон должен разворачиваться и принимать форму кишки. Тампон должен надежно блокировать выход частиц кала и слизи. | 330 |
| ИТОГО: | 116 815 |

Требования к качеству и безопасности товара:

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

Национальных стандартов: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»,  ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Межгосударственных стандартов: ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия»,.

Сырье и материалы для изготовления товара должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Конструкция товара должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, должна соответствовать степени компенсации ограничения жизнедеятельности инвалидов, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: герметичность; прочность прикрепления; безопасность для кожных покровов; эстетичность; незаметность; полная изоляция содержимого от внешней среды и одежды инвалида.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Срок годности Товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем срока годности.

Требования к упаковке, отгрузке, транспортировке, маркировке товара:

Не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.) товара видимые невооруженным глазом.

Каждый из специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) должен быть упакован индивидуально.

Специальные средства при нарушении функций выделения (уро - и калоприемники, катетеры) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по Межгосударственному стандарту ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование осуществляется по Государственному стандарту Союза ССР ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка и упаковка в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования» должна включать:

-условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну -изготовителя;

- наименование предприятия -изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

-правила пользования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Место поставки товара:

Хабаровский край Российской Федерации по следующим направлениям:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо,Бикинский район, Нанайский район | 63 596 |
| 2 | г. Амурск с Амурским районом, Верхнебуреинский район | 12 939 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 25 733 |
| 4 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 9 441 |
| 5 | Николаевский район, Ульчский район, Охотск | 5 106 |
| Итого: | 116 815 |

Срок поставки товара:

Срок поставки получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.12.2020 года.

Календарный план поставки Товара в субъект: по 15.10.2020 – 100%.